## PULSAR
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | Inglés | PVP | PULSAR 25 A 220/50 | PULSAR 25 W 220/50 | PULSAR 35 A 220/50 | PULSAR 35 W 220/50 | PULSAR 45 A R290 220/50 | PULSAR 45 W R290 220/50 | PULSAR 65 A 220/50 | PULSAR 65 W 220/50 | PULSAR 85 A 220/50 | PULSAR 85 W 220/50 | PULSAR 145 A 220/50 | PULSAR 145 W 220/50 | MP145 A 220/50 | MP145 W 220/50
19 | ESCUADRA FIJACION MARCO | TOP SUPPORT BRACKET | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | TACOS TOPE PUERTA PULSAR | PULSAR DOOR STOPPER | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | MOTOR VENT.10W+PIE H72 220/50 M4Q045-CA03-51+71883 | FAN MOTOR 10W H72 220/50 | 53.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
31 | TUBO CAPILAR 1 X 2 (44.8M=1K)(0.02232KM) | CAPILLARY TUBE 1 X 2 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | TUBO CAPILAR 1'3 X 2'3 (0.02698 KM) | CAPILLARY TUBE 1,3 X 2,3 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | TUBO CAPILAR 1'5 X 2'5(0,02958 K/Ml) | CAPILLARY TUBE 1.5 X 2.5 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
39 | PIVOTE CIERRE | TOP COVER SECURING PEG | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | SOPORTE EJE CORTINA P65-85-145 | CURTAIN AXLE SUPPORT P-G | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
44 | ESPIGA SALIDA CONDENSADOR W | CONDENSER EXIT PEG W | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
49 | CONTRAPESO | DOOR COUNTER WEIGHT | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
51 | EJE TURBINA P65-85-145 | AXLE TURBINE P65-85-135 | 39.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
69 | -&-SOPORTE PUERTA P15-25-35 | DOOR SUPPORT | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | LATERAL DERECHO Q65-85 | RIGHT PANEL | 112.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | LATERAL IZQUIERDO Q65-85 | LEFT PANEL | 112.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | TRASERA SUPERIOR Q34-5 | TOP REAR PANEL P45 | 22.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | TRASERA SUPERIOR Q8 | TOP REAR PANEL P65 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | TRASERA SUPERIOR Q85 | TOP REAR PANEL P85145 | 32.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
104 | PILAR ACOMETIDAS Q-P GR. | SUPPORT FOR INLET PIPES Q-P | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
105 | ABRAZADERA INOX 8-16/9W4 NORMA S/F | JUBILEE CLIP INOX 8-16/9W4 NORMA S/F | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
107 | JUNTA ARTICULACION | ARTICULATION JOINT | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
108 | CUBIERTA SUPERIOR Q34-5 | TOP COVER PANEL | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | CUBIERTA SUPERIOR Q8-85 | TOP COVER PANEL | 65.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | FRENTE INFERIOR Q34-5 | LOWER FRONT PANEL P45 | 26.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | FRENTE INFERIOR Q8 | LOWER FRONT PANEL P65 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | FRENTE INFERIOR Q85-145 | LOWER FRONT PANEL P85145 | 50.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
119 | FRENTE SUPERIOR PUERTA Q8-85 | DOOR TOP FRONT Q-8,85 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
123 | SEPARADORES MOTOR | MOTOR SEPARATOR | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
137 | SOP EXT RETEN GRASA RODAMIENTO | GREASE BEARING | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
147 | SUJECION REJILLA | GRILL SUPPORT FASTENING | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
150 | EJE SOPORTE PUERTA (LARGO) | DOOR SUPPORT SHAFT (LARGE) | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | EJE SOPORTE PUERTA (CORTO) | DOOR SUPPORT SHAFT (SHORT) | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | EJE CORTINA P15-25-35-45(276MM) | CURTAIN AXLE P-S | 7.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | DESAGUE CUBA | DRAIN TRAY | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
171 | CASQUILLO PUERTA | BUSHING | 2.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
179 | SOPORTE LAMAS DCHA -12/76- | GRILL SUPPORT RIGHT | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
188 | SOPORTE LAMAS IZDA -12/76- | GRILL SUPPORT LEFT | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
193 | JUNTA FILTRO ENTRADA AGUA 3/4" | WATER INLET FILTER GASKET | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
196 | RETEN CENTRIFUGO | CENTRIFUGAL SEAL | 7.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | RESORTE CIERRE | CLOSING SPRING | 2.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | MUELLE AMORTIGUADOR PUERTA | SPRING ABSORBER DOOR | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
223 | REJILLA EXPULSORA CUB.P15 ("U" INOX 2277) | CUBE EJECT GRILL | 28.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | POLEA CONDUCTORA D58 P45 MP | CONDUCTIVE PULLEY D-58 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
229 | PALET Q34-5 P45 | PALLET P45 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | PALET Q8-85 | PALLET | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
235 | CAJA CARTON P35 | CARDBOARD BOX 35 | 25.32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | CAJA CARTON Q34-5 | CARDBOARD BOX 34 5 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | CAJA CARTON Q8 | CARDBOARD BOX 8 | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
242 | CAJA CARTON Q85 | CARDBOARD BOX 85 | 39.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | TORN. DIN 7981 3.5X12.7 INOX | SCREW DIN 7981 INOX | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
247 | TORN. DIN 7985 M-5X25 INOX | SCREW DIN 7985 M-5X15 INOX | 11.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
248 | TORN. DIN 965 M-5X15 INOX | SCREW DIN 965 M-5X15 INOX | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | TORN. DIN 933 M-5X10 INOX | SCREW DIN 933 M-5X10 INOX | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | TUERCA DIN 934 M-5 INOX | NUT M5 STAINLESS D934 | 11.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
260 | TUERCA DIN 934 M-4 INOX | NUT M4 STAINLESS D934 | 2.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
263 | ARAND. DIN 125 M-6 INOX | WASHER STAINLESS M6 D 125 | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
264 | ARANDELA DIN 125 M-5 INOX | WASHER STAINLESS M5 D125 | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | PASADOR ALETA 2X20 D94 INOX A2(RECOCIDO) | WING PIN 2*20 STAINLESS | 2.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
274 | TERMOSTATO (PARO STOCK) | BIN THERMOSTAT | 36.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
275 | TORN. DIN 7981 4.8X12.7 INOX A2 | SCREW DIN 7981 4.8X12.7 INOX A2 | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
278 | TORN. DIN 965 M-5X15 ZINC |  | 2.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
285 | TUERCA DIN 934 M-8 ZINC | M8 GAL. NUT | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
288 | ARAND. DIN 125 M-8 ZINC | M8 GAL WASHER | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
289 | ARAND. DIN 125 M-5 ZINC | WASHER M5 D125 GAL | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
310 | ABRAZADERA TUBO RICH 102 ( 15.1-16.7) | JUBILEE CLIP RICH 102 ( 15.1-16.7) | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
311 | TUERCA 522-1C 213020-3 (5283-PNA) DELTATONE | NUT 522 IA 213019-0 (SMALL) | 2.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
312 | GRAPA REF. C4434-2 226008-2 | TOP COVER SECURING CLIP | 2.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
318 | MANGUERA 6X12 TRASP. CR06103/CL/0030/ITV | TRANSPARENT HOSE 6X12 | 12.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
321 | TUBO CRISTAL 4-6 C0403/CL/0030/CD | CRYSTAL TUBE 4-6 | 7.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
329 | VALV AGUA 3.5 B (1152) | INLET WATER VALVE | 15.83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
330 | SOPORTE CORTINA MP 145-800 | CURTAIN SUPPORT | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
334 | PRESOSTATO SEGURIDAD (30.3-21.7KG) | SAFETY PRESSURE SWITCH | 40.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | VALVULA SCHRADER 1/4" CAP.S/LLAVE OBUS COMPLETO | VALVE FOR REFRIGERANT REFILL | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | BRIDA UNEX REF.1201-AGUJEROS- | CLIP TUBE | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
338 | BRIDA NATURAL 2.6x100 (PEQNA) | FLANGE 2.6X100 | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
355 | RESORTE ENT AGUA Q20-30-40 0.8M/M | WATER INLET RESORT | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
358 | BOLSA 115x121 FUELLE 27x27 G-300 | BAG 1210X1150 G300 P 62 | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | PASACABLES 610-G | WIRE GUIDING 610-G | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | POLEA CONDUCIDA D122 P45 MP | CONDUCTIVE PULLEY D-122 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
389 | TUBO CRISTAL 12-15 C1201/CL/0030/CD | GLASS TUBE 12-15 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
398 | RODAMIENTO 6202 2RS AISI 440C CUBA | BEARING 6202 2RS AISI 440C BIN | 35.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | REGLETA MAY 2 ELEM. TERM.6,35 RP4410007 | SEALED SPADE CONNECTOR 2 WAY | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
404 | VALV.AGUA 3.5 B/1 B (1151) | INLET WATER VALVE DOUBLE | 27.43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
406 | JUNTA TORICA 32'4X29'4X1'5 | TORIC JOINT 32'4 | 2.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
408 | ALARGADERA SHUCKO 4.8-H05VV-F 3X1.5X2.5 BL C-4120 NEGRO VDE | SHUCKO PLUG | 10.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
410 | MOTOR VENTILADOR 18W+PIE H84 220/50 | FAN 250-83 | 50.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
420 | GRASA MULTIFAK EP2 TEXACO | GREASE MULTIFAK | 39.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
445 | MOTOR VENT.10W+PIE H84 220/50 M4Q045-CA03-49 | FAN MOTOR 10W 250 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | SEPAR.PART.D.30x250 2S 3/8"(ACC2A30250) | "SEPAR.PART.D.30x250 2S 3/8""(ACC2A30250)" | 13.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
488 | CONDENSADOR Q8-P65 9X4 C/B | CONDENSER Q8-P65 9X4 C/B | 253.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | CONDENSADOR P-25-35 8X3 S/B | CONDENSER P-25-35 8X3 S/B | 120.27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | CONDENSADOR 9X3 C/B (P-45) | CONDENSER P45 | 190.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | CONDENSADOR 10X4 C/B (P-145 R22) | CONDENSER 10X4 | 265.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
507 | TAPA REGISTRO NP 45 INOX | COVER INOX 45 | 9.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
543 | TAPA CANAL DESAGUE P65-85-145 | DRAIN PIPE CAP P6585145 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
547 | BOBINA YB09 230/50-60Hz 304398(5173) | COIL YB09 230/50-60 | 22.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
576 | TUBO NIVEL P65-85(58MM 16X18) | LEVEL TUBE P6585 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | TUBO NIVEL P145-MP145-401-801(69MM 16X18) | LEVEL TUBE P145 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
587 | PALA VENT. 172x34º ALUM.73806-2-3634 | FAN BLADE 172X34º | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
603 | PALAS TURBINA ''1'' | TURBINE PADDLES 1 | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
604 | CASQUILLO SEPARADOR EXAGONAL | SEPARATOR CAP | 2.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
605 | LAMA CORTINA INTERIOR (10mm) | INNER CURTAIN FLAP | 2.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
606 | LAMA CORTINA EXTERIOR (25mm) | OUTER CURTAIN FLAP | 2.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
607 | POLEA CONDUCTORA D 48 P15 35 | CONDUCTIVE PULLEY D48 P152535 | 9.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | POLEA CONDUCIDA D 145 P15 35 | CONDUCIVE POLLEY D145 P152535 | 17.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | -&-CUADRO ELECTRICO AZUL | TERMINAL BLOCK BOX | 11.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
611 | CASQUILLO SEPARADOR RODAMIENTO | BEARING SEPARATOR CAP | 2.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
613 | SOPORTE EJE CORTINA P15 45 | CURTAIN AXLE SUPPORT P-S | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | TAPON UNIVERSAL PULSAR | STANDARD STOPPER | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
616 | RESBALON CIERRE | CLOSING SLIDE | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | SOPORTE DEL RODAMIENTO | BEARING SUPPORT | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
622 | CORREA P2565 (415MM) | BELT P2565 (415MM) | 13.72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | CORREA P85-145 BLANDA C78 A55 640mm | BELT P85145 (640MM) | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
624 | CORREA P3545 STAR5070 C78 A55 470MM | BELT P3545 (470MM) | 12.66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | TUBO PVC 8-10 GRIS RIGIDO | PVP PIPE 8-10 | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
627 | PALAS TURBINA ''2'' | TURBINE PADDLES 2 | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
629 | CORREA P15-MP BLANDA C78 A55 360mm | BELT P15MP (360MM) | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
630 | TAPA CANAL DESAGUE 15-25-35-45 | DRAIN PIPE CAP P15253545 | 7.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | PLASTICO TAPA EV.P15-45 210X350X1.2 |  | 31.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | TUBO CAPILAR 0'8 x 2 (0.02491 KM) | CAPILLARY TUBE 0.8 X 2 | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | RETEN GRASA | GREASE SEAL | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
644 | LATERAL DERECHO P25 | RIGHT SIDE PANEL P25 | 50.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | LATERAL IZQUIERDO P25 | LEFT SIDE PANEL P25 | 50.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | LATERAL DERECHO P35 | RIGTH SIDE PANEL P35 | 54.86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | LATERAL IZQUIERDO P35 | LEFT SIDE PANEL P35 | 54.86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | CUBIERTA P15-25-35 |  | 44.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | FRENTE INFERIOR P35 | LOWER FRONT PANEL P35 | 37.98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | FRENTE SUPERIOR 15-25-35 | DOOR TOP FRONT P152535 | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | TRASERA P25 | BACK PANEL P25 | 12.66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | TRASERA P35 | BACK PANEL P35 | 35.87 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | BOCA CUBA STOCK P15 | ENTRY FRAME P15 | 36.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | CUBIERTA CANALON P-45 | DRAIN PIPE COVER P45 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | SOPORTE CUBIERTA CANALON (P-15) | DRAIN PIPE COVER SUPPORT | 11.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
669 | CUBIERTA CANALON P25 | DRAIN PIPE COVER P25 | 7.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | CUBIERTA CANALON P35 | DRAIN PIPE COVER P35 | 8.64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | PRESA ALIVIADERO | OVERFLOW CHANNEL CLUTCH | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | SUPLEMENTO EJE CUBA AGUA Q 20-30 | WATER TRAY SUPPLEMENT Q20-40 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
675 | CUBIERTA CUADRO ELECTR.PULS | TERMINAL BLOCK TOP COVER | 12.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
694 | SOPORTE TERMOS.CICLO DIA.22MM | CYCLE THERMOSTAT SUPPORT | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
731 | PASACHAPAS DIAMETRO 50 | HOLE BUSHING RING | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
732 | REJILLA EXPULSORA P 65-85 ("U"INOX 2278) | CUBE EJECT GRILL P6585 | 60.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | REJILLA EXPULSORA CUB.P-145("U"INOX 2278) | CUBE EJECT GRILL P145 | 68.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
758 | CUBIERTA CANALON P-85 | DRAIN PIPE OVER P85 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
759 | CUBIERTA CANALON P-145 | DRAIN PIPE COVER P145 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
780 | DESAGÜE CUBA BLANCO | WHITE DRAINAGE TRAY | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
820 | MUELLE TENSOR CORREA P85-145 | BELT TENSILE SPRING P85145 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
821 | EJE CORTINA P65-85-145 | CURTAIN AXLE P6585145 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
842 | ABRAZADERA TUBO RICH 101 ( 11.9-13.5) | JUBILEE CLIP RICH 101 (11.9-13.5) | 3.24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
848 | ABRAZADERA TUBO RICH 108 ( 40.5-46.0) | BRACKET INOX | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
875 | REFUERZO BALANCIN TENSOR | REINFORCEMENT TENSOR BALANCING | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
884 | MANGUERA 10X16 TRANSP. REFORZADA CR10 Clear 30ml/rollo | PIPE 8*16 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
896 | SOPORTE CUADRO ELECTR P65-85-145 | TERMINAL BLOCK SUPPORT P6585145 | 26.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
897 | SOPORTE CUADRO ELECTRICO P45 | TERMINAL BLOCK SUPPORT P45 | 18.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | ROMPEOLAS P65-85 | BREAK WATER P6585 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | ROMPEOLAS P-145 | BREAK WATER P145 | 25.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
904 | CUBIERTA CANALON P-65 | DRAIN PIPE COVER P65 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | BANCADA MAQUINA P65-85 | BOTTOM PANEL P6585 | 59.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
911 | DISTRIBUIDOR DE AGUA | WATER DISTRIBUTOR P6585145 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
914 | T SOLDAR 3/8 | T WELD 3/8 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
915 | CAJA CARTON P145 | CARDBOARD BOX 145 | 44.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
928 | VALV AGUA 3.5 B/LIBRE (1092)T&P00045 | WATER INLET VALVE (1COIL-2WAY) | 25.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
939 | RESIST. FLEX.1200X15W 220V (FASTON 6.35+FUNDA) | FLEXIBLE ELECTRICAL RESISTANCE | 27.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
944 | DEPOSITO CARGA P65-85 (1PL=3PZ) | LOAD TANK P6585 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | DEPOSITO CARGA P145 (1PL=2PZ) | LOAD TANK P145 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
946 | BOLSA 145X182 FUELLE 34x34 G-300 | BAG 145*180 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
948 | BALANCIN TENSOR | TENSOR BALANCING | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
949 | POLEA TENSORA | PULLEY TAUTEN | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
950 | RODAMIENTO 608-2RS-EMQ YW TENSOR | BEARING 608-2RS-EMQ YW TENSOR | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
952 | TUERCA CUADRADA PATA | SQUARE NUT FEET | 6.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
953 | PATA ROSCADA MACHO | INTERMEDIARY FEET | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
954 | SUPLEMENTO PATA (HEMBRA) | FEET COMPLEMENT (FEMALE) | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
955 | CASQUILLO BALANCIN TENSOR | COLLAR SEPARATOR | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
956 | SOPORTE PRESOSTATO SAGINOMIYA | SAGINOMIYA PRESOSTAT SUPPORT | 5.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
957 | PALA VENTILACION MOTOR PULSAR | WATER PUMP FAN PULSAR | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
960 | MOTOR VENTILADOR 10W+PIE 220/50 | FAN MOTOR 10W H52 220/50 | 56.97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
967 | TOPE EJE TENSOR | TOP TENSILE AXLE | 2.16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1016 | ESQUEMA ELECTRICO PULSAR A-W | ELECTRIC DIAGRAM TUR. A-W | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1035 | VAVULA DE EXPANSION ORIF.6 | EXPANSION VALVE 0,68 404 | 106.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1046 | MOTOR TURBINA ELCO 40101986 | TURBINE MOT. 40101986 | 197.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1050 | TUERCA 506-2B-213048-1 (5285-MP145) DELTATONE | NUT 506-2B-213048-1 (5285-MP145) DELTATONE | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1052 | CONDENSADOR 10X4 2 VEN.P.200 MP145-ECP | CONDENSER 10*4 | 436.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1064 | TRASERA SUPERIOR MP145 (F1061) |  | 25.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1066 | REJILLA TRASERA MP 145 |  | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1074 | CUBETA RECOGE AGUA MP145(BATERNO) | WATER BIN 145 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1083 | RACOR PLAS "Y"12(QYPG121212)(MP145) | PLASTIC CONNECTER | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1096 | DESHIDRATADOR 40GR 1E 2S 1/4"(SM340S309) | 40 GR DRIER R404 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1103 | TUBO PVC 12-15 66MM (1388) | 66MM OVERFLOW PIPE | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109 | CHAPA INTERIOR CORTINA | INNER CURTAIN PLATE | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1163 | REBOSADERO BANDEJA EVAP. AZUL |  | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1335 | CODO 17 INT. PULSAR 65-85-145 | BENT PIPE P6585145 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1336 | CODO 12 INT. PULSAR 15-25-35 | BENT PIPE P15253545 | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1365 | M2 RLL.TECNOLEN 33-10 FR BCO+ADH.ST 5(0.250K/M1) | M2 RLL.TECNOLEN 33-10 FR BCO+ADH.ST 5(0.250K/M1) | 27.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1430 | VALV AGUA 3.5 B/3.5 B/1- (1075) | WATER INLET VALVE | 36.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1473 | VALVULA PARKER | HOT GAS VALVE BODY VE127CLS-2.5-220V | 49.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1717 | DESHIDRATADOR 30GR 1E 2S 1/4"(SM330S309) | DRIER 30GR 1E 2S 1/4 | 8.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1743 | MANGUERA 6X12 1450 (318) | PIPE 6X12 1450 (318) | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1825 | ROLLO PEB BLANCO BRILLO 250X0.114 | GLOSS WHITE PEB ROLL 250X0.114 | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2068 | TOPE REJILLA TRASERA | ELASTIC STOPPERS ON REAR GRILLE | 2.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2170 | MOTOR VENT.5W+PIE H52 220/50 M4Q045-BD01-01+71882 | FAN MOTOR 5W H52 220/50 | 32.71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2347 | TUERCA FIJACION (NEGRO)1420-010-10 | PLASTIC NUT (R/CH) | 2.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2348 | CUBETA BOYA MP 145 | FLOAT BUCKET MP 145 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2349 | SOPORTE CUBETA BOYA MP145 | SUPPORT BIN LEVEL | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2350 | TAPA CUBETA BOYA MP145 | COVER BIN LEVEL | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2375 | CARTELA SOPORTE BOYA MP 145 | FRAME SUPPORT 145 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2507 | PRESOSTATO 15'5-18KG | CONDENSATION PRESSOSTAT | 74.91 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2683 | PRESOST. HTB-3UC47(29.3-24.5KG)UL | SAFETY PRESSOSTAT | 74.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2784 | PLASTICO CAIDA HIELO MP145 |  | 39.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3420 | RACOR T-10 (890-69)LATON | RACOR T-10 (890-69)LATON | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3533 | CLIP BRIDA TUBO 1/4 (181286382015) SOPORTE CORTINA | "CLIP TUBE 1/4""" | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3582 | CORTE MANGUERA 6X12 D 2500MM | PIPE 6X12 D 2500MM | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3586 | CORTE MANGUERA 10x16 800mm | PIPE 10 X 16 800MM | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3634 | CURVA EVAP.P (6500 CR010X) 3/8"x22,9x24x0,5 | EVAPORATOR PART.(6500 CR010X) 3/8x22,9x24x0,5 | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3672 | TUBO GAS CAL. 1/4 1230MM | GAS PIPE 1/4 1230 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3674 | TUBO GAS CAL. 1/4 1530MM | GAS PIPE 1/4 1530 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
3713 | TUBO 1/4 RECTO U/C -25- | STRAIGHT COPPER TUBE 1/4 C/U -25- | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3719 | TUBO 1/4 CURV. U/C -264- | TUBE 1/4 CURV. U/C -264- | 9.72 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
3720 | TUBO 1/4 CURV. U/C -80- | CURVED TUBE 1/4. C/U -80- | 9.72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3762 | TUBO CAPILAR - 1751 - 2 X 0'8 | CAPILLARY TUBE 1751 - 2 X 0'8 | 15.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3808 | TUBO 1/4 CURV U/C (LINEA LIQ) -130- | CURVED COPPER PIPE 1/4 C/U (LINE LIQ) -130- | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3814 | RESISTENCIA PVC FLEX.920X5W 220V (FASTON 6.35H+FUNDA) | RESISTANCE PVC 220V (WHITE) | 12.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3840 | CAPILAR 2 X 1 2500 | CAPILLARY TUBE 2*2 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4036 | SOPORTE CONDENSADOR W ALTO | WATER CONDENSER UPPER SUPPORT | 3.24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
4037 | SOPORTE CONDENSADOR W BAJO | WATER CONDENSER LOWER SUPPORT | 3.24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
4038 | SOPORTE CONDENSADOR W EXTERIOR | WATER CONDENSER EXTERNAL SUPPORT | 3.24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
4495 | PALA VENT. 254X22º ALUM.73813-2-3634 | FAN BLADE 250X22º | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4887 | PALA VENT. 200x34º ALUM.73809-2-3634 | FAN BLADE 200X34º | 9.72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4994 | PALA VENT. 254x34º ALUM.73815-2-3634 | FAN PADDLE | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5019 | COND.W (10V) 7.08M (REP=5246) | SPARE 5246 - CONDENSER W | 175.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5074 | TUBO TERMOSTATO INOX P15-25-35 | PIPE THERMOSTAT P152535 | 11.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5075 | TUBO TERMOSTATO INOX P45-DP20-30 | BIN THERMOSTAT TUBE P45 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5077 | TUBO TERMOSTATO INOX P65-85-145 | PIPE THERMOSTAT P85145 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
5097 | RODAMIENTO CUBA DE AGUA | WATER BIN BEARING | 62.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5101 | CUBA AGUA C/TURBINA P25-35-45 40GR | WATER BIN WITH TURBINE P2535 (40gr) | 181.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5105 | CUBA AGUA C/TURBINA P65-85 | WATER BIN WITH TURBINE P6585 | 258.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5106 | CUBA AGUA C/TURBINA P145 | WATER BIN WITH TURBINE P145 | 272.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
5110 | CORTINA P15-25-35-45 C/DEFLECTOR | CURTAIN WITH BAFFLE P15253545 | 45.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5111 | CORTINA P65-85 C/DEFLECTOR | CURTAIN WITH BAFFLE P6585 | 54.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5112 | CORTINA P145 C/DEFLECTOR | CURTAIN WITH BAFFLE P145 | 65.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
5126 | SUPLEMENTO BOCA CUBA P 45 | SUPLEMENT MOUTH PAN P45 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5127 | SUPLEMENTO BOCA CUBA P 65 | SUPLEMENT MOUTH PAN P65 | 34.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5130 | TAPA EVAP. P15-25-35 | TOP COVER EVAPORATOR 15 25 35 | 47.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5131 | TAPA EVAP. P65-85 | TOP COVER EVAPORATOR 65 85 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5132 | TAPA EVAP. P145 | TOP COVER EVAPORATOR 145 | 45.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
5135 | TAPAJUNTAS CANALON C/G(TIRAS=83.5) | DRAINPIPE JOINT COVERS C/G | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5136 | TAPAJUNTAS CANALON C/P(TIRAS=83.5) | DRAINPIPE JOINT COVERS C/P | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5154 | CUADRO Y CABL. P45 CDC | ELECTRICAL SWITCHBOX P45 | 177.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5156 | CUADRO Y CABL. P85-145 CDC |  | 214.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
5173 | BOBINA VAL.G.C.220/50-60Hz ENGASTADA | HOT GAS COIL 220V-50/60Hz | 29.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
5177 | REGLETA CONEXIONES | TERMINAL BLOCK | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5181 | CORTINA MP 145-800 | CURTAIN 145 800 | 62.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5197 | BISAGRA LARGA DCHA. | LONG RIGHT HINGE | 12.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
5198 | BISAGRA LARGA IZDA. | LEFT LONG HINGE | 12.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
5250 | INYECCION DEFLECTOR SAL.P15 45 | INYECTION BAFFLE P15253545 | 17.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5251 | INYECCION DEFLECTOR SALP. P65-85 | INYECTION BAFFLE P6585 | 22.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5252 | INYECCION DEFLECTOR SALP. P145-MP | INYECTION BAFFLE PMP145 | 25.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
5260 | MOTOR TURBINA P152535 C/POLEA | TURBINE MOT.P152535 WITH PULLEY | 141.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5262 | MOTOR TURBINA P-65-85-145 C/SOPORTE | TURBINE MOT.P6585145 WITH SUPPORT | 220.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5264 | MONTAJE TENSOR CORREA P85 | ASSEMBLE BELT TENSILE P85 | 37.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5268 | MONTAJE TENSOR CORREA P145 | ASEMBLE BELT TENSILE P145 | 40.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
5340 | VALVULA FLOTADOR VERT. BOYA/ALTA | FLOAT VALVE | 37.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6009 | COMPRESOR NT6224GK 220-240V 50Hz CSR 922RA0404AC (20.4cc) | COMPRESSOR NT6224GK 220-240V 50Hz CSR 922RA0404AC (20.4cc) | 519.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
6152 | TORN. FASTITE FT85T TORX 4X7 ZINC | SCREW FASTITE FT85T TORX 4X7 ZINC | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6241 | CALDERIN 77x220 130.1073.A | LIQUIDE RECEIVER | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6516 | COMPRESOR NEK6213GK 12.12cc 220/240-50Hz R404 | COMPRESSOR NEK6213GK 12.12cc 220/240-50Hz R404 | 312.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7004 | -&-PUERTA TERM.EUROICE 20-30 | COMPLETE DOOR P152535 | 64.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7020 | REJILLA AIREACION P15-25-35 | VENTILATION GRILL P152535 | 68.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7021 | REJILLA AIREACION 40 BRONCE | VENTILATION GRILL P45 | 80.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7023 | REJILLA AIREACION Q8 P65-85-145-MP | VENTILATION GRILL P6585145 | 92.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7045 | PERFIL SUPERIOR Q3-34-5 (CORTE) | TOP FRAME P45 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7047 | PERFIL SUPERIOR Q8-85 (CORTE) | TOP FRAME P6585145 | 25.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7048 | PERFIL SUPERIOR P15-25-35 (CORTE) | TOP FRAME P152535 | 15.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7060 | R404 DP90 P145 ASP-CAP | SUCTION-CAPILLARY R404 DP90 MP145 | 79.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
7072 | R404 DP45 ASP-CAP P45-65 (R22) | CAPILLARY SUCTION P4565 (R-22) | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7098 | SOLDAR PUNTOS FRONTIS INF.P25 - FRENTE INFERIOR | LOWER FRONT P25 | 27.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7099 | SOLDAR PUNTOS FRONTIS INF.P35 | LOWER FRONT P35 | 18.99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7112 | EVAPORADOR P45/24 TERMINADO | EVAPORATOR-40 P253545 | 203.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7113 | EVAPORADOR P65/48 TERMINADO | EVAPORATOR P65 | 394.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7114 | EVAPORADOR P85/60 TERMINADO | EVAPORATOR P85 | 465.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7115 | EVAPORADOR 40GR P145-MP145/84 TERMINADO | EVAPORATOR40GR P145-MP145/84 | 675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7119 | R404 Q40 P35 ASP-CAP | SUCTION-CAPIL. Q40 P35 R404 | 35.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7131 | CORTE BURLETE PUERTA 330 MM | RUBBER GASKET | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
7162 | MECANIZADO PERFIL LAT.DCH.Q34-5-6-8 | RIGHT SIDE PROFILE P4565 | 26.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7163 | MECANIZADO PERFIL LAT.IZD.Q34-5-6-8 | LEFT SIDE PROFILE P4565 | 26.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7164 | MECANIZADO PERFIL LAT.DCH.Q65-85 | RIGHT SIDE PROFILE P85145 | 36.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
7165 | MECANIZADO PERFIL LAT.IZD.Q65-85 | LEFT SIDE PROFILE P85145 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
7168 | MECANIZADO PERFIL LAT.DCH.P25 | RIGHT SIDE PROFILE P25 | 24.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7169 | MECANIZADO PERFIL LAT.IZD.P25 | RIGHT SIDE PROFILE P25 | 24.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7170 | MECANIZADO PERFIL LAT.DCH.P35 | RIGHT SIDE PROFILE P35 | 24.27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7171 | MECANIZADO PERFIL LAT.IZD.P35 | LEFT SIDE PROFILE P35 | 24.27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7217 | CUBA STOCK P25 (7217CO) | STORAGE BIN P25 | 104.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7218 | CUBA STOCK P35 (7218CO) | STORAGE BIN P35 | 119.22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7219 | CUBA STOCK P45 (7219CO) | STORAGE BIN P45 | 139.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7220 | CUBA STOCK P65 (7220CO) | STORAGE BIN P65 | 179.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7221 | CUBA STOCK P85 (7221CO) | STORAGE BIN P85 | 231.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7222 | CUBA STOCK P145 (7222CO) | STORAGE BIN P145 | 243.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
7226 | CUBA AGUA AISLADA MP (678) | INSULATE WATER BIN | 251.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7230 | PUERTA PULSAR 40 ESTANDAR | STANDARD DOOR P45 | 135.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7232 | PUERTA PULSAR 80 ESTANDAR | STANDARD DOOR P6585145 | 144.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
7561 | TUBO REBOSADERO EVAP.P15-45(250MM 8X10) | OVERFLOW PIPE EVAPORATOR P15253545 | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7562 | TUBO REBOSADERO EVA.P65-145(400MM 8X10) | OVERFLOW PIPE EVAPORATOR P6585145 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7706 | TAPON GOMA 9X45 | RUBBER PLUG 9X45 | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7896 | DESHIDRATADOR 20 GR 1E 1S 1/4" C/CURVA | FILTER DRIER | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8411 | PASACABLES A PRESION (UL) RETENEDOR | WIRE HOLE 31.615/6/R | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
8434 | COMPRESOR 4.24CC 220/240-50HZ | COMPRESSOR EMT6144U (4.5CC) CSIR 220-240/50 R290 | 283.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8436 | COMPRESOR AE4440Z-FZ1A "F" 6.69CC 220/240-50HZ (AE-1004-FR-M) | COMPRESSOR AE4440Z-FZ1A F 6.69CC 220/240-50HZ | 355.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8872 | AISLAMIENTO VAL. EXP. DANFOSS TUB | DANFOSS INSULATED | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8991 | CAPILAR 1.3 x 2.3 x 2900 | CAPILLARY TUBE 1,3*2,3 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30087 | JUEGO TAQUETS PROGRAMADOR CDC | CDC PROGRAMMER TAP GAME | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30140 | R22 Q85-P85-90C R404 (50HZ) ASP-CAP | CAPILLARY SUCTION 85 90 | 48.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30440 | COMPRESOR CAJ9513Z (AJ2) "F" 24.2cc 220/240-50Hz (AJKZK1JF603A06) | COMPRESSOR CAJ9513Z (AJ2) F 24.2cc 220/240-50Hz | 769.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
31344 | EVAPORADOR P45/24 40GR. MAX TERMINADO |  | 207.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31444 | DISTRIBUIDOR DES-GC C/PRESOSTATO | PRESSURE SWITCH COLLECTOR | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31791 | MANGUERA ENTRADA AGUA WATERMARK (59000240) | WATERMARK WATER PIPE | 10.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32016 | CANTONERA GRUPO 3 LONGITUD 825-815-790-780 | GROUP 3 LENGTH EDGE 825-815-790-780 | 6.48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32017 | CANTONERA GRUPO 4 LONGITUD 745-730-705-675 | GROUP 4 ANGLE LENGTH 745-730-705-675 | 7.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32220 | CUBA AGUA C/TURBINA MP145 |  | 237.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
33303 | COMPRESOR EMX6210U (9.04CC) CSIR 220-240/50 R290 | COMPRESSOR 220-240/50 R290 | 258.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33762 | REJILLA TRASERA P45 | TOP REAR PANEL P45 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33927 | REJILLA EXPULSORA VARILLAS PULSAR 45 | ICE CUBES RAMP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33929 | MOTOR TURBINA P-45 C/SOPORTE | TURBINE MOT.P6585145 WITH SUPPORT | 252.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153A | TERMOSTATO (CICLO) | CYCLE THERMOSTAT ATB-X367 | 39.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31160E | PRESOSTATO NSDHF12B00100 (11.5-13.5 BAR) R290 | FAN CONTROL PRESSURE SWITCH | 33.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31660E | PRESOSTATO NSDHA 12B00300 (25-20 BAR) R290 | HIGH PRESSURE SWITCH | 32.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333A | BU-FLEX OUTLET HOSE 21C/22 L.1'8 MTS. RUBBER 20 | WATER OUTLET DRAINING HOSE | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
380C | PROGRAMADOR 20' 220/50 C/TAQ.(2 MICROS) | 20' TIMER | 83.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
448A | FILTRO 18x60 1/4-1/4" C/T | FILTER 18x60 1/4-1/4 C/T | 14.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
486A | CONDENSADOR 8X3 C/B | AIR CONDENSER 8X3 | 96.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7476E | MINI PRESOSTATO 16-18 BAR | CONDENSATION PRESSURE SWITCH 16-18 | 18.99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
798U | BANCADA UNIDAD COND P-45 R290 | CONDENSING UNIT BASE P45 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0