## GALA R290
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | Inglés | PVP | NG GALA 30 A R290 | NG GALA 30 W R290 | NG GALA 35 A 220/50 R290 | NG GALA 35 W 220/50 R290 | NG GALA 45 A R290 | NG GALA 45 W R290 | NG GALA 60 A 220/50 R290 | NG GALA 60 W 220/50 R290 | NG GALA 80 A 220/50 R290 | NG GALA 80 W 220/50 R290 | NG GALA 110A 220/50 R290 | NG GALA 110W 220/50 R290 | NG GALA 150 A 220/50 R290 | NG GALA 150 w220/50 R290 | MDP GALA 150 A MODULAR R290 | MDP GALA 150 W MODULAR R290
28 | MOTOR VENT.10W+PIE H72 220/50 M4Q045-CA03-51+71883 | FAN MOTOR 10W H72 220/50 | 57.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | TUBO CAPILAR 1 X 2 (44.8M=1K)(0.02232KM) | CAPILLARY TUBE 1 X 2 | 4.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | PIVOTE CIERRE | TOP COVER SECURING PEG | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
44 | ESPIGA SALIDA CONDENSADOR W | CONDENSER EXIT PEG W | 6.78 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | REMATE BOCA DCHO | RIGHT DOOR GUARD | 39.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
83 | REMATE BOCA IZDO | LEFT DOOR GUARD | 48.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
107 | JUNTA ARTICULACION | ARTICULATION JOINT | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | CASQUILLO EJE PUERTA NG NEGRO | DOOR AXE BUSHING | 3.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
156 | TOPE COMPAS NG | DOOR BUMPER | 10.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
159 | PILAR DELANTERO NG-40 DCHO (159RB) | RIGH SIDE FRONT COLUMN | 20.03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | PILAR DELANTERO NG-40 IZDO (160RB) | FRONT COLUMNE LEFT SIDE | 20.03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | JUNTA FILTRO ENTRADA AGUA 3/4" | WATER INLET FILTER GASKET | 3.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
243 | TORN. DIN 7981 3.5X12.7 INOX | SCREW DIN 7981 INOX | 12.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | TORN. DIN 933 M-5X10 INOX | SCREW DIN 933 M-5X10 INOX | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
258 | TUERCA DIN 934 M-5 INOX | NUT M5 STAINLESS D934 | 12.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
260 | TUERCA DIN 934 M-4 INOX | NUT M4 STAINLESS D934 | 2.23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
275 | TORN. DIN 7981 4.8X12.7 INOX A2 | SCREW DIN 7981 4.8X12.7 INOX A2 | 3.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
310 | ABRAZADERA TUBO RICH 102 ( 15.1-16.7) | JUBILEE CLIP RICH 102 ( 15.1-16.7) | 3.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
312 | GRAPA REF. C4434-2 226008-2 | TOP COVER SECURING CLIP | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
318 | MANGUERA 6X12 TRASP. CR06103/CL/0030/ITV | TRANSPARENT HOSE 6X12 | 13.36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
321 | TUBO CRISTAL 4-6 C0403/CL/0030/CD | CRYSTAL TUBE 4-6 | 7.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | VALV AGUA 3.5 B (1152) | INLET WATER VALVE | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
338 | BRIDA NATURAL 2.6x100 (PEQNA) | FLANGE 2.6X100 | 5.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
363 | COLECTOR DESAGUE 3VIAS | DRAIN FITTING | 11.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
364 | TUBO CRISTAL 20-25 ALIMENTARIO | GLASS TUBE 20-25 | 10.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
373 | PASACABLES 610-G | WIRE GUIDING 610-G | 2.23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | TORN. DIN 912 M-6X16 INOX A2 | SCREW DIN 912 M-6X16 INOX A2 | 2.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
400 | REGLETA MAY 2 ELEM. TERM.6,35 RP4410007 | SEALED SPADE CONNECTOR 2 WAY | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
408 | ALARGADERA SHUCKO 4.8-H05VV-F 3X1.5X2.5 BL C-4120 NEGRO VDE | SHUCKO PLUG | 11.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
418 | FRENTE INFERIOR NG-40 (418CT) | LOWER PANEL NG-40 | 23.43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | GRASA MULTIFAK EP2 TEXACO | GREASE MULTIFAK | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
445 | MOTOR VENT.10W+PIE H84 220/50 M4Q045-CA03-49 | FAN MOTOR 10W 250 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | CONDENSADOR Q6V 8X4 C/B | AIR CONDENSER 8X4 | 182.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | PALA VENTILACION MOTOR CRZ | WATER PUMP FAN | 13.36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | ANILLA COMPRESION SCB 1853-224106 | COMPRESSION RING 5CB 1853-224106 | 2.23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | INYECTOR PLANO DP | DP SPRAY NOZZLE | 4.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
547 | BOBINA YB09 230/50-60Hz 304398(5173) | COIL YB09 230/50-60 | 23.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | TIRANTE LATERAL NG-40 (557CT) | SIDE TENSE NG-40 | 9.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | FILTRO MALLA INOX 60MM | NET FILTER | 7.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | LAMA CORTINA INTERIOR (10mm) | INNER CURTAIN FLAP | 2.23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
606 | LAMA CORTINA EXTERIOR (25mm) | OUTER CURTAIN FLAP | 2.23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
666 | REMATE TUBO TERMOSTATO | THERMOSTAT JOINT | 4.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
702 | MUELLE PUERTA NG | DOOR SPRING NG | 7.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
731 | PASACHAPAS DIAMETRO 50 | HOLE BUSHING RING | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
780 | DESAGÜE CUBA BLANCO | WHITE DRAINAGE TRAY | 4.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
805 | RESTRICTOR 8MM | WATER FLOW RESTRICTOR 8MM | 9.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | ABRAZADERA TUBO RICH 101 ( 11.9-13.5) | JUBILEE CLIP RICH 101 (11.9-13.5) | 3.39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
856 | PERFIL VINIGOM GRIS-3124- (PL1/109) | PERFIL VINIGOM | 5.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
884 | MANGUERA 10X16 TRANSP. REFORZADA CR10 Clear 30ml/rollo | PIPE 8*16 | 13.36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911 | DISTRIBUIDOR DE AGUA | WATER DISTRIBUTOR P6585145 | 22.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
914 | T SOLDAR 3/8 | T WELD 3/8 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
960 | MOTOR VENTILADOR 10W+PIE 220/50 | FAN MOTOR 10W H52 220/50 | 60.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
976 | CLIP EXPULSORA | EXPELLER CLIP | 7.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | COJINETE PUERTA NG NEGRO | DOOR BUSHING | 3.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1028 | RESTRICTOR 3.5L/MIN VERDE VALV.ENT.W(1054) | WATER REGULATOR 3.5 L/M' | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1101 | CORTE TUBO CRISTAL 20-25 NG55 DESAG C/W 260 MM | WATER BIN DRAIN PIPE | 6.78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1212 | LAMA CORTINA INTERIOR NG20-ECO | INTERNAL FLAP | 4.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1213 | LAMA CORTINA EXTERIOR NG20-ECO | EXTERNAL FLAP | 4.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1365 | M2 RLL.TECNOLEN 33-10 FR BCO+ADH.ST 5(0.250K/M1) | M2 RLL.TECNOLEN 33-10 FR BCO+ADH.ST 5(0.250K/M1) | 29.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1473 | VALVULA PARKER | HOT GAS VALVE BODY VE127CLS-2.5-220V | 52.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1570 | SEP PARTICULAS D 30X150-1 4 X1 4 | SEP PARTICLES D 30X150-1 4 X1 4 | 6.78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1582 | DEFLECTOR GOTAS BOMBA EJE 8 | DEFLECTOR DROPS PUMP SHAFT 8 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1673 | VALV AGUA 1B (1146) 220/50-60Hz | INLET WATER VALVE 1B 220V/50HZ | 17.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1690 | PALET NG-40 SIN PATAS IQ85 | PALLET NG 40 WITHOUT FOOT | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1712 | FILTRO INOX 20X75 | STAINLESS STEEL FILTER | 7.95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1728 | &REJILLA TRASERA NG40 PINTADA | REAR GRILL | 14.52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1736 | PILAR DELANTERO NG-70 DCHO (1736RB) | FRONT COLUMNE NG 70 RIGHT | 34.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1737 | PILAR DELANTERO NG-70 IZDO (1737RB) | FRONT COLUMNE NG 70 LEFT | 34.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1743 | MANGUERA 6X12 1450 (318) | PIPE 6X12 1450 (318) | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1790 | FRENTE INFERIOR NG-70 (1790CT) | LOWER FRONT NG 70 | 40.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1825 | ROLLO PEB BLANCO BRILLO 250X0.114 | GLOSS WHITE PEB ROLL 250X0.114 | 5.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1826 | TE PLASTICO NORMA | "PLASTIC ""T"" (TS STANDARD)" | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1911 | TAPA BOMBA PEQUEÑA | SMALL PUMP TOP | 6.78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1935 | BANDEJA FABRICACION NG-90 |  | 22.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1938 | TAPA REGISTRO NG | PUMP COVER | 6.78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2068 | TOPE REJILLA TRASERA | ELASTIC STOPPERS ON REAR GRILLE | 2.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2148 | TUBO IMPULSION BOMBA NG 40 | WATER PUMP DISCHARGE TUBE | 4.56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2186 | REJILLA EXPULSORA NG-70 DP70 (2186RB) | ICE CUBES RAMP | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2191 | TUBO IMPULSION BOMBA NG-90 | WATER PUMP PIPE NMNG | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2192 | REJILLA TRASERA NG70 PINTADA | REAR GRILL | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2222 | TUBO DESAGUE NG 40 | DRAIN TUBE | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2223 | TUBO IMPULSION HNG | WATER PUMP DISCHARGE TUBE | 14.52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2331 | ANGULO PUENTE NG-70 (2331CT) | ANGLE BRACKET NG80 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2347 | TUERCA FIJACION (NEGRO)1420-010-10 | PLASTIC NUT (R/CH) | 2.23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2440 | TUERCA FIJACION ITM (TOR 5'5) | PLASTIC NUT 5.5 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2520 | ARO PASACABLES 44'4 (15514) | GROMET | 5.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2684 | REJILLA EXPULSORA DP 130 (2684RB) | ICE DEFLECTOR GRILLE DP140 | 59.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2709 | NG150 TUBO NIVEL 125 MM (1387) | WATER LEVEL PIPE 130MM | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
3079 | FRENTE INFERIOR NG-30 (3079CT) | LOW FRONT PANEL | 12.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3434 | PILAR DELANT DCHO NG-90 (3434RB) | RIGHT FRONT PILAR NG110 | 40.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
3435 | PILAR DELANTERO IZDO NG-90 (3435RB) | LEFT FRONT PILAR NG-110 | 40.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
3520 | TIRANTE LATERAL NG-30 (3520CT) | SIDE BRACE | 3.39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3533 | CLIP BRIDA TUBO 1/4 (181286382015) SOPORTE CORTINA | "CLIP TUBE 1/4""" | 6.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3565 | CARTELA DCHA PUENTE MDP (3565RB) | RIGHT BRIDGE CARD. MDP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3566 | CARTELA IZDA PUENTE MDP (3566RB) | LEFT BRIDGE CARD. MDP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3570 | EXTERIOR CAIDA HIELO MDP (3570TC) | EXIT ICE MDP | 77.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3571 | INTERIOR CAIDA HIELO MDP (3571TC) | EXIT ICE MDPPS | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3577 | FRENTE MDP (3577CT) | FRONT PANEL MDP | 77.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3634 | CURVA EVAP.P (6500 CR010X) 3/8"x22,9x24x0,5 | EVAPORATOR PART.(6500 CR010X) 3/8x22,9x24x0,5 | 5.72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3750 | TUBO 1/4 CURV. U/C 386 | CURVED COPPER PIPE 1/4 . C/U 386 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3770 | FRENTE INFERIOR NG-90 (3770CT) | LOWER FRONT PANEL | 74.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3796 | TUBO 1/4 CURV U/C (L.GAS CAL) -193- | TUBE 1/4 CURV U/C (L.GAS CAL) -193- | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3805 | REJILLA EXPULSORA NG-90 (3805RB) | EJECT CUBE GRILL | 40.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3924 | SOPORTE FILTRO MDP | MDP FILTER SUPPORT | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3929 | SOPORTE BOMBA MDP (3929RB) | MDP WATER PUMP SUPPORT | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3941 | FILTRO MALLA DIAM 50X50 | WIRE-MESH FILTER DIAM 50X50 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4036 | SOPORTE CONDENSADOR W ALTO | WATER CONDENSER UPPER SUPPORT | 3.39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4037 | SOPORTE CONDENSADOR W BAJO | WATER CONDENSER LOWER SUPPORT | 3.39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4038 | SOPORTE CONDENSADOR W EXTERIOR | WATER CONDENSER EXTERNAL SUPPORT | 3.39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4051 | PALET NG-55 | PALLET 55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4063 | REJILLA PLASTICO IQ85 NG-40 | FRONT LOUVER | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4088 | REJILLA TRASERA NG55 PINTADA | REAR GRILL | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4098 | TUBO SILICONA 55 MM | SILICON TUBE 60 MM | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4146 | RT OMEGA CUBIERTA NG 70-90 (4146CT) | BACK REINFORCEMENT NG-110 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4165 | PUERTA NG-55 (4165CT) | DOOR NG 60 | 32.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4168 | FRENTE INFERIOR NG-55 (4168CT) | FRONT PANEL NG | 17.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4185 | REJILLA AIREACION NG-30 | FRONT LOUVER NG30 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4186 | REJILLA AIREACION NG-55 | FRONT LOUVER | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4187 | REJILLA AIREACION NG140 | FRONT GRILL NG-150 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4188 | REJILLA AIREACION NG 70/90 | FRONT LOUVER NG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4193 | SOPORTE CORTINA NG-140 | COURTAIN SUPPORT NG-150 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4223 | TRASERA NG-30 (4223CT) | REAR COVER | 7.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4231 | PALA VENT. 230X28º ALUM.73811-2-3634 | FAN BLADE | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4315 | FRENTE INFERIOR NG-140 (4315CT) | LOWER FRONT PANEL NG-150 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4323 | REJILLA EXPULSORA NG-140 GALA/DELTA (16 DUCHAS) (4323RB) | CUBE EJECT GRILL NG-150 | 122.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4326 | OMEGA REFUERZO CUBIERTA NG-140 (4326CT) | REINFORCEMENT TOP COVER NG-150 | 24.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4425 | DESAGÜE REBOSADERO NG | DRAIN TUBE NG | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
4426 | REBOSADERO NIVEL NG | OVERFLOW PIPE | 12.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4427 | TAPA REBOSADERO NG | OVERFLOW PIPE CAP | 9.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4429 | RODETE BOMBA EJE 8 DIAM 55 NG140 | PUMP PAD 8 DIAM 55 NG140 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4476 | RESTRICTOR 2.5L/MIN AMARILLO VALV.ENT.W(1007) | WATER REGULATOR 2.5L/MIN AMARILLO VALV.ENT.W(1007) | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
4496 | JUNTA TORICA 17X2 BLANCA FDA CERTIFICADA | O-RING 17X2 SILICONE | 3.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4521 | BANDEJA BOMBA ECP-ECO-NG | WATER PUMP TRAY | 3.39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4526 | RESTRICTOR 1L/MIN AZUL VALV.ENT.W (1005) | WATER REGULATOR 1L/MIN AZUL VALV.ENT.W (1005) | 3.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4527 | RESTRICTOR 1.2L/MIN MARRON VALV.ENT.AGUA | WATER FLOW RESTRICTOR 1.2L/MIN | 3.39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4697 | SOPORTE CORTINA NG-30 | CURTAIN HOLDER NG-30 | 7.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4698 | PALA VENTILADOR BOMBA | FAN BLADE PUMP | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4769 | BOMBA DPN25-347 NSF 220/50Hz | WATER PUMP 220V/50HZ | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4849 | REJILLA TRASERA NG 140 PINTADA |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4859 | SUJECCION BOMBA NG-140 (4859CT) | PUMP FASTENING 140 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4887 | PALA VENT. 200x34º ALUM.73809-2-3634 | FAN BLADE 200X34º | 10.28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4901 | TAPA EVAPORADOR NG 30 | EVAPORATOR COVER | 26.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4913 | TAPA ASPIRACION BOMBA NG-140 |  | 25.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4956 | SOPORTE BOMBA NG-30 (4956CT) | WATER PUMP SUPPORT | 6.78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4960 | TUBO IMPULSION BOMBA NG-30 | PUMP DISCHARGE PIPE | 6.78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4961 | TUBO ASPIRACION BOMBA NG20-30 | WATER PUMP SUCTION TUBE | 13.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4994 | PALA VENT. 254x34º ALUM.73815-2-3634 | FAN PADDLE | 15.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
5016 | COND.W (4V) 2.7M - REP=5242 | WATER CONDENSER | 72.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5019 | COND.W (10V) 7.08M (REP=5246) | SPARE 5246 - CONDENSER W | 185.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5030 | PUERTA NG-40 INOX | DOOR ASSEMBLY NG | 68.16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5072 | PUERTA NG-30 INOX | DOOR ASSEMBLY NG30 | 74.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5173 | BOBINA VAL.G.C.220/50-60Hz ENGASTADA | HOT GAS COIL 220V-50/60Hz | 31.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5237 | PUERTA NG-70 INOX | DOOR ASSEMBLY NG | 100.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5400 | BOMBA LARGA 87.5 RODETE 55P(MOT MA-VIB) | PUMP 87.5 TURBINE 55 | 200.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5405 | BOMBA NG70 R-38 EJE 87.5 NG80 S/N: 14728273 | WATER PUMP 220V/50HZ | 122.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5406 | NG 70 TAPA EVAPORADOR | EVAPORATOR COVER | 29.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5422 | TUBO TERMOSTATO 650 NG 70 | THERMOSTAT TUBE | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5437 | TUBO TERMOSTATO RECTO 480 HNG-NG55-SPK125 | THERMOSTAT TUBE | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5491 | NG 90 TAPA EVAPORADOR | EVAPORATOR TOP COVER NG110 | 29.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5494 | BOMBA NG90 R-43 EJE 87.5 | WATER PUMP NG 110 | 153.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5563 | BOMBA NG55 R-38 EJE 87.5 GIRADA ATEX | WATER PUMP 220V/50HZ | 100.59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5791 | PUERTA NG-55 | DOOR ASSEMBLY NG | 89.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5827 | MDP 150 TAPA EVAPORADOR | MDP EVAPORATOR COVER | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5837 | MONTAJE CORTINA NG DP55 L:419mm | CURTAIN ASSEMBLY NG | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5857 | PUERTA NG-140 INOX | DOOR NG-150 | 77.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
5900 | MONTAJE CORTINA NG-40 L:348 | CURTAIN ASSEMBLY NG-40 | 39.11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5913 | TUBO TERMOSTATO INOX 400MM | THERMOSTAT TUBE | 6.78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5927 | BOMBA NG-140 | WATER PUMP NG-150 | 289.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
5929 | MONTAJE CORTINA NG-140 L:754 | CURTAIN ASSEMBLY NG-150 | 34.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
5933 | TUBO TERMOSTATO INOX NG-150 790MM | THERMOSTAT TUBE NG-150 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
5968 | MONTAJE CORTINA NG DP-30 | CURTAIN ASSEMBLY NG30 | 34.66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5969 | COLECTOR NG-30(6 DUCHAS)TERMINADO | SPRAY BAR | 36.89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5984 | TUBO TERMOSTATO INOX 340MM | THERMOSTAT TUBE | 7.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6084 | REJILLA LATERAL MS | SIDE LOUVER | 43.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6152 | TORN. FASTITE FT85T TORX 4X7 ZINC | SCREW FASTITE FT85T TORX 4X7 ZINC | 4.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6211 | REJILLA TRASERA NG30 (LARGA) PINTADA | REAR GRILL | 9.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6396 | VALVULA SOL 1/4" Orif.3mm V4S2 | HOT GAS VALVE - BODY | 86.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6462 | DISTRIBUIDOR SPK 125 -330MM- (911) | WATER INLET | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
6526 | TUBO PVC 16-18 NSF-ABS 40MM | PVC TUBE 16-18 NSF-ABS 40 MM | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6929 | CAPILAR 1.2 X 2.2 X 2400 | CAPILLARY TUBE 1,2*2,2 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6959 | RESTRICTOR 0.8 L/MIN BCO VALV.ENT.W SAL cod1208 | WATER FLOW RESTRICTOR 0.8 L/MIN | 5.72 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6980 | VALV AGUA LIBRE B 220/50-60HZ | INLET WATER VALVE 1B 220V/50HZ | 16.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6981 | VALV AGUA LIBRE B/LIBRE B 220V/50-60HZ | WATER INLET VALVE B 220V/50-60HZ | 15.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
6985 | TUBO RECTO ENS. 100MM 1/4 | STRAIGHT COPPER TUBE 100MM 1/4 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7128 | CUBA STOCK NG70 TERMINADA (7128CO) | STOCK BIN NG-80 | 193.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7322 | CUBA STOCK NG90 TERMINADA (7322CO) | STOCK BIN NG-110 | 205.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7335 | COLECTOR NG-70(12DUCHAS)TERM.(561.5) | SPRAY BAR | 44.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7350 | COLECTOR NG-90(12DUCHAS)TERM.(561.5) | WATER DISTRIBUTOR TUBE WITH NOZZLES 90 | 44.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
7352 | EVAPORADOR 30GR NG90/60 TERMINADO | EVAPORATOR 30GR NG-110 | 499.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7363 | PUENTE MDP 150 SOLDADO | MDP WELDED BRIDGE | 210.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7365 | CUBA MDP TERMINADA (7365CO) | MDP INSULATED BIN | 256.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7379 | EVAPORADOR 30GR MDP 150/84 TERMINADO | MDP EVAPORATOR | 635.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7388 | CUBA STOCK NG55 TERMINADA (7388CO) | STOCK BIN NG-60 | 147.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7406 | COLECTOR NG-55(9DUCHAS)TERM.(430) | SPRAY BAR | 31.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7452 | CUBA STOCK NG-40 TERMINADA (7452CO) | STOCK BIN NG45 | 138.65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7464 | COLECTOR NG-40(6DUCHAS)TERM.(374) | SPRAY BAR | 35.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7480 | EVAPORADOR 30GR NG140/96 TERMINADO | EVAPORATOR 30GR NG-140/96 | 777.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
7485 | COLECTOR NG-140(16DUCHAS)TERM.(774) | WATER DISTRIBUTOR TUBE WITH NOZZLES 150 | 164.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
7487 | CUBA STOCK NG-140 TERMINADA (7487CO) | STOCK BIN NG-150 | 319.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
7491 | EVAPORADOR 30GR NG30/18 TERMINADO | EVAPORATOR 30GR | 167.69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7502 | CUBA STOCK NG-30 TERMINADA (7502CO) | STOCK BIN NG30 | 74.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7706 | TAPON GOMA 9X45 | RUBBER PLUG 9X45 | 5.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7896 | DESHIDRATADOR 20 GR 1E 1S 1/4" C/CURVA | FILTER DRIER | 7.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8411 | PASACABLES A PRESION (UL) RETENEDOR | WIRE HOLE 31.615/6/R | 5.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8462 | SEPAR.PART.D34X0.6X170 1A 3/8-3/8 | PARTICLES SEPARATOR D34X0.6X170 1A 3/8-3/8 | 13.36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8718 | ETIQUETA LOGO ITV 90.3 X 30MM AL BF EFECTO CEPILLADO MARCA 777-095 |  | 12.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8806 | COIL 9300/RA6 HF2 ASSY 220V-50/60HZ | COIL 9300/RA6 HF2 ASSY 220V-50/60HZ | 31.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8872 | AISLAMIENTO VAL. EXP. DANFOSS TUB | DANFOSS INSULATED | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30300 | LAMA EXTERIOR DOBLE LARGA | DOUBLE LONG EXTERNAL LATTICE | 11.45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30628 | JUNTA EPDM NEGRA D9.9 x D18.8 x 3.1 mm | JOINT EPDM NEGRA D9.9 x D18.8 x 3.1 mm | 6.78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30722 | ARANDELA DIN 9021 M-5 INOX A2 (5.3X15X1.2) | ARAND. DIN 9021 M-5 INOX A2 (5.3X15X1.2) | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31182 | U TABIQUE CUBA NG140 (31182RB) |  | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
31271 | LAMA EXTERIOR DOBLE CORTA |  | 7.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31302 | COMPRESOR (7.28CC) CSIR 220-240/50 R290 | COMPRESSOR (7.28CC) 220-240/50 R290 | 219.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31306 | COMPRESOR NEU6217U (14.3CC) CSIR 220-240/50 R290 | COMPRESSOR (14.3CC) 220-240/50 R290 | 279.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31307 | COMPRESOR NEU6220U (16.8CC) CSR 220-240/50 R290 | COMPRESSOR NEU6220U (16.8CC) CSR 220-240/50 R290 | 370.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31444 | DISTRIBUIDOR DES-GC C/PRESOSTATO | PRESSURE SWITCH COLLECTOR | 14.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31524 | VALVULA EXPANSION ORIF.4 (R290) 1/4X1/2 | EXPANSION VALVE | 138.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31531 | CONDENSADOR 8X3 S/B 220MM | AIR CONDENSER 8X3 | 99.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31543 | CAPILAR 2 X 1 2600 |  | 11.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31544 | CLIP PLACA CB SPT-DUAL LOCK-NATURAL (DLCBS8-3-01) | ELECTRONIC BOARD CLIP | 4.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31654 | TORN. FASTITE FT85H PH 4X7 ZINC | SCREW FASTITE FT85H PH 4X7 ZINC | 5.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31665 | CAJA INTERRUPTOR NG | MAIN SWITCH BOX | 12.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
31666 | SOPORTE TERMOSTATO NG (31666CT) | THERMOSTAT SUPPORT NG | 5.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
31708 | SONDA NTC NPNA26EC25NCE IP68 INOX 2.5M C/ CONECTOR | TEMPERATURE PROBE | 24.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31709 | DEFLECTORA ENTRADA AGUA NG40 EVAP. 40GR (31709CT) |  | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31719 | PULSADOR N/P NEGRO | CLEANING SWITCH | 6.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31738 | SOPORTE CORTINA NG DP70 40GR (31738RB) | CURTAIN HOLDER NG | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31746 | PASACABLES D20 (30007 GROM OPEN 20X1/16) | WIRE HOLE | 12.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31758 | TERMOSTATO PARO (R290) | BIN THERMOSTAT | 29.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31791 | MANGUERA ENTRADA AGUA WATERMARK (59000240) | WATERMARK WATER PIPE | 11.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32016 | CANTONERA GRUPO 3 LONGITUD 825-815-790-780 | GROUP 3 LENGTH EDGE 825-815-790-780 | 6.78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
32017 | CANTONERA GRUPO 4 LONGITUD 745-730-705-675 | GROUP 4 ANGLE LENGTH 745-730-705-675 | 7.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32163 | VALV. SOLENOIDE 1038/3S 3/8 ODS | VALV. SOLENOID 1038 / 3S 3/8 ODS | 116.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
32170 | COND.W (5V-DIAM.155) (REP=34694) | WATER CONDENSER | 65.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32187 | CONDENSADOR W (5V) 3.48M (REP= 33035) | WATER CONDENSER | 173.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32219 | MONT.ENT.AGUA NG30 W R290 |  | 20.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32251 | CONDENSADOR 9X4 2V T1/4 | AIR CONDENSER | 214.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32415 | PILOTO LED AZUL 220V (SX28H15XAF000XX) EVE00219 | BLUE LED | 4.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32416 | INTERRUPTOR A1 NEGRO 10A AT | MAIN SWITCH | 12.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32436 | CHAPA ANTI REFLUJOS NG80 R290 (32436RB) |  | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32441 | EMBELLECEDOR INTERRUPTOR ATEX NG | MAIN SWITCH SUPPORT | 5.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32644 | SONDA NTC INOX 6X30 2.5M C/CONECTOR (AX2426/02500) | TEMPERATURE PROBE | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32656 | CABLE MOTOR VENTILADOR | FAN MOTOR WIRE 220V/50HZ | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
32730 | CONDENSADOR 10X3 2V P230 T1/4 | AIR CONDENSER | 204.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32731 | CONDENSADOR 11X3 2V P254 T1/4 | CONDENSER 11X3 2V P254 T1/4 | 204.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
32887 | MONTAJE CORTINA NG DP70 40GR | CURTAIN ASSEMBLY NG | 34.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
32968 | CHAPA ANTI REFLUJOS NG110 R290 (32968RB) |  | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32992 | CHAPA ANTI REFLUJOS NG150 R290 (32992RB) |  | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
33033 | RESTRICTOR 1.5L/MIN VALV.ENT.AGUA | WATER FLOW RESTRICTOR 1.2L/MIN | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33303 | COMPRESOR EMX6210U (9.04CC) CSIR 220-240/50 R290 | COMPRESSOR 220-240/50 R290 | 273.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33543 | ASP-CAP NG45 50HZ R290 2.0 |  | 26.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33546 | TUBO 1/4 CURV. | CURVED COPPER PIPE 1/4 . C/U 386 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33648 | CUADRO Y CABL. MDP 220V ELECTRONICA | ELECTRONIC BOX AND CABL MDP 220V | 220.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
33671 | COND.AGUA 5.5V 7KW TUBO 19 (DIAM 140) | WATER CONDENSER 5.5V 7KW TUBO 19 (DIAM 140) | 252.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
33689 | TAPA CUADRO ELECTRICO MDP R290 (33689CT) | ELECTRIC BOX COVER | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
33690 | BASE CUADRO ELECTRICO MDP R290 (33690CT) | ELECTRIC BOX SUPPORT | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
33725 | SOPORTE CORTINA-EVAPORADOR MDP (33725CT) |  | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
33890 | CLIP SONDA NTC 6X10 |  | 5.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
34320 | REJILLA EXPULSORA VARILLAS NG-40 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34321 | REJILLA EXPULSORA VARILLAS NG-30 DELTA MAX |  | 28.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34322 | REJILLA EXPULSORA VARILLAS NG-50 |  | 49.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34491 | CLIP PLACA SR 2721 - NATURAL (MDLSP2-07M-01) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
113A | CLIP REMATE BOCA | CLIP | 8.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
121A | SOPORTE CORTINA NG-40 | CURTAIN HOLDER | 9.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140A | COMPAS PUERTA NG DCHO | DOOR RIGHT COMPASS NG MODELS | 30.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
141A | COMPAS PUERTA NG IZDO | DOOR LEFT COMPASS NG MODELS | 30.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
161A | PILAR TRASERO NG-40 (161ARB) | BACK SIDE COLUMNE NG | 18.97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1735U | PUENTE NG-70 R290 (1735UCT) | CHASSIS NG 70 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1770A | PILAR TRASERO NG-70 (1770ARB) | BACK PILAR NG-80 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1775U | PILAR ACOMETIDAS NG-70 R290 (1775URB) | SUPPORT FOR INLET PIPE NG 70 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1791U | FRENTE SUPERIOR NG-70 (ATEX) (1791URB) |  | 20.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1792A | CUBIERTA NG-70 (1792ACT) | TOP PANEL | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1807A | TRASERA NG-70 (1807ACT) | REAR COVER | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1900U | LATERAL NG-70 R290 (1900UCT) | SIDE PANEL | 59.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207A | PILAR ACOMETIDAS NG-40 (207ARB) | MULTIPLE OUT PUT COLUMNE NG | 21.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2297A | TAPA EVAP. NG 55 | EVAPORATOR COVER | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31160E | PRESOSTATO (11.5-13.5 BAR) R290 | FAN CONTROL PRESSURE SWITCH | 35.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31310A | COMPRESOR (27.8CC) CSR 220-240/50 R290 |  | 593.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
31570A | BASE CUADRO ELECTRICO NG R290 ATEX (31570ACT) | ELECTRIC BOX SUPPORT | 12.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
31571A | TAPA CUADRO ELÉCTRICO R290 ATEX (31571ACT) | ELECTRIC BOX COVER | 13.36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
31660E | PRESOSTATO (25-20 BAR) R290 | HIGH PRESSURE SWITCH | 34.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31667A | TAPA CUADRO ELÉCTRICO NG30 R290 ATEX (31667ACT) | ELECTRIC BOX COVER | 11.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31668A | BASE CUADRO ELECTRICO NG30 R290 ATEX (31668ACT) | ELECTRIC BOX SUPPORT | 13.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32654A | MOTOR VENTILADOR 230V/50-60HZ | FAN MOTOR 220V/50HZ | 169.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
333A | BU-FLEX OUTLET HOSE 21C/22 L.1'8 MTS. RUBBER 20 | WATER OUTLET DRAINING HOSE | 4.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3387A | CUBIERTA NG-30 (3387ACT) | TOP PANEL | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3421U | PUENTE NG-90 R290 (3421UCT) | CHASSIS NG110 | 93.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3436U | PILAR TRASERO NG-90 R290 (3436URB) | BACK PILAR NG-110 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
3561U | BANCADA MDP R290 (3561UCT) | MDP BEDPLATE | 101.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3568U | TIRANTE PUENTE MDP R290 (3568URB) | SUPPORT MPD | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3570TC | EXTERIOR CAIDA HIELO MDP TERMOCONFORMADO | OUTSIDE ICE FALL THERMOFORMED MDP | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3571TC | INTERIOR CAIDA HIELO MDP TERMOCONFORMADO | INTERIOR ICE FALL THERMOFORMED MDP | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3575U | LATERAL DCHO MDP R290 (3575UCT) | RIGHT PANEL MDP | 139.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3576U | LATERAL IZDO MDP R290 (3576UCT) | LEFT PANEL MDP | 139.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3579U | TRASERA MDP R290 (3579UCT) | REAR UPPER PANEL MDP | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3746U | PILAR TRASERO ACOMETIDAS NG-90 R290 (3746URB) | REAR INLET PIPE PILAR NG-110 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
3773A | CUBIERTA NG-90 (3773ACT) |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3785U | TRASERA NG-90 R290 (3785UCT) | BACK PANEL | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3969U | LATERAL NG 90/150 R290 (3969UCT) | RIGHT PANEL NG-110 | 157.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4055A | SOPORTE CORTINA NG-55 | CURTAIN HOLDER | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4170A | CUBIERTA NG-55 (4170ACT) | TOP PANEL NG | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4172A | TRASERA NG-55 (4172ACT) | REAR COVER NG | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421UB | FRENTE SUPERIOR NG-40 R290 (ATEX) (421UBRB) |  | 12.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4230A | MOTOR VENTILADOR .10W SIN PIE | FAN MOTOR 10 W | 49.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4314U | PUENTE NG-140 R290 (4314UCT) | CHASSIS NG-150 | 89.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4316U | FRENTE SUPERIOR NG-140 R290 (4316URB) |  | 24.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4317A | CUBIERTA NG-140 (4317ACT) |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4320U | TRASERA NG-140 R290 (4320UCT) | BACK PANEL NG-150 | 59.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4433A | TAPA EVAP. NG-ECO 40 | EVAPORATOR COVER | 18.97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486A | CONDENSADOR 8X3 C/B | AIR CONDENSER 8X3 | 101.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489UA | LATERAL NG-40 R290 (489UACT) | SIDE PANEL | 61.48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4946UB | FRENTE SUPERIOR NG-30 R290 (ATEX) (4946UBRB) |  | 11.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506U | PUENTE NG-40 R290 (506UCT) | BRIDGE NG-40 R290 | 21.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5928A | NG 140 TAPA EVAPORADOR | EVAPORATOR TOP COVER NG-150 | 43.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
635A | TRASERA NG-40 (635ACT) | REAR COVER | 11.45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7156A | EVAPORADOR 30GR NG70/48 TERMINADO | EVAPORATOR 30GR | 345.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7400A | EVAPORADOR 30GR NG55/36 TERMINADO | EVAPORATOR 30GR | 273.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7423B | EVAPORADOR 30GR NG40/24 TERMINADO | EVAPORATOR 30GR | 193.45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8143E | PLACA CONTROL ELECTRONICA 220V/50-60HZ | ELECTRONIC BOARD 220V/50-60HZ | 101.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
911U | DISTRIBUIDOR DE AGUA SIN TAPON | WATER DISTRIBUTOR | 22.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
920A | CUBIERTA NG-40 (920ACT) | TOP PANEL | 44.73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0