## ORION R290
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | Inglés | PVP 08/07/2025 | ITV ORION 20 A R290 220/50 | ITV ORION 20 W R290 220/50 | ITV ORION 30 A R290 220/50 | ITV ORION 30 W R290 220/50 | ITV ORION 40 A R290 220/50 | ITV ORION 40 W R290 220/50 | ITV ORION 60 A R290 220/50 | ITV ORION 60 W R290 220/50 | ITV ORION 80 A R290 220/50 | ITV ORION 80 A R290 220/50 | ITV ORION 130 A R290 220/50 | ITV ORION 130 W R290 220/50
28 | MOTOR VENT.10W+PIE H72 220/50 M4Q045-CA03-51+71883 | FAN MOTOR 10W H72 220/50 | 57.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
31 | TUBO CAPILAR 1 X 2 (44.8M=1K)(0.02232KM) | CAPILLARY TUBE 1 X 2 | 4.56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | TUBO CAPILAR 1'5 X 2'5(0,02958 K/Ml) | CAPILLARY TUBE 1.5 X 2.5 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
44 | ESPIGA SALIDA CONDENSADOR W | CONDENSER EXIT PEG W | 6.78 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
165 | DESAGÜE CUBA | DRAIN TRAY | 4.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | JUNTA FILTRO ENTRADA AGUA 3/4" | WATER INLET FILTER GASKET | 3.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
243 | TORN. DIN 7981 3.5X12.7 INOX | SCREW DIN 7981 INOX | 12.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
275 | TORN. DIN 7981 4.8X12.7 INOX A2 | SCREW DIN 7981 4.8X12.7 INOX A2 | 3.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
310 | ABRAZADERA TUBO RICH 102 ( 15.1-16.7) | JUBILEE CLIP RICH 102 ( 15.1-16.7) | 3.39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
311 | TUERCA 522-1C 213020-3 (5283-PNA) DELTATONE | NUT 522 IA 213019-0 (SMALL) | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
318 | MANGUERA 6X12 TRASP. CR06103/CL/0030/ITV | TRANSPARENT HOSE 6X12 | 13.36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
321 | TUBO CRISTAL 4-6 C0403/CL/0030/CD | CRYSTAL TUBE 4-6 | 7.95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | BRIDA UNEX REF.1201-AGUJEROS- | CLIP TUBE | 2.23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | BRIDA NATURAL 2.6x100 (PEQNA) | FLANGE 2.6X100 | 5.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
355 | RESORTE ENT AGUA Q20-30-40 0.8M/M | WATER INLET RESORT | 2.23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | COLECTOR DESAGUE 3VIAS | DRAIN FITTING | 11.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
364 | TUBO CRISTAL 20-25 ALIMENTARIO | GLASS TUBE 20-25 | 10.28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | PASACABLES 610-G | WIRE GUIDING 610-G | 2.23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | ALARGADERA SHUCKO 4.8-H05VV-F 3X1.5X2.5 BL C-4120 NEGRO VDE | SHUCKO PLUG | 11.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
445 | MOTOR VENT.10W+PIE H84 220/50 M4Q045-CA03-49 | FAN MOTOR 10W 250 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
487 | CONDENSADOR Q6V 8X4 C/B | AIR CONDENSER 8X4 | 182.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | INYECTOR PLANO DP | DP SPRAY NOZZLE | 4.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
547 | BOBINA YB09 230/50-60Hz 304398(5173) | COIL YB09 230/50-60 | 23.43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
580 | FILTRO MALLA INOX 60MM | NET FILTER | 7.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | TUBO CAPILAR 0'8 x 2 (0.02491 KM) | CAPILLARY TUBE 0.8 X 2 | 5.72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | REMATE TUBO TERMOSTATO | THERMOSTAT JOINT | 4.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
780 | DESAGÜE CUBA BLANCO | WHITE DRAINAGE TRAY | 4.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805 | RESTRICTOR 8MM | WATER FLOW RESTRICTOR 8MM | 9.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
806 | TUBO CRISTAL 15-20 ALIMENTARIO TUBCLAIR | PIPE 15X20 PUMP-DISTRIBUTOR | 7.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
842 | ABRAZADERA TUBO RICH 101 ( 11.9-13.5) | JUBILEE CLIP RICH 101 (11.9-13.5) | 3.39 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
853 | PUERTA INYECCION NG20 | INJECTIN DOOR NG20 | 15.58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
884 | MANGUERA 10X16 TRANSP. REFORZADA CR10 Clear 30ml/rollo | PIPE 8*16 | 13.36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
914 | T SOLDAR 3/8 | T WELD 3/8 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
959 | BARRA PUERTA NG 20 -312MM- | DOOR BAR NG20 -312 MM- | 4.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
976 | CLIP EXPULSORA | EXPELLER CLIP | 7.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
985 | PALET NG-20 | PALLET NG20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993 | NDP20 TU CONEXION COLECTOR -60MM | CONNECTING TUBE | 2.23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1017 | CHAPA INOX PUERTA NG20 (1017CT) | TOP PANEL 20-30 | 13.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1212 | LAMA CORTINA INTERIOR NG20-ECO | INTERNAL FLAP | 4.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1213 | LAMA CORTINA EXTERIOR NG20-ECO | EXTERNAL FLAP | 4.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1327 | REFUERZO DELANTERO NG-20 | FRONTAL SUPPORT NG-20 | 69.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1432 | TAPA EVAP. NG 20 | TOP COVER EVAPORATOR NG-20 | 12.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1473 | VALVULA PARKER | HOT GAS VALVE BODY VE127CLS-2.5-220V | 52.47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1570 | SEP PARTICULAS D 30X150-1 4 X1 4 | SEP PARTICLES D 30X150-1 4 X1 4 | 6.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1715 | TOPE PUERTA CORREDIZA | SLIDING DOOR STOPPER | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1719 | MANGUERA 6X12 900 | PIPE 6X12 900 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1794 | TRASERA NG-20 (1794CT) | REAR SIDE NG20 | 32.44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1825 | ROLLO PEB BLANCO BRILLO 250X0.114 | GLOSS WHITE PEB ROLL 250X0.114 | 5.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1905 | ARANDELA DIN 125 M-6 PA 00300200778 (6.4x12x1.6) | WASHER DIN 125 M-6 | 3.39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1907 | CORTE TUBO CRISTAL 15-20 -200MM | EVACUATION PIPE IQ 85 230 MM | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1925 | CUBIERTA NG-20 (1925CT) | TOP COVER NG-20 | 41.34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2170 | MOTOR VENT.5W+PIE H52 220/50 M4Q045-BD01-01+71882 | FAN MOTOR 5W H52 220/50 | 34.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2171 | PATA SAB 20 | LEG (SHORT) | 5.72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2189 | TUBO DESAGUE STOCK NG-20 | DRAINING TUBE 20 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2294 | LATERAL DCHO NG-20 (2294CT) | RIGHT PANEL NG20 | 79.39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2295 | LATERAL IZDO NG-20 (2295CT) | LEFT PANEL NG20 | 79.39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2347 | TUERCA FIJACION (NEGRO)1420-010-10 | PLASTIC NUT (R/CH) | 2.23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2432 | REMACHE GALV. M-5X12 HEX.CAB.REDUC. | RIVET | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2752 | NG-20 TU DESAGUE -335MM TU CRISTAL 20-25- | DRAINING TUBE NG20 335 MM | 9.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2834 | CORTE TUBO CRISTAL 7-10 650MM | CRYSTAL TUBE 7-10 650 MM | 5.72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3533 | CLIP BRIDA TUBO 1/4 (181286382015) SOPORTE CORTINA | "CLIP TUBE 1/4""" | 6.78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3586 | CORTE MANGUERA 10x16 800mm | PIPE 10 X 16 800MM | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3634 | CURVA EVAP.P (6500 CR010X) 3/8"x22,9x24x0,5 | EVAPORATOR PART.(6500 CR010X) 3/8x22,9x24x0,5 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
3985 | CAPILAR CORTE -2000- 2X0.8 | CAPILLARY TUBE 2 X 0.8 | 15.58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4036 | SOPORTE CONDENSADOR W ALTO | WATER CONDENSER UPPER SUPPORT | 3.39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
4037 | SOPORTE CONDENSADOR W BAJO | WATER CONDENSER LOWER SUPPORT | 3.39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
4038 | SOPORTE CONDENSADOR W EXTERIOR | WATER CONDENSER EXTERNAL SUPPORT | 3.39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
4098 | TUBO SILICONA 55 MM | SILICON TUBE 60 MM | 3.39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4136 | SOPORTE TRASERO ECP 72 (4136CT) | REAR SUPPORT ECO 80 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4231 | PALA VENT. 230X28º ALUM.73811-2-3634 | FAN BLADE | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4272 | GUIA PUERTA - REMATE BOCA ECO DCHO V.1 | RIGHT DOOR GUIDE FINISH | 5.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4273 | GUIA PUERTA - REMATE BOCA ECO IZDO V.1 | LEFT DOOR GUIDE FINISH | 7.95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4276 | PIVOTE PUERTA ECO | DOOR PIVOT | 2.23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4312 | OMEGA REFUERZO BANCADA ECP 52 (4312CT) | REINFORCEMENT OMEGA FOR BEDPLATE | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4350 | RESTRICTOR BOMBA NG-20 DELRIN D6 | WATER PUMP RESTRICTOR NG20 | 3.39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4425 | DESAGÜE REBOSADERO NG | DRAIN TUBE NG | 9.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4426 | REBOSADERO NIVEL NG | OVERFLOW PIPE | 12.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4427 | TAPA REBOSADERO NG | OVERFLOW PIPE CAP | 9.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4496 | JUNTA TORICA 17X2 BLANCA FDA CERTIFICADA | O-RING 17X2 SILICONE | 3.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4501 | RACOR 90º ECO | COUPLING 90º ECO | 4.56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4502 | TUERCA RACOR 90º ECO | COUPLING NUT 90º ECO | 6.78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4503 | JUNTA RACOR 90º INT22x EXT35x2(-0+0,2)SILICONA ALIMENTARIA | JOINT COUPLING 90º ECO SILICONE | 6.78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4505 | FILTRO RACOR 90º ECP 18/ | FILTER COUPLING 90º ECO 35-120 | 6.78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4521 | BANDEJA BOMBA ECP-ECO-NG | WATER PUMP TRAY | 3.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4526 | RESTRICTOR 1L/MIN AZUL VALV.ENT.W (1005) | WATER REGULATOR 1L/MIN AZUL VALV.ENT.W (1005) | 3.39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
4527 | RESTRICTOR 1.2L/MIN MARRON VALV.ENT.AGUA | WATER FLOW RESTRICTOR 1.2L/MIN | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4558 | PALET ECO 30-40 ECP 32-42 | PALLET 30-40 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4561 | PALET ECO60 ECP52 | PALLET 60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4562 | PALET ECO80 ECP72 | PALLET 80 | 29.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4594 | RACOR 90º ECO 100 | COUPLING 90º ECO 130 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4597 | PALET ECO120 ECP110 | PALLET 120 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4613 | SOPORTE BOMBA ECP 18-52 (4613CT) | WATER PUMP SUPPORT ECO SM. | 3.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4624 | TUBO TERMOSTATO ECP 32/42 | THERMOSTAT TUBE | 3.39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4627 | TUBO TERMOSTATO | THERMOSTAT TUBE | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4713 | TUBO BOMBA EPDM NEGRO ECO 35/45 -320- | WATER PUMP DISCHARGE TUBE ECO 35/45 | 4.56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4714 | TUBO DESAGÜE C/ STOCK ECO 35/45 -260MM EPDM NEGRO- | OVERFLOW PIPE | 6.78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4724 | TUBO IMPULSION BOMBA 60-80-100 -450MM EPDM NEGRO- | WATER PUMP DISCHARGE TUBE ECO 60 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4726 | TUBO DESAGUE ECO 60-80 -350MM EPDM NEGRO- | DRAIN PIPE ECO 60 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4727 | TUBO IMPULSION BOMBA ECP 72 -480MM EPDM NEGRO- | WATER PUMP DISCHARGE TUBE ECO 80 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4729 | TUBO DESAGÜE ECO 100 -195 MM EPDM NEGRO- | DRAIN PIPE 80 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4744 | CORTE TUBO EPDM NEGRO 180 MM | BLACK PIPE 175MM | 3.39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4755 | JUNTA EPDM DIA 30 INTERIOR ESP.2 BLANCA | JOINT EPDM | 6.78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4769 | BOMBA DPN25-347 NSF 220/50Hz | WATER PUMP 220V/50HZ | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4810 | LATERAL ECO INOX 40 DCHO (4810CT) | RIGHT PANEL ECO 40 | 83.85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4811 | LATERAL ECO INOX 40 IZDO (4811CT) | LEFT PANEL ECO 40 | 83.85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4812 | LATERAL ECO INOX 50 DCHO (4812CT) | RIGHT PANEL ECO 60 | 145.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4813 | LATERAL ECO INOX 50 IZDO (4813CT) | LEFT PANEL ECO 60 | 145.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4814 | LATERAL ECO INOX 70 DCHO (4814CT) | RIGHT PANEL ECO 80 | 74.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4815 | LATERAL ECO INOX 70 IZDO (4815CT) | LEFT PANEL ECO 80 | 74.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4830 | CHAPA PUERTA ECO 40 INOX (4830CT) | DOOR PLATE ECO 45 | 17.81 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4831 | CHAPA PUERTA ECO 50 INOX (4831CT) | DOOR PLATE ECO 60 | 48.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4832 | CHAPA PUERTA ECO 70/80 INOX (4832CT) | DOOR PLATE ECO 80 | 37.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4886 | CORTE TUBO EPDM NEGRO 500 MM | WATER PUMP DISCHARGE TUBE BLACK 550 MM | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4887 | PALA VENT. 200x34º ALUM.73809-2-3634 | FAN BLADE 200X34º | 10.28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4961 | TUBO ASPIRACION BOMBA NG20-30 | WATER PUMP SUCTION TUBE | 13.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5016 | COND.W (4V) 2.7M - REP=5242 | WATER CONDENSER | 72.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5019 | COND.W (10V) 7.08M (REP=5246) | SPARE 5246 - CONDENSER W | 185.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5020 | COND.W (4V-DIAM.155) (REP=5224) | SPARE 5224 - CONDENSER W | 53.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5173 | BOBINA VAL.G.C.220/50-60Hz ENGASTADA | HOT GAS COIL 220V-50/60Hz | 31.27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5223 | CORTINA GALA NG 20 | CURTAIN NG20 | 14.52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5230 | TUBO TERMOSTATO INOX 320MM NG20 | THERMOSTAT TUBE INOX 320 MM NG20 | 9.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5957 | CORTINA ECO 110 | CURTAIN 130 | 34.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6017 | MACHO DESAGUE ECO | MALE DRAINAGE | 3.39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6018 | RACOR DESAGUE RECTO ECO | RIGHT DRAIN RACCORD | 3.39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6021 | TUBO DESAGUE STOCK ECO | STOCK BIN DRAIN TUBE | 4.56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
6152 | TORN. FASTITE FT85T TORX 4X7 ZINC | SCREW FASTITE FT85T TORX 4X7 ZINC | 4.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6206 | COLECTOR DESAGUE MS NEGRO | DRAIN PIPE MS BLACK | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6396 | VALVULA SOL 1/4" Orif.3mm V4S2 | HOT GAS VALVE - BODY | 86.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6856 | DESHIDRATADOR 12GR SM2/12 GR.12D19X103 UNIV. 1/4-2.5 | DRIER 12GR SM2/12 GR.12D19X103 UNIV. 1/4-2.5 | 16.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6904 | VALVULA NEV-202DXF (D-1.9) | HOT GAS VALVE - BODY | 23.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6906 | BOBINA NEV-MOAJ502B1 ENGASTADA | HOT GAS VALVE - COIL | 23.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6921 | EVAPORADOR 16GR ALFA NG20/18 1S TERMINADO | EVAPORATOR FOR ALFA NG20/55 | 171.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6929 | CAPILAR 1.2 X 2.2 X 2400 | CAPILLARY TUBE 1,2*2,2 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6980 | VALV AGUA LIBRE B 220/50-60HZ | INLET WATER VALVE 1B 220V/50HZ | 16.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
6981 | VALV AGUA LIBRE B/LIBRE B 220V/50-60HZ | WATER INLET VALVE B 220V/50-60HZ | 15.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
6982 | VALV AGUA 0.8 B 220/50-60 | WATER VALVE 0.8 B 220/50-60 | 12.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6985 | TUBO RECTO ENS. 100MM 1/4 | STRAIGHT COPPER TUBE 100MM 1/4 | 4.56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
7333 | &COLECTOR DP-20-30-40 TERMINADO(287) | WATER DISTRIBUTOR DP | 37.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7454 | &COLECTOR ECO 40(6DUCHAS)TERM.(370) | SPRAY BAR IT 45 | 34.66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7455 | COLECTOR ECO 50(9DUCHAS)TERM.(448) | SPRAY BAR ECO 60 | 39.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7456 | COLECTOR ECO 70(12DUCHAS)TERM.(578) | SPRAY BAR ECO 80 | 43.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
7503 | CUBA STOCK NG20 BLANCA TERMINADA (7503CO) | STOCK BIN NG20 | 158 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7706 | TAPON GOMA 9X45 | RUBBER PLUG 9X45 | 5.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7896 | DESHIDRATADOR 20 GR 1E 1S 1/4" C/CURVA | FILTER DRIER | 7.95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8176 | SOPORTE CORTINA ECO 40 PL. | CURTAIN SUPPORT 40 | 10.28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8177 | SOPORTE CORTINA ECO 60 PL. | CURTAIN SUPPORT 60 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8178 | SOPORTE CORTINA ECO 80 PL. | CURTAIN SUPPORT 80 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
8359 | EJE CORTINA ECO 40 L=375 | CURTAIN AXE 40 L | 7.95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8362 | MONTAJE CORTINA ECO 40 | CURTAIN ASSEMBLY ECO 40 | 35.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8363 | MONTAJE CORTINA ECO-60 | CURTAIN ASSEMBLY ECO 60 | 31.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8411 | PASACABLES A PRESION (UL) RETENEDOR | WIRE HOLE 31.615/6/R | 5.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8462 | SEPAR.PART.D34X0.6X170 1A 3/8-3/8 | PARTICLES SEPARATOR D34X0.6X170 1A 3/8-3/8 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8687 | BOMBA DPS35 - 058N 220-240V / 50HZ / 40W | PUMP DPS35 - 058N 220-240V / 50HZ | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8718 | ETIQUETA LOGO ITV 90.3 X 30MM AL BF EFECTO CEPILLADO MARCA 777-095 |  | 12.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
8829 | TUBO ASPIRACION BOMBA ECO 30-40 (L320) | SUCTION TUBE OF PUMP 30 40 | 15.58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8830 | TUBO ASPIRACION BOMBA ECO 60 (L450) | SUCTION TUBE OF PUMP 60 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8831 | TUBO ASPIRACION BOMBA ECO 110 (L500) | SUCTION TUBE OF PUMP 110 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8996 | SUJECION CUBIERTA ECO | TOP COVER FASTENING | 9.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
30172 | OMEGA REFUERZO CUBIERTA ECO70 (30172CT) | REINFORCEMENT TOP COVER 70 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30466 | ARANDELA 36X23.5X0.7 INOX MATE | WASHER 36*23 | 2.23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30628 | JUNTA EPDM NEGRA D9.9 x D18.8 x 3.1 mm | JOINT EPDM NEGRA D9.9 x D18.8 x 3.1 mm | 6.78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30669 | GUIA ECO 110 INFERIOR IZQ | LOWER LEFT DOOR GUIDE | 18.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
30670 | GUIA ECO 110 INFERIOR DCHA | LOWER RIGHT DOOR GUIDE | 18.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
30671 | REMATE PUERTA ECO 110 IZQ | FINISH DOOR ECO 110 LEFT | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
30672 | REMATE PUERTA ECO 110 DCHA | FINISH DOOR ECO 110 RIGHT | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
30673 | TIRADOR PUERTA ECO 110 DELANTERO | ECO 110 FRONT DOOR HANDLE | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
30674 | TIRADOR PUERTA ECO 110 TRASERO | ECO 110 REAR DOOR HANDLE | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
30676 | CHAPA PUERTA ECO 110 INOX (30676CT) |  | 31.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
30678 | PUERTA ECO 110 INOX |  | 69.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
31005 | CASQUILLO FIJACION GUIA PUERTA ECO | ECO DOOR GUIDE FIXING CAP | 7.95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
31114 | REJILLA EXPULSORA NG20 INY. | CUBE SLIDE GRILL 20 (WHITE) | 30.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31271 | LAMA EXTERIOR DOBLE CORTA |  | 7.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31307 | COMPRESOR NEU6220U (16.8CC) CSR 220-240/50 R290 | COMPRESSOR NEU6220U (16.8CC) CSR 220-240/50 R290 | 370.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
31381 | EVAP. 40GR.MAX ECO 110/72 TERMINADO | EVAPORATOR | 551.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
31444 | DISTRIBUIDOR DES-GC C/PRESOSTATO | PRESSURE SWITCH COLLECTOR | 14.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31513 | PERFIL 20X10 (L=45) ADHESIVADO 1C SILICONA BLANCO ROTO DUREZA 10º SH+-5 | PROFILE 20X10 (L=45) ADHESIVE 1C SILICONE OFF WHITE HARDNESS 10º SH+-5 | 10.28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
31530 | ASPIRACION NDP20 220-50 R290 | SUCTION NDP20 220-50 R290 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31544 | CLIP PLACA CB SPT-DUAL LOCK-NATURAL (DLCBS8-3-01) | ELECTRONIC BOARD CLIP | 4.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31666 | SOPORTE TERMOSTATO NG (31666CT) | THERMOSTAT SUPPORT NG | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
31746 | PASACABLES D20 (30007 GROM OPEN 20X1/16) | WIRE HOLE | 12.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31758 | TERMOSTATO PARO (R290) | BIN THERMOSTAT | 29.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31791 | MANGUERA ENTRADA AGUA WATERMARK (59000240) | WATERMARK WATER PIPE | 11.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32017 | CANTONERA GRUPO 4 LONGITUD 745-730-705-675 | GROUP 4 ANGLE LENGTH 745-730-705-675 | 7.95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32174 | CODO ESPIGA D10.5 | WATER INLET PIPE | 4.56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32175 | BOQUILLA ENTRADA AGUA ECO | WATER INLET | 7.95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32187 | CONDENSADOR W (5V) 3.48M (REP= 33035) | WATER CONDENSER | 173.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32251 | CONDENSADOR 9X4 2V T1/4 | AIR CONDENSER | 214.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
32415 | PILOTO LED AZUL 220V (SX28H15XAF000XX) EVE00219 | BLUE LED | 4.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32416 | INTERRUPTOR A1 NEGRO 10A AT | MAIN SWITCH | 12.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32442 | EMBELLECEDOR INTERRUPTOR ATEX ECO | MAIN SWITCH SUPPORT | 5.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32523 | SOPORTE INTERRUPTOR ATEX ECO (32523CT) | SWITCH SUPPORT PANEL ECO | 10.28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32634 | CUADRO Y CABL. ECO 80 220V ELECTRONICA ATEX | ELECTRONIC BOX AND CABL. ECO 80 ATEX | 169.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
32644 | SONDA NTC INOX 6X30 2.5M C/CONECTOR (AX2426/02500) | TEMPERATURE PROBE | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32730 | CONDENSADOR 10X3 2V P230 T1/4 | AIR CONDENSER | 204.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
32878 | CUADRO Y CABLEADO ECO 110 ELECTRONICA ATEX | ELECTRONIC BOX AND CABL ECO 110 ATEX | 219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
32907 | CORTE MANGUERA 10x16 1200mm | PIPE 10 X 16 800MM | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
33033 | RESTRICTOR 1.5L/MIN VALV.ENT.AGUA | WATER FLOW RESTRICTOR 1.2L/MIN | 5.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
33290 | MONT.ENT.W CENTRAL ECO60-80 W 220V 2.0 | MONT.INT.W CENTRAL ECO60-80 W 220V 2.0 | 29.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
33301 | COMPRESOR EMX6165U (6.09CC) CSIR 220-240/50-60 R290 | "COMPRESOR TAJ4517Z (AJ2) ""T"" 25.95CC 400/440V-50/60HZ" | 253.76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33302 | COMPRESOR EMX6181U (6.92CC) CSIR 220-240/50-60 R290 | COMPRESSOR (7.28CC) 220-240/50 R290 | 253.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33303 | COMPRESOR EMX6210U (9.04CC) CSIR 220-240/50 R290 | COMPRESSOR 220-240/50 R290 | 273.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33305 | COMPRESOR (12.21CC) CSIR 220-240/50 R290 | COMPRESSOR 220-240/50 R290 | 328.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
33425 | SONDA NTC INOX 6X30 1.5M C/CONECTOR | TEMPERATURE PROBE | 6.78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33688 | TAPA EVAPORADOR ECO 130 | EVAPORATOR COVER 130 | 36.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
33709 | TAPA EVAPORADOR ECO 80 | EVAPORATOR COVER 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
33890 | CLIP SONDA NTC 6X10 |  | 5.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
33892 | CORTE BURLETE TECNOLEN 510MM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
34588 | MONT.ENT.W ECO40 W 220V |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1933U | FRENTE NG-20 (ATEX) (1933UCT) | FRONT PANEL NG20 | 26.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1934A | PILAR ACOMETIDA NG-20 DOBLE ENTR. W |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1934ACT | PILAR ACOMETIDA NG-20 DOBLE ENTR. W |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2086UA | FRENTE REJILLA INOX ECO 30-40 R290 (ATEX) (2086UACT) | FRONT PANEL | 50.88 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2088UA | FRENTE REJILLA ECO DELTA INOX 60 R290 (ATEX) (2088UACT) | FRONT PANEL | 57.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2089U | FRENTE REJILLA ECO DELTA INOX 80 R290 (ATEX) (2089UCT) | FRONT GRILL | 78.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2297A | TAPA EVAP. NG 55 | EVAPORATOR COVER | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30667A | GUIA ECO 135 110 SUPERIOR IZQ | LEFT DOOR GUIDE | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
30668A | GUIA ECO 135 - 110 SUPERIOR DCHA | RIGHT DOOR GUIDE | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
31012F | CUBA STOCK ECO 110 - D TERMINADA (31012DPU) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
31160E | PRESOSTATO (11.5-13.5 BAR) R290 | FAN CONTROL PRESSURE SWITCH | 35.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31359B | EVAPORADOR 40GR MAX NG40/24 TERMINADO | EVAPORATOR 40GR MAX | 252.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31366A | EVAPORADOR 40GR MAX NG70/48 TERMINADO | EVAPORATOR 40GR MAX | 468.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
31387A | EVAPORADOR 40GR MAX NG55/36 TERMINADO | EVAPORATOR 40GR MAX | 362.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31556B | CUADRO Y CABL. ECO ELECTRONICA ATEX | ELECTRONIC BOX AND CABL ECO ATEX | 156.56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31557B | CABLEADO ECO ELECTRONICA ATEX |  | 56.18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31571A | TAPA CUADRO ELÉCTRICO R290 ATEX (31571ACT) | ELECTRIC BOX COVER | 13.36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31660E | PRESOSTATO (25-20 BAR) R290 | HIGH PRESSURE SWITCH | 34.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31823A | BASE CUADRO ELECTRICO ECO R290 ATEX (31823ACT) | ELECTRIC BOX SUPPORT | 7.95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31826U | BASE CUADRO ELECTRICO NG20 R290 (ATEX) (31826UCT) | ELECTRICAL PANEL BASE NG20 R290 (ATEX) | 9.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31828U | CUADRO Y CABL. NG20 220V ELECT. R290 (ATEX) | ELECTRONIC BOX AND CABL NG20 220V R290 (ATEX) | 152 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32603A | CABLEADO ECO 80 ELECTRONICA ATEX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
333A | BU-FLEX OUTLET HOSE 21C/22 L.1'8 MTS. RUBBER 20 | WATER OUTLET DRAINING HOSE | 4.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4108U | TRASERA ECO 30/40 R290 (4108UCT) | REAR COVER | 55.86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4123A | PILAR ACOMETIDAS ECO 50 DOBL ENT. W (4123ACT) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4123ACT | PILAR ACOMETIDAS ECO 50 DOBL ENT. W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4124U | TRASERA ECO 52 R290 (4124UCT) | REAR COVER | 59.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4138U | TRASERA ECO 70 R290 (4138UCT) | REAR COVER | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4230A | MOTOR VENTILADOR .10W SIN PIE | FAN MOTOR 10 W | 49.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4268A | PUERTA ECO 40 REFORZADAS VIP | DOOR ECO 35/45 | 14.52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4269A | PUERTA ECO 60 | DOOR ECO 60 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4270A | PUERTA ECO 70/80 | DOOR ECO 80 | 29.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4433A | TAPA EVAP. NG-ECO 40 | EVAPORATOR COVER | 18.97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4460U | TRASERA ECO 110 R290 (4460UCT) | REAR PANEL ECO 120 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4464B | SOPORTE CORTINA ECO 110 (4464BCT) | CURTAIN SUPPORT 130 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
448A | FILTRO 18x60 1/4-1/4" C/T | FILTER 18x60 1/4-1/4 C/T | 15.58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4816A | LATERAL ECO INOX 100 DCHO (4816ACT) | RIGHT PANEL ECO 120 | 244.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4817A | LATERAL ECO INOX 100 IZDO (4817ACT) | LEFT PANEL ECO 120 | 244.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4818V2 | CUBIERTA ECO 40 INOX (4818V2CT) |  | 50.88 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4819V1 | CUBIERTA ECO 50 INOX (4819V1CT) | INOX COVER 50 | 48.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4820V1 | CUBIERTA ECO 70 INOX (4820V1CT) | INOX COVER 70 | 99.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4821V1 | CUBIERTA ECO 100 INOX REF (4821V1CT) | INOX COVER 100 | 94.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
486A | CONDENSADOR 8X3 C/B | AIR CONDENSER 8X3 | 101.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6453AU | FRENTE REJILLA ECO DELTA 120 INOX R290 (ATEX) (6453AUCT) | FRONT GRILL | 119.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6907A | CONDENSADOR 8X3 NG-20 | SPARE - CONDENSER 8*3 | 88.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7460B | CUBA STOCK ECO 40 TERMINADA (7460BCO) | BIN ECO 40 | 218 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7461B | CUBA STOCK ECO 50 - B TERMINADA (7461BCO) | BIN | 154.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7462B | CUBA STOCK ECO 70 - B TERMINADA (7462BCO) | STOCK BIN ECO 80 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
7497A | COLECTOR ECO 110(18DUCHAS)TERM.(857) | SPRAY BAR 130 | 86.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8143E | PLACA CONTROL ELECTRONICA 220V/50-60HZ | ELECTRONIC BOARD 220V/50-60HZ | 101.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8213U | CORTINA CUADR. ELECTRICO NG-20 R290 ATEX | ELECTRICAL SWITCHBOX CURTAIN | 7.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8358A | SOPORTE CORTINA NG-20 | CURTAIN SUPPORT NG-20 | 5.72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8364A | MONTAJE CORTINA ECO-80 | CURTAIN ASSEMBLY ECO 80 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
8904C | REJILLA EXPULSORA VARILLAS ECO40 | ICE CUBES RAMP | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8905A | REJILLA EXPULSORA VARILLAS ECO50 | ICE CUBES RAMP | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8906A | REJILLA EXPULSORA VARILLAS ECO70 | ICE CUBES RAMP | 15.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
8907B | REJILLA EXPULSORA VARILLAS ECO130 | CUVE EJECT GRILL 110 | 83.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1