## SPIKA HD
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | Inglés | PVP | SPIKA NG 50-A2H R290 220/50 | SPIKA NG 60-W2H 220/50 | SPIKA NG 70-A2H R290 220/50 | SPIKA NG 100-A2H R290 220/50 | SPIKA NG 90-W2H 220/50 | SPIKA NG 110-A2H 220/50 | SPIKA NG 110-W2H 220/50 | SPIKA NG 140-A2H 220/50 | SPIKA NG 140-W2H 220/50 | SPIKA NG 150-A2H R290 220/50 | SPIKA MS 220-A2H 220/50 | SPIKA MS 220-W1H 220/50 | SPIKA MS 220-A2H REMOTA 220/50 | SPIKA MS 300 SLIM A2H 220/50 | SPIKA MS 300 SLIM W2H 220/50 | SPIKA MS 410-A3H 220/50 | SPIKA MS 410-W3H 220/50
28 | MOTOR VENT.10W+PIE H72 220/50 M4Q045-CA03-51+71883 | FAN MOTOR 10W H72 220/50 | 53.81 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | TUBO CAPILAR 1 X 2 (44.8M=1K)(0.02232KM) | CAPILLARY TUBE 1 X 2 | 4.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ESPIGA SALIDA CONDENSADOR W | CONDENSER EXIT PEG W | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | REMATE BOCA DCHO | RIGHT DOOR GUARD | 36.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | REMATE BOCA IZDO | LEFT DOOR GUARD | 45.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | TAPON GPN 300 F21 | CAP | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
105 | ABRAZADERA INOX 8-16/9W4 NORMA S/F | JUBILEE CLIP INOX 8-16/9W4 NORMA S/F | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
113 | CLIP REMATE BOCA | CLIP | 7.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | CASQUILLO EJE PUERTA NG NEGRO | DOOR AXE BUSHING | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | TOPE COMPAS NG | DOOR BUMPER | 9.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | PILAR DELANTERO NG-40 DCHO | RIGH SIDE FRONT COLUMN | 18.99 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | PILAR DELANTERO NG-40 IZDO | FRONT COLUMNE LEFT SIDE | 18.99 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | JUNTA FILTRO ENTRADA AGUA 3/4" | WATER INLET FILTER GASKET | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
243 | TORN. DIN 7981 3.5X12.7 INOX | SCREW DIN 7981 INOX | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
248 | TORN. DIN 965 M-5X15 INOX | SCREW DIN 965 M-5X15 INOX | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
258 | TUERCA DIN 934 M-5 INOX | NUT M5 STAINLESS D934 | 11.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
260 | TUERCA DIN 934 M-4 INOX | NUT M4 STAINLESS D934 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
263 | ARAND. DIN 125 M-6 INOX | WASHER STAINLESS M6 D 125 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | ARANDELA DIN 125 M-5 INOX | WASHER STAINLESS M5 D125 | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
274 | TERMOSTATO (PARO STOCK) | BIN THERMOSTAT | 36.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | TORN. DIN 7981 4.8X12.7 INOX A2 | SCREW DIN 7981 4.8X12.7 INOX A2 | 3.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | TUERCA DIN 934 M-8 ZINC | M8 GAL. NUT | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
288 | ARAND. DIN 125 M-8 ZINC | M8 GAL WASHER | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
310 | ABRAZADERA TUBO RICH 102 ( 15.1-16.7) | JUBILEE CLIP RICH 102 ( 15.1-16.7) | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
311 | TUERCA 522-1C 213020-3 (5283-PNA) DELTATONE | NUT 522 IA 213019-0 (SMALL) | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
318 | MANGUERA 6X12 TRASP. CR06103/CL/0030/ITV | TRANSPARENT HOSE 6X12 | 12.66 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | VALV AGUA 3.5 B (1152) | INLET WATER VALVE | 15.83 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | PRESOSTATO SEGURIDAD (30.3-21.7KG) | SAFETY PRESSURE SWITCH | 40.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
335 | VALVULA SCHRADER 1/4" CAP.S/LLAVE OBUS COMPLETO | VALVE FOR REFRIGERANT REFILL | 5.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | BRIDA NATURAL 2.6x100 (PEQNA) | FLANGE 2.6X100 | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
358 | BOLSA 115x121 FUELLE 27x27 G-300 | BAG 1210X1150 G300 P 62 | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | COLECTOR DESAGUE 3VIAS | DRAIN FITTING | 10.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | TUBO CRISTAL 20-25 ALIMENTARIO | GLASS TUBE 20-25 | 9.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | PASACABLES 610-G | WIRE GUIDING 610-G | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | TORN. DIN 912 M-6X16 INOX A2 | SCREW DIN 912 M-6X16 INOX A2 | 2.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | VALV.AGUA 3.5 B/1 B (1151) | INLET WATER VALVE DOUBLE | 27.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | ALARGADERA SHUCKO 4.8-H05VV-F 3X1.5X2.5 BL C-4120 NEGRO VDE | SHUCKO PLUG | 10.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
425 | VALVULA PRESOSTATICA | WATER PRESOSTATIC VALVE | 344.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
426 | TUERCA SAE 3/8" (7010/33) | NUT SAE 3/8 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
430 | UNION 3/8-SAE 3/8GAS RECT.MM | UNION 3/8 SAE 3/8 GAS STRAIGHT | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
444 | MOTOR VENTILADOR 5W+PIE H72 220/50 | 5W FAN 200 | 33.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | DESHIDRATADOR 20GR 1E 2S 1/4"(SM320S209) | 20 GR. DRIER 1/4 125 MM | 7.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | ANILLA COMPRESION SCB 1853-224106 | COMPRESSION RING 5CB 1853-224106 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
547 | BOBINA YB09 230/50-60Hz 304398(5173) | COIL YB09 230/50-60 | 22.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
557 | TIRANTE LATERAL NG-40 | SIDE TENSE NG-40 | 8.64 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | PALA VENT. 172x34º ALUM.73806-2-3634 | FAN BLADE 172X34º | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | TAPON UNIVERSAL PULSAR | STANDARD STOPPER | 5.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | REMATE TUBO TERMOSTATO | THERMOSTAT JOINT | 4.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | MUELLE PUERTA NG | DOOR SPRING NG | 7.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | VALV.PARKER 127ALS 1.9 360144 | PARKER VALVE VE127ALS 1.9 220V | 49.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
780 | DESAGÜE CUBA BLANCO | WHITE DRAINAGE TRAY | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | ABRAZADERA TUBO RICH 101 ( 11.9-13.5) | JUBILEE CLIP RICH 101 (11.9-13.5) | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
843 | VALV.PARKER SOL 3/8"PM145.6IRSP V10S3 | HOT GAS VALVE | 131.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
856 | PERFIL VINIGOM GRIS-3124- (PL1/109) | PERFIL VINIGOM | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
884 | MANGUERA 10X16 TRANSP. REFORZADA CR10 Clear 30ml/rollo | PIPE 8*16 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
911 | DISTRIBUIDOR DE AGUA | WATER DISTRIBUTOR P6585145 | 21.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
914 | T SOLDAR 3/8 | T WELD 3/8 | 8.64 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
946 | BOLSA 145X182 FUELLE 34x34 G-300 | BAG 145*180 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1001 | COJINETE PUERTA NG NEGRO | DOOR BUSHING | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1015 | ESPIGA VALVULA PRESOSTATICA | PRESSOSTATIC VALVE CONNECTION | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1035 | VAVULA DE EXPANSION ORIF.6 | EXPANSION VALVE 0,68 404 | 106.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1468 | VALV.PARKER VE127ILS 1.5 | HOT GAS VALVE BODY 1.6 | 35.87 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1473 | VALVULA PARKER | HOT GAS VALVE BODY VE127CLS-2.5-220V | 49.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1483 | RELE OMRON MY2F 5 A 220 V | RELE ONROM (1993/4) | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1570 | SEP PARTICULAS D 30X150-1 4 X1 4 | SEP PARTICLES D 30X150-1 4 X1 4 | 6.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1582 | DEFLECTOR GOTAS BOMBA EJE 8 | DEFLECTOR DROPS PUMP SHAFT 8 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1689 | ACOMETIDA W IQ | INLET WATER FITTING | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1825 | ROLLO PEB BLANCO BRILLO 250X0.114 | GLOSS WHITE PEB ROLL 250X0.114 | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2068 | TOPE REJILLA TRASERA | ELASTIC STOPPERS ON REAR GRILLE | 2.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2170 | MOTOR VENT.5W+PIE H52 220/50 M4Q045-BD01-01+71882 | FAN MOTOR 5W H52 220/50 | 32.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2171 | PATA SAB 20 | LEG (SHORT) | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2181 | HNG CAJA ELECTRICA | ELECTRIC BOX | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
2192 | REJILLA TRASERA NG70 PINTADA | REAR GRILL | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2222 | TUBO DESAGUE NG 40 | DRAIN TUBE | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2287 | INTERRUPTOR AZUL 22x30 BIPOLAR C/CAPUCHON UL SX825C18B1F210000 | ON/OFF SWITCH | 4.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
2300 | INTERRUPTOR SIGNAL LUX (SX81111811210000) | SWITCH B5 | 5.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2347 | TUERCA FIJACION (NEGRO)1420-010-10 | PLASTIC NUT (R/CH) | 2.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2432 | REMACHE GALV. M-5X12 HEX.CAB.REDUC. | RIVET | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2446 | MOTOR VENTILADOR 220-50/60 | FAN MOTOR | 92.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2507 | PRESOSTATO 15'5-18KG | CONDENSATION PRESSOSTAT | 74.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2520 | ARO PASACABLES 44'4 (15514) | GROMET | 5.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2535 | SEPARADOR CORTO SPIKA V50 | SPIKA V50 SHORT SSEPARATOR | 8.64 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2560 | DESHIDRATADOR DML032S | DRIER FILTER DML032S 023Z4822 | 22.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
3022 | RELE TERMICO MT-12 5A (4-6A) | RELAY THERMIC 4-6 (TKK226) | 60.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3363 | + TUBO 3/8 CURV EVAP.MV200 | PIPE 3/8 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3397 | VALVULA CASTEL 6175/33 3/8 | SERVICE VALVE 3/8 | 54.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3398 | VALVULA CASTEL 6175/44 1/2 | CASTEL VALVE 1/2 | 64.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3533 | CLIP BRIDA TUBO 1/4 (181286382015) SOPORTE CORTINA | "CLIP TUBE 1/4""" | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
3586 | CORTE MANGUERA 10x16 800mm | PIPE 10 X 16 800MM | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3707 | TUBO 1/4 CURV. U/C -160- | TUBE 1/4 CURV. U/C -160- | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3713 | TUBO 1/4 RECTO U/C -25- | STRAIGHT COPPER TUBE 1/4 C/U -25- | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3719 | TUBO 1/4 CURV. U/C -264- | TUBE 1/4 CURV. U/C -264- | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3720 | TUBO 1/4 CURV. U/C -80- | CURVED TUBE 1/4. C/U -80- | 9.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3750 | TUBO 1/4 CURV. U/C 386 | CURVED COPPER PIPE 1/4 . C/U 386 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3796 | TUBO 1/4 CURV U/C (L.GAS CAL) -193- | TUBE 1/4 CURV U/C (L.GAS CAL) -193- | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3808 | TUBO 1/4 CURV U/C (LINEA LIQ) -130- | CURVED COPPER PIPE 1/4 C/U (LINE LIQ) -130- | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3814 | RESISTENCIA PVC FLEX.920X5W 220V (FASTON 6.35H+FUNDA) | RESISTANCE PVC 220V (WHITE) | 12.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3815 | TUBO 1/4 CURV U/C (TOMA BAJA) -210- | CURVED COPPER PIPE 1/4 C/U (LOWER OUTLET) -210- | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3979 | REMACHE HEX. M8X16.5 STM8HUPO30 TUERCA REMACHABLE | HEX RIVET M8X16.5 STM8HUPO30 RIVET NUT | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4027 | ABRAZADERA TUBO RICH 103 ( 19.1-22.2) | JUBILEE CLIP RICH 103 (19.1-22.2) | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
4036 | SOPORTE CONDENSADOR W ALTO | WATER CONDENSER UPPER SUPPORT | 3.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4037 | SOPORTE CONDENSADOR W BAJO | WATER CONDENSER LOWER SUPPORT | 3.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4038 | SOPORTE CONDENSADOR W EXTERIOR | WATER CONDENSER EXTERNAL SUPPORT | 3.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4040 | PALA VENT. 200X28º ALUM.73808-2-3634 | FAN BLADE 200X28 PLASTIC | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4041 | TUBO 1/4 CURV -LIQ NG90 | CURVED COPPER PIPE 1/4 -LIQ NG90 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4051 | PALET NG-55 | PALLET 55 | 17.94 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4060 | ESPIGA SALIDA CONDENSADOR W-ECP 12x35 | W CONDENSER OUTLET PIN | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4088 | REJILLA TRASERA NG55 PINTADA | REAR GRILL | 9.72 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4147 | TUERCA DIN 934 M-10 ZINC | NUT DIN 934 M-10 ZINC | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4159 | PUENTE NG-55 | DOOR NG 60 | 16.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4160 | BANCADA NG 55 | BASE PLATE NG | 12.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4165 | PUERTA NG-55 | DOOR NG 60 | 30.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4168 | FRENTE INFERIOR NG-55 | FRONT PANEL NG | 16.88 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4178 | CAJA CARTON NG55 | PACKAGING BOX | 29.54 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4186 | REJILLA AIREACION NG-55 | FRONT LOUVER | 9.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4188 | REJILLA AIREACION NG 70/90 | FRONT LOUVER NG | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4312 | OMEGA REFUERZO BANCADA ECP 52 | REINFORCEMENT OMEGA FOR BEDPLATE | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4476 | RESTRICTOR 2.5L/MIN AMARILLO VALV.ENT.W(1007) | WATER REGULATOR 2.5L/MIN AMARILLO VALV.ENT.W(1007) | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4496 | JUNTA TORICA 17X2 BLANCA FDA CERTIFICADA | O-RING 17X2 SILICONE | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4521 | BANDEJA BOMBA ECP-ECO-NG | WATER PUMP TRAY | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4769 | BOMBA DPN25-347 NSF 220/50Hz | WATER PUMP 220V/50HZ | 48.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4789 | BASE CUADRO ELECTRICO NG | ELECTRIC BOX SUPPORT | 8.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4790 | TAPA CUADRO ELECTRICO NG | ELECTRIC BOX COVER | 8.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4868 | ADHESIVO "FOR SERVICE CALL.." AZULES 14x3 GRANDE | LABEL FOR SERVICE CALL | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4887 | PALA VENT. 200x34º ALUM.73809-2-3634 | FAN BLADE 200X34º | 9.72 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4907 | RETENEDOR CABLE Z10.5 o.B. 9641156602 UL | RETAINER CABLE / WIRING FIXING | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4956 | SOPORTE BOMBA NG-30 | WATER PUMP SUPPORT | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4961 | TUBO ASPIRACION BOMBA NG20-30 | WATER PUMP SUCTION TUBE | 12.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4994 | PALA VENT. 254x34º ALUM.73815-2-3634 | FAN PADDLE | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5016 | COND.W (4V) 2.7M - REP=5242 | WATER CONDENSER | 68.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5019 | COND.W (10V) 7.08M (REP=5246) | SPARE 5246 - CONDENSER W | 175.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5173 | BOBINA VAL.G.C.220/50-60Hz ENGASTADA | HOT GAS COIL 220V-50/60Hz | 29.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5177 | REGLETA CONEXIONES | TERMINAL BLOCK | 4.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5437 | TUBO TERMOSTATO RECTO 480 HNG-NG55-SPK125 | THERMOSTAT TUBE | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5791 | PUERTA NG-55 | DOOR ASSEMBLY NG | 84.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6005 | COMPRESOR NEK6165GK 6.2cc 220/240-50Hz R404 | COMPRESSOR NEK6165GK 6.2cc 220/240-50Hz R404 | 240.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007 | COMPRESOR NEK6217GK 14.3cc 220/240-50Hz R404 | COMPRESSOR NEK6217GK 14.3cc 220/240-50Hz R404 | 356.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6008 | COMPRESOR NT6226GK 22.4cc 220/240-50Hz R404 (CSR) | COMPRESSOR NEK6217GK 14.3cc 220/240-50Hz R404 | 531.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6073 | CUBIERTA MS-400 | TOP PANEL | 82.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6074 | -&-BANCADA MS | BASE PLATE | 96.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6078 | CUBA AGUA MS | WATER BIN | 34.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6079 | SOPORTE BOMBA MS | PUMP SUPPORT | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6080 | CORTINA MS-400 (GRIS) | COURTAIN MS440 MS880 | 47.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6084 | REJILLA LATERAL MS | SIDE LOUVER | 41.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6092 | MARCO SPIKA 30" | "EVAPORATOR FRAME 30""" | 26.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6106 | CIERRE SOPORTE BOMBA MS | CLOSING PUMP SUPPORT | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6126 | TUBO IMPULSION SPIKA 21" | WATER PUMP OUT TUBE 21 | 24.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6131 | TUBO DESAGUE MS | DRAIN PIPE | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6132 | REMATE TUBOS EVAPORADOR MS | PIPE PROTECTION | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6152 | TORN. FASTITE FT85T TORX 4X7 ZINC | SCREW FASTITE FT85T TORX 4X7 ZINC | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6161 | INTERRUPTOR MS 3 POSIC(ON-OFF-ON) RL31-13-G-6-BK/BK-P4 | SWITCH (ICE-STANDBY-WASH) | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6179 | IMAN 10X3 TMax 80ºC | MAGNET | 13.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6180 | CLIP PANEL HEMBRA NYLON | CLIP PANEL 14 (FEMALE) | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6181 | CLIP PANEL MACHO NYLON | CLIP PANEL 16 (MALE) | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6183 | VALVULA AGUA MS 220V NORYL DSVP12 220/240VAC | WATER VALVE | 73.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6206 | COLECTOR DESAGUE MS NEGRO | DRAIN PIPE MS BLACK | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6208 | BOMBA AGUA 9W 230V/50-60Hz | WATER PUMP | 146.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6209 | REJILLA TRASERA SPIKA 26" PINTADA | REAR GRILL NG | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6227 | EVAP. MONTADO SPK 60/125 1/2" | "EVAPORATOR 60/125 1/2""" | 506.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6233 | EVAP. MONTADO SPK 100/215 1/2" | "EVAPORATOR 1/2""" | 775.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6239 | EVAP. MONTADO SPK 130/285 1/2" | "EVAPORATOR 1/2"" SPIKA 140/285" | 744.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6241 | CALDERIN 77x220 130.1073.A | LIQUIDE RECEIVER | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6245 | CUBA STOCK SPIKA 60/125 (6245CO) | STOCK BIN 60/125 | 169.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6269 | PANEL FRENTE MS 200/440 | FRONT PANEL | 127.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6270 | PANEL FRENTE MS 400/880 | FRONT PANEL | 183.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6285 | LATERAL DCHO SPIKA 80/175 | RIGHT PANEL SPIKA | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6286 | LATERAL IZDO SPIKA 80/175 | LEFT PANEL SPIKA | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6287 | LATERAL DCHO SPIKA 130/285 | RIGHT PANEL SPIKA | 74.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6288 | LATERAL IZDO SPIKA 130/285 | LEFT PANEL SPIKA | 74.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6295 | PUERTA SPIKA 80/175 | DOOR SPIKA | 71.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6296 | PUERTA SPIKA 130/285 | DOOR SPIKA | 78.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6300 | TRASERA SPIKA 80/175 | REAR COVER | 29.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6301 | TRASERA SPIKA 130/285 | REAR COVER | 33.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6306 | TAPA REGISTRO BOMBA SPIKA | COVER POMP | 11.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6315 | TRASERA MS 200/440 | REAR PANEL | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6316 | TRASERA MS 400/880 | REAR PANEL | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6317 | SOPORTE CUADRO MS 400/880 | ELECTRONIC BOX SUPPORT | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6318 | SOPORTE CUADRO MS 200/440 | BOX SUPPORT | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6319 | PUENTE DCHO MS 200/440 | RIGHT BRIDGE | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6321 | TIRANTE TRASERO MS | UPPER REAR SUPPORT | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6322 | CAJA ACOMETIDA TRIFASICA MS | ELECTRICAL BOX | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6323 | TAPA ACOMETIDA TRIFASICA MS | ELECTRICAL BOX COVER | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6324 | PUENTE IZDO MS 400/880 | LEFT BRIDGE-SUPPORT | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6326 | BANCADA U/C MS 440 | BASE PLATE C/U A | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6327 | LATERAL DCHO MS 200/440 | RIGTH PANEL | 99.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6328 | LATERAL IZDO MS 200/440 | LEFT PANEL | 99.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6329 | LATERAL DCHO MS 400/880 | RIGHT SIDE PANEL 400 | 175.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6330 | LATERAL IZDO MS 400/880 | LEFT SIDE PANEL 400 | 175.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6331 | TIRANTE DELANTERO MS | UPPER FRONT SUPPORT | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6338 | EVAPORADOR MS 200/440 1/2 MONTADO | "EVAPORATOR 1/2""" | 1178.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | EVAPORADOR MS 400/880 1/2" MONTADO | "EVAPORATOR 400/880 MS 1/2""" | 2177.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6355 | RESTRICTOR 5L/MIN NEGRO VALV.ENT.W (1008) | 5L/MIN RESTRICTOR W INLET VALVE | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6396 | VALVULA SOL 1/4" Orif.3mm V4S2 | HOT GAS VALVE - BODY | 81.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6398 | PALA VENT. 300X22º ALUM. | FAN BLADE 300X22º | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6403 | RESTRICTOR 6.5MM SPIKA 60/125 | 6MM RESTRICTOR 60/125 | 12.66 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6406 | REMACHE JACK-NUT M-5x18.19 JNS-05-100 | JACK-NUT RIVET M-5x18.19 JNS-05-100 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6414 | RESTRICTOR COLECTOR SPIKA DIAM.7 | FLOW REDUCER | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6462 | DISTRIBUIDOR SPK 125 -330MM- (911) | WATER INLET | 11.61 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6485 | RESTRICTOR COLECTOR SPIKA DIAM 9 | WATER DISTRIBUTOR RESTRICTOR | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6501 | SOPORTE VENTILADOR P300 H75 2D | FAN BLADE SUPPORT | 23.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
6509 | BOMBA MS 400/880 230/50/60 | WATER PUMP | 143.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6510 | CUADRO Y CABL. MS200 220V (NO UL) | ELECTRIC WIRING 200 | 484.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6515 | COMPRESOR NEK6210GK 8.78cc 220/240-50Hz R404 | COMPRESSOR NEK6210GK 8.78cc 220/240-50Hz R404 | 285.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6516 | COMPRESOR NEK6213GK 12.12cc 220/240-50Hz R404 | COMPRESSOR NEK6213GK 12.12cc 220/240-50Hz R404 | 312.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6526 | TUBO PVC 16-18 NSF-ABS 40MM | PVC TUBE 16-18 NSF-ABS 40 MM | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6552 | BANCADA U/C MS W | BASE PLATE C/U W 220 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6557 | PALA VENTILADOR 300x28º ALUM. | FAN BLADE | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6655 | PERNO REMACHABLE M-5x10 FHS-M5-10 | RIVETABLE BOLT M-5x10 FHS-M5-10 | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6718 | TUBO 1/4 CURV | TUBE 1/4 CURV | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6719 | TUBO 3/8 CURV | TUBE 3/8 CURV | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6793 | CONTACTO AUX LATERAL UA-1 1A1B | SIDE POWER RELAY | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6980 | VALV AGUA LIBRE B 220/50-60HZ | INLET WATER VALVE 1B 220V/50HZ | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6985 | TUBO RECTO ENS. 100MM 1/4 | STRAIGHT COPPER TUBE 100MM 1/4 | 4.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7476 | MINI-PRESOST. ACB-2UA149 15.5-18 BAR (AMARILLO) 02AC0122 | CONDENSATION PRESSURE SWITCH | 26.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7764 | CONECTOR INTERRUPTOR SX82CNT1 | SWITCH SX82CNT1 | 7.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7812 | TUBO 1/4 80X60X120X60 | COPPER TUBE 1/4 80X60X120X60 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7813 | TUBO 3/8 70X170X100X100 | COPPER TUBE 3/8 70X170X100X100 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7896 | DESHIDRATADOR 20 GR 1E 1S 1/4" C/CURVA | FILTER DRIER | 7.56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7906 | VALVULA RETENCION 1/2" 3132/4 | NR - ONE WAY CHECK VALVE | 69.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7931 | TORN. RFX81T 5X20 INOX TORX (914305) | SCREW 5X20 INOX | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8226 | PRESOSTATO BAJA ACB-2UA616 (0.5-2 BAR) | SAFETY PRESSURE SWITCH | 29.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8231 | ASPIRACION SPIKA 60 220/50 (V2.0) | CAPILLARY SUCTION 60 | 28.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8243 | BORNA 633 TIERRA CARRIL DIN (55.046) | TERMINAL 633 GROUND DIN RAIL (55.046) | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8324 | TAPON FUSIBLE 1/4 NPT ITE FPB-283F/139C (E1001899) MUELLER 14019 |  | 112.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8345 | TRASERA MS 1000 REMOTA (CIEGA) | BACK PANEL MS 410/1000 REMOTE | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8411 | PASACABLES A PRESION (UL) RETENEDOR | WIRE HOLE 31.615/6/R | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8462 | SEPAR.PART.D34X0.6X170 1A 3/8-3/8 | PARTICLES SEPARATOR D34X0.6X170 1A 3/8-3/8 | 12.66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8670 | SOPORTE SONDA AGUA MS | SUPPORT WATER LEVEL SENSOR | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8712 | CHAPA ALZA CONDENSADOR / VENTILADOR | CONDENSER / FAN RAISING SHEET | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8872 | AISLAMIENTO VAL. EXP. DANFOSS TUB | DANFOSS INSULATED | 12.66 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30028 | BOBINA ALCO ESC 230 VAC / 50 Hz (801031) | ALCO EXH COIL 230 VAC / 50 Hz (801031) | 71.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30087 | JUEGO TAQUETS PROGRAMADOR CDC | CDC PROGRAMMER TAP GAME | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30412 | BANCADA MS22 | BASEMENT MS22 | 64.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30413 | CUBA AGUA MS22 | WATER TRAY MS22 | 25.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30414 | TESTERO INFERIOR EVAPORADOR MS22 | EVAPORATOR LOWER END CAP MS22 | 18.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30415 | ANCLAJE TESTERO INFERIOR EVAPORADOR MS22 | LOWER END ANCHOR EVAPORATOR MS22 | 18.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30416 | TESTERO SUPERIOR EVAPORADOR MS22 | MS22 EVAPORATOR UPPER HEAD | 18.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30417 | ANCLAJE TESTERO SUPERIOR EVAPORADOR MS22 | UPPER END ANCHOR EVAPORATOR MS22 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30420 | CORTINA MS22 | CURTAIN MS22 | 23.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30421 | SOPORTE DETECTOR ESPESOR MS22 | THCIKNESS LEVEL SENSOR SUPPORT MS22 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30422 | DISTRIBUIDOR AGUA MS22 | WATER DISTRIBUTOR MS22 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30423 | CUBIERTA MS22 | MS22 COVER | 60.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30424 | REJILLA LATERAL MS22 | SIDE GRILL MS22 | 23.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30425 | REMATE INFERIOR FRENTE MS22 | LOWER FINISH FRONT MS22 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30426 | REMATE SUPERIOR FRENTE MS22 | UPPER FINISH FRONT MS22 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30427 | TAPA DISTRIBUIDOR AGUA MS22 | WATER DISTRIBUTOR COVER | 44.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30428 | CUERPO MS22 | MS22 BODY | 282.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30469 | TUBO IMPULSION MS22 INFERIOR | LOWER IMPULSION PIPE MS22 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30682 | TAPON AISLAMIENTO CUERPO DISTRIBUIDOR MS22 | WATER DISTRIBUTOR PROTECTION | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30683 | TAPON AISLAMIENTO CUERPO EVAPORADOR MS22 | EVAPORATOR BODY INSULATION CAP MS22 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30684 | TUBO IMPULSION MS22 SUPERIOR | IMPULSION PIPE MS22 SUPERIOR | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30690 | CURVA EVAPORADOR MS22 | EVAPORATOR CURVE MS22 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30722 | ARAND. DIN 9021 M-5 INOX A2 (5.3X15X1.2) | ARAND. DIN 9021 M-5 INOX A2 (5.3X15X1.2) | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30741 | SOPORTE CUADRO MS22 | FRAME SUPPORT MS22 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30742 | PUENTE DCHO MS22 | RIGHT BRIDGE MS22 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30743 | TIRANTE TRASERO MS22 | REAR STAY MS22 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30744 | PUENTE IZDO MS22 | LEFT BRIDGE MS22 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
30745 | TIRANTE DELANTERO MS22 | FRONT STAY MS22 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30746 | TRASERA MS22 | REAR MS22 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30747 | LATERAL DCHO MS22 | RIGHT SIDE MS22 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30748 | LATERAL IZDO MS22 | LEFT SIDE PANEL MS22 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30749 | PANEL FRENTE MS22 | FRONT PANEL MS22 | 140.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30752 | EVAPORADOR MS22-700 1/2 MONTADO |  | 1454.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30802 | ABRAZADERA CLIP W4 INOX 16 (16.5 - 18) | JUBILEE CLIP W4 INOX 16 (16.5 - 18) | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30803 | PERFIL RECT. 10X2 SILICONA NEGRA ADHESIVA FDA 21.177.2600 | STRAIGHT PROFILE 10X2 BLACK ADHESIVE SILICONE FDA 21.177.2600 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30810 | TUBO 3/8 L - 380 - | TUBE 3/8 L - 380 - | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30811 | TUBO 3/8 CURV - 405 - | TUBE 3/8 CURV - 405 - | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30850 | CONEXION SALIDA DESAGÜE | DRAIN FORCE FITTING | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30861 | TAPA CAJA ELECTRICA MS C/CONECTORES | ELECTRIC BOX COVER | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30867 | CUERPO MS22 AISLADO (30428) | INSULATED MS22 BODY (30428) | 301.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30868 | BANCADA U/C MS22 | CONDENSING UNIT BENCH MS22 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
30908 | TAPA REJILLA LATERAL MS22 | MS22 SIDE GRILL LID | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30910 | TORN. CH88H 3.9X25 CINC. NEGRO (9N3925CH88H) | SCREW CH88H 3.9Z25 ZINC BLACK | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30920 | CONECTOR HEMBRA DINKLE 5ESDPL-08P |  | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30921 | CONECTOR HEMBRA DINKLE 5ESDPL-09P |  | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30982 | SENSOR NIVEL AGUA MS AISLADO | INSULATED WATER LEVEL SENSOR | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
31014 | VALV.EMERSON SOL 3/8'' 200 RB 3T3 Kv 0.4 (801239) | "EMERSON SOLENOID VALVE 3/8"" 200RB 3T3KV 0.4" | 165.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
31183 | COMPRESOR NTU6234GKV 220/50 404A | COMPRESSOR NTU6234GKV 220/50 404A | 571.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
31246 | RESTRICTOR 9 mm SPIKA MS22 | RESTRICTOR 9 mm SPIKA MS22 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
31300 | COMPRESOR EMT6144U (4.5CC) CSIR 220-240/50 R290 | COMPRESSOR EMT6144U (4.5CC) CSIR 220-240/50 R290 | 217.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31302 | COMPRESOR (7.28CC) CSIR 220-240/50 R290 | COMPRESSOR (7.28CC) 220-240/50 R290 | 206.78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31306 | COMPRESOR NEU6217U (14.3CC) CSIR 220-240/50 R290 | COMPRESSOR (14.3CC) 220-240/50 R290 | 263.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31444 | DISTRIBUIDOR DES-GC C/PRESOSTATO | PRESSURE SWITCH COLLECTOR | 13.72 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31521 | VALVULA EXPANSION ORIF.1 (R290) 1/4X1/2 | EXPANSION VALVE | 130.82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31523 | VALVULA EXPANSION ORIF.3 (R290) 1/4X1/2 | EXPANSION VALVE | 125.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31524 | VALVULA EXPANSION ORIF.4 (R290) 1/4X1/2 | EXPANSION VALVE | 130.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31544 | CLIP PLACA CB SPT-DUAL LOCK-NATURAL (DLCBS8-3-01) | ELECTRONIC BOARD CLIP | 4.32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31665 | CAJA INTERRUPTOR NG | MAIN SWITCH BOX | 11.61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31719 | PULSADOR N/P NEGRO | CLEANING SWITCH | 6.48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31737 | CUADRO Y CABL. NG SPIKA 220V ELECTRONICA ATEX | ELECTRONIC BOX AND CABL NG SPIKA 220V ATEX | 135.04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31746 | PASACABLES D20 (30007 GROM OPEN 20X1/16) | WIRE HOLE | 11.61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31791 | MANGUERA ENTRADA AGUA WATERMARK (59000240) | WATERMARK WATER PIPE | 10.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
31804 | OMEGA SUPLEMENTO CONDENSADOR W MS22 |  | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
31805 | BANCADA U/C MS22 W | BASE PLATE | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
31807 | PUENTE IZDO MS22 W |  | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
31983 | TUBO 1/4 CURV. U/C -295- | CURVED COPPER PIPE 1/4 C/U -295- | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32016 | CANTONERA GRUPO 3 LONGITUD 825-815-790-780 | GROUP 3 LENGTH EDGE 825-815-790-780 | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32017 | CANTONERA GRUPO 4 LONGITUD 745-730-705-675 | GROUP 4 ANGLE LENGTH 745-730-705-675 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
32143 | CODO COBRE 90 MACHO-HEMBRA 1/2" (216290) | "90 MALE-FEMALE COPPER ELBOW 1/2"" (216290)" | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
32251 | CONDENSADOR 9X4 2V T1/4 | AIR CONDENSER | 202.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32324 | PUENTE IZDO MS 200/440 W | LEFT BRIDGE MS 200/440 W | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32327 | PUENTE IZDO MS 400/880 W | LEFT BRIDGE MS 400/880 W | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32415 | PILOTO LED AZUL 220V (SX28H15XAF000XX) EVE00219 | BLUE LED | 4.32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32416 | INTERRUPTOR A1 NEGRO 10A AT | MAIN SWITCH | 11.61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32441 | EMBELLECEDOR INTERRUPTOR ATEX NG | MAIN SWITCH SUPPORT | 5.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32644 | SONDA NTC INOX 6X30 2.5M C/CONECTOR (AX2426/02500) | TEMPERATURE PROBE | 11.61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33303 | COMPRESOR EMX6210U (9.04CC) CSIR 220-240/50 R290 | COMPRESSOR 220-240/50 R290 | 258.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33471 | EVAP. TERMINADO SPK 60/125 1/2" | "EVAPORATOR 60/125 1/2""" | 454.71 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33473 | EVAP. TERMINADO SPK 100/215 1/2" | "EVAPORATOR 1/2""" | 748 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33475 | EVAP. TERMINADO SPK 130/285 1/2" | "EVAPORATOR 1/2"" SPIKA 140/285" | 890.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33477 | EVAP. TERMINADO MS 400/880 1/2" | "EVAPORATOR 400/880 MS 1/2""" | 1870.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
33481 | EVAP. TERMINADO MS22-700 1/2" |  | 1233.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
33483 | EVAP. TERMINADO MS 200/440 1/2" | "EVAPORATOR 1/2""" | 1083.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33884 | TAPA CIEGA REJILLA LATERAL MS22 | MS22 SIDE GRILL LID | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
140A | COMPAS PUERTA NG DCHO | DOOR RIGHT COMPASS NG MODELS | 28.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141A | COMPAS PUERTA NG IZDO | DOOR LEFT COMPASS NG MODELS | 28.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153A | TERMOSTATO (CICLO) | CYCLE THERMOSTAT ATB-X367 | 39.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161A | PILAR TRASERO NG-40 | BACK SIDE COLUMNE NG | 17.94 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207A | PILAR ACOMETIDAS NG-40 | MULTIPLE OUT PUT COLUMNE NG | 20.05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2531A | MARCO EVAPORADOR SPIKA 21" | "SPIKA EVAPORATOR FRAME 21""" | 18.99 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2537B | TAPON DISTRIBUIDOR IZDO SPIKA V3 | SPIKA LEFT DISTRIBUTOR CAP | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2538B | TAPON DISTRIBUIDOR DCHO SPIKA V3 | SPIKA V3 RIGHT DISTRIBUTOR PLUG | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2978G | TESTERO IZQ.EVAP. MV-400 | LEFT HEAD EVAP. MV-400 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2981G | TESTERO DER.EVAP. MV-200 | HEADER RIGHT EVAP. MV-200 | 18.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30027A | MINICONTACTOR GMC-12M AC240V 4P 4A | MINICONTACTOR GMC-12M AC240V 4P 4A | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30418A | TESTERO DERECHO EVAPORADOR MS22-400 | EVAPORATOR RIGHT END HEAD MS22-400 | 18.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30419A | TESTERO IZQUIERDO EVAPORADOR MS22-400 | EVAPORATOR LEFT END HEAD MS22-400 | 18.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30429A | CONDENSADOR 23X3 MS22 | CONDENSER 23X3 MS22 | 342.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
30468A | TUBO DESAGUE MS22 | DRAIN PIPE MS22 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
3064B | DESHIDRATADOR 3/8"S | DRIER DML083S 3/8 S (23Z4570) | 49.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30894A | SENSOR ESPESOR MS22 | THICKNESS SENSOR MS22 | 27.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
31160E | PRESOSTATO NSDHF12B00100 (11.5-13.5 BAR) R290 | FAN CONTROL PRESSURE SWITCH | 33.76 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31570A | BASE CUADRO ELECTRICO NG R290 ATEX | ELECTRIC BOX SUPPORT | 11.61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31571A | TAPA CUADRO ELÉCTRICO R290 ATEX | ELECTRIC BOX COVER | 12.66 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31660E | PRESOSTATO NSDHA 12B00300 (25-20 BAR) R290 | HIGH PRESSURE SWITCH | 32.71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3214A | COMPRESOR 380V-50HZ R404A (43,3CC) | COMPRESSOR NT6226GK 22.4cc 220/240-50Hz R404 (CSR) | 1125.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3268A | CONDENSADOR AGUA 10V TUBO 22 (DIAM 250) | CONDENSER W MV400 | 928.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
333A | BU-FLEX OUTLET HOSE 21C/22 L.1'8 MTS. RUBBER 20 | WATER OUTLET DRAINING HOSE | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
4169A | FRENTE SUPERIOR NG-55 | UPPER FRONT NG-55 | 13.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4170A | CUBIERTA NG-55 | TOP PANEL NG | 28.49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4172A | TRASERA NG-55 | REAR COVER NG | 9.72 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448A | FILTRO 18x60 1/4-1/4" C/T | FILTER 18x60 1/4-1/4 C/T | 14.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486A | CONDENSADOR 8X3 C/B | AIR CONDENSER 8X3 | 96.01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487A | CONDENSADOR 8X4 C/B | AIR CONDENSER 8X4 | 117.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489UA | LATERAL NG-40 R290 | SIDE PANEL | 58.03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536A | CONTACTOR MC-9a AC240V 50/60Hz 1a | CONTACTOR 220V/50HZ | 32.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5750A | EVAP. MV400 1/2 NIQ. AC (6340) | EVAP. MV400 1/2 NIQ. BC (6340) | 2121.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6085G | TESTERO SUPERIOR MS | TOP PANEL EVAPORATOR | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6093A | CORTINA SPIKA ELECTRONICA 26" | "CURTAIN 26""" | 103.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6094A | CORTINA SPIKA ELECTRONICA 30" | "CURTAIN 30""" | 111.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6095B | CORTINA SPIKA ELECTRONICA 21" | "CURTAIN SPIKA 21""" | 58.03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6095C | CORTINA SPIKA 21" | "CURTAIN SPIKA 21""" | 58.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6099A | SOPORTE ENTRADA W SPIKA 21" | WATER INLET SUPPORT 21" | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6128A | TUBO IMPULSION SPIKA 26-30" | WATER PUMP OUT TUBE 26-30 | 13.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6129A | TUBO IMPULSION MS SUPERIOR | UPPER WATER PUMP DISCHARGE TUBE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6130A | TUBO IMPULSION MS INFERIOR | LOWER WATER PUMP DISCHARGE TUBE | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6157A | CONDENSADOR 26X3 MS | CONDENSER 26*3 MS | 577.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6173C | PROGRAMADOR 15' 220/50 C/TAQ.(3 MICROS) | 15' TIMER 220/50 | 75.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6245U | CUBA STOCK SPIKA 70/155 R290 (6245UCO) | SPIKA BIN | 169.86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6246U | CUBA STOCK SPIKA 100/220 R290 (6246UCO) | SPIKA BIN | 154.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6247A | CUBA STOCK SPIKA 150/360 (6247ACO) | SPIKA BIN | 162.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6252E | PLACA CONTROL MS 220V 50/60HZ NTC (V3.00) |  | 293.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6283A | CUBIERTA SPIKA 80/175 | TOP PANEL NG | 65.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6284A | CUBIERTA SPIKA 130/285 | TOP PANEL SPIKA | 80.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6320A | PUENTE DCHO MS 400/880 | RIGHT BRIDGE-SUPPORT | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6334A | SENSOR ESPESOR MS GRIS | THICKNESS ICE BLOCK PROBE | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6341A | -&-CAJA CARTON MS 400/880 | CARTON BOX MS 400/880 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6343B | CUERPO MS 400/880 AISLADO | CHASSIS MS INSULATED 400 | 333.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6456A | JUNTA DISTRIBUIDOR SPIKA V2 | DISTRIBUTOR JOINT V2 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6521A | SENSOR MS ENGASTADO | MS SENSOR | 18.99 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7476E | MINI PRESOSTATO 16-18 BAR | CONDENSATION PRESSURE SWITCH 16-18 | 18.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8143E | PLACA CONTROL ELECTRONICA 220V/50-60HZ | ELECTRONIC BOARD 220V/50HZ | 96.01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8575A | INTERCAMBIADOR HX1/2 0.37KW 1/2X1/4 | EXCHANGER PACKLESS HXR-25 1/2X1/4 | 150.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
8671A | TOPE SONDA CORTINA MS | CURTAIN PROBE STOP MS | 6.48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1