## SS
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | Inglés | Italiano | PVP 08/07/2025 | SUPER STAR NG 45 A 220/50 | SUPER STAR NG 45 W 220/50 | SUPER STAR NG 60 A 220/50 | SUPER STAR NG 60 W 220/50 | NG S.STAR DP80 A 220/50 | NG S.STAR DP80 W 220/50 | NG S.STAR DP110A 220/50 | NG S.STAR DP110W 220/50 | NG S.STAR DP150 A 220/50 | NG S.STAR PLUS DP150 A 220/50 | NG S.STAR DP150W 220/50 | NG S.STAR PLUS DP150 W 220/50 | MDP SUPER STAR 150 AIRE MODULAR 220/50 | MDP 150 A SUPER STAR PLUS MODULAR 220/50 | MDP SUPER STAR 150 W MODULAR 220/50 | MDP 150 W SUPER STAR PLUS MODULAR 220/50 | MR400 A SUPER STAR 400/50 III 220/50 | MR400 A SUPER STAR PLUS 400/50 III 220/50 | MR400 A SUPER STAR REMOTE 220/50 | MR400 A STAR PLUS REMOTE 220/50
28 | MOTOR VENT.10W+PIE H72 220/50 M4Q045-CA03-51+71883 | FAN MOTOR 10W H72 220/50 | MOTOVENTILATORE 10W + PIE H 72 220/50 | 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | TUBO CAPILAR 1'3 X 2'3 (0.02698 KM) | CAPILLARY TUBE 1,3 X 2,3 | TUBO CAPILLARE 1'3 X 2'3 (0.0267KM) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | TUBO CAPILAR 1'5 X 2'5(0,02958 K/Ml) | CAPILLARY TUBE 1.5 X 2.5 | TUBO CAPILLARE 1'5 X 2.5 '(0,030K / Ml) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | PIVOTE CIERRE | TOP COVER SECURING PEG | PERNO CHIUSURA RAPIDA | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ESPIGA SALIDA CONDENSADOR W | CONDENSER EXIT PEG W | MANICOTTO USCITA CONDENSATORE W | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | REMATE BOCA DCHO | RIGHT DOOR GUARD | COPERTURA BOCCA DESTRA | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | REMATE BOCA IZDO | LEFT DOOR GUARD | COPERTURA BOCCA SINISTRA | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | ABRAZADERA INOX 8-16/9W4 NORMA S/F | JUBILEE CLIP INOX 8-16/9W4 NORMA S/F | FASCETTA INOX 8-16 / 9W4 STANDARD S / F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
107 | JUNTA ARTICULACION | ARTICULATION JOINT | GUARNIZIONE ARTICULAZIONE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | CASQUILLO EJE PUERTA NG NEGRO | DOOR AXE BUSHING | BUSSOLA ALBERO PORTA NG NERA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | TOPE COMPAS NG | DOOR BUMPER | FERMO PORTA NG | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | PILAR DELANTERO NG-40 DCHO (159RB) | RIGH SIDE FRONT COLUMN | PILASTRO ANTERIORE NG-40 DESTRA | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | PILAR DELANTERO NG-40 IZDO (160RB) | FRONT COLUMNE LEFT SIDE | PILASTRO ANTERIORE NG-40 SINISTRA | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | JUNTA FILTRO ENTRADA AGUA 3/4" | WATER INLET FILTER GASKET | "GUARNIZIONE/FILTRO ENTRATA ACQUA 3/4""" | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
243 | TORN. DIN 7981 3.5X12.7 INOX | SCREW DIN 7981 INOX | VITE DIN 7981 INOX | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
247 | TORN. DIN 7985 M-5X25 INOX | SCREW DIN 7985 M-5X15 INOX | VITE DIN 7985 M-5X25 INOX | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
248 | TORN. DIN 965 M-5X15 INOX | SCREW DIN 965 M-5X15 INOX | VITE INOX DIN965 M5 x15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | TORN. DIN 933 M-5X10 INOX | SCREW DIN 933 M-5X10 INOX | VITE DIN 933 M-5X10 INOX | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
258 | TUERCA DIN 934 M-5 INOX | NUT M5 STAINLESS D934 | DADO DIN 934 M-5 INOX | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
260 | TUERCA DIN 934 M-4 INOX | NUT M4 STAINLESS D934 | DADO DIN 934 M-4 INOX | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | TUERCA DIN 934 M-6 INOX | NUT M6 D934 STAINLESS | DADO DIN 934 M-6 INOX | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
264 | ARANDELA DIN 125 M-5 INOX | WASHER STAINLESS M5 D125 | RONDELLA. DIN 125 M-5 INOX | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
275 | TORN. DIN 7981 4.8X12.7 INOX A2 | SCREW DIN 7981 4.8X12.7 INOX A2 | VITE DIN 7981 4.8*12.7 INOX A2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | TUERCA DIN 934 M-8 ZINC | M8 GAL. NUT | DADO DIN 934 M-8 ZINCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
293 | VALV AGUA 3.5 B/3.5 B (1073) | WATER INLET VALVE | ELETTROVALVOLA ENTRATA ACQUA | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
310 | ABRAZADERA TUBO RICH 102 ( 15.1-16.7) | JUBILEE CLIP RICH 102 ( 15.1-16.7) | FASCETTA PER TUBO RICH 102(15.1-16.7) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | TUERCA 522-1C 213020-3 (5283-PNA) DELTATONE | NUT 522 IA 213019-0 (SMALL) | DADO 522-1C 213020-3 (5283-PNA) DELTATONE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
318 | MANGUERA 6X12 TRASP. CR06103/CL/0030/ITV | TRANSPARENT HOSE 6X12 | TAGLIO TUBO 6x12 TRASP.CR06103/CL0030 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | TUBO CRISTAL 4-6 C0403/CL/0030/CD | CRYSTAL TUBE 4-6 | TUBO CRISTAL 4-6 C0403 / CL / 0030 / CD | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | VALV AGUA 3.5 B (1152) | INLET WATER VALVE | ELETTROVALV. ACQUA 3.5 B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | PRESOSTATO SEGURIDAD (30.3-21.7KG) | SAFETY PRESSURE SWITCH | PRESSOSTATO ACB-2UB62(30.3-21.7)02AC0076 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
335 | VALVULA SCHRADER 1/4" CAP.S/LLAVE OBUS COMPLETO | VALVE FOR REFRIGERANT REFILL | VALVOLA SCHRADER 1/4 CON VALVOLINA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | VISOR DANFOSS SGN 6s 1/4 SOLDAR 014-0148 | SIGHT | DANFOSS SGN 6s 1/4 SALDATURA VISIERA 014-0148 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | BRIDA UNEX REF.1201-AGUJEROS- | CLIP TUBE | FLANGIA UNEX RIF.1201-FORI- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | BRIDA NATURAL 2.6x100 (PEQNA) | FLANGE 2.6X100 | FLANGIA NATURALE 2.6x100 (PICCOLA) | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
363 | COLECTOR DESAGUE 3VIAS | DRAIN FITTING | RACCORDO SCARICO AQUA 3 VIE | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | TUBO CRISTAL 20-25 ALIMENTARIO | GLASS TUBE 20-25 | TUBO CRISTAL ALIMENTARE 20-25 TUBCLAIR | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | PASACABLES 610-G | WIRE GUIDING 610-G | PASSACAVO 610-G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
392 | TORN. DIN 912 M-6X16 INOX A2 | SCREW DIN 912 M-6X16 INOX A2 | VITE DIN 912 M-6X16 INOX A2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | REGLETA MAY 2 ELEM. TERM.6,35 RP4410007 | SEALED SPADE CONNECTOR 2 WAY | CONNETTORE MAY 2 POSTI 6.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | VALV.AGUA 3.5 B/1 B (1151) | INLET WATER VALVE DOUBLE | ELETTROVALVOLA ACQUA 3.5B/1B | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | ALARGADERA SHUCKO 4.8-H05VV-F 3X1.5X2.5 BL C-4120 NEGRO VDE | SHUCKO PLUG | CAVO DI ALIMENTAZIONE SHUCKO 4.8-H05W-F 3x1.5 x2.5 BL NERO VDE | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | MOTOR VENTILADOR 18W+PIE H84 220/50 | FAN 250-83 | MOTOVENTILATORE 18W +PIE H84 220/50 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | FRENTE INFERIOR NG-40 (418CT) | LOWER PANEL NG-40 | ANTERIORE INFERIORE NG-40 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | GRASA LÍTICA ALTA PRESIÓN EP2 | GREASE MULTIFAK | GRASSO MULTIFAK EP2 TEXACO | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
424 | PRESOSTATO (OFF 16-ON 17 BAR) | CONDENSATION PRESOSTAT (FAN-WATER) | PRESSONTATO VENTILATORE | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
425 | VALVULA PRESOSTATICA | WATER PRESOSTATIC VALVE | VALVOLA PRESSOSTATICA DI ACQUA V 46 | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | TUERCA SAE 3/8" (7010/33) | NUT SAE 3/8 | "BOCCHETTONE SAE 3/8""" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
430 | UNION 3/8-SAE 3/8GAS RECT.MM | UNION 3/8 SAE 3/8 GAS STRAIGHT | UNIONE 3/8 SAE 3/8 GAS RETTA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | MOTOR VENTILADOR 5W+PIE H72 220/50 | 5W FAN 200 | MOTOVENT. 5W+PIE H72 220/50 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | SEPAR.PART.D.30x250 2S 3/8"(ACC2A30250) | "SEPAR.PART.D.30x250 2S 3/8""(ACC2A30250)" | "BOYLER .D.30x250 2S 3/8 """"(ACC2A30250)""" | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | PALA VENTILACION MOTOR CRZ | WATER PUMP FAN | PALA DI VENTILAZIONE MOTORE CRZ | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | ANILLA COMPRESION SCB 1853-224106 | COMPRESSION RING 5CB 1853-224106 | ANELLO DI COMPRESSIONE SCB 1853-224106 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | PUENTE NG-40 (506CT) | CHASSIS NG-40 | PONTE NG-40 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | INYECTOR PLANO DP | DP SPRAY NOZZLE | SPRUZZATORE PIANO | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | BOBINA YB09 230/50-60Hz 304398(5173) | COIL YB09 230/50-60 | BOBINA YB09 230 / 50-60Hz 304398 (5173) | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | TIRANTE LATERAL NG-40 (557CT) | SIDE TENSE NG-40 | TIRANTE LATERALE NG-40 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | PALA VENT. 172x34º ALUM.73806-2-3634 | FAN BLADE 172X34º | PALA VENTILATORE 172x34º ALLUM.73806-2-3634 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | LAMA CORTINA INTERIOR (10mm) | INNER CURTAIN FLAP | BANDIERINA INTERNA(10MM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
606 | LAMA CORTINA EXTERIOR (25mm) | OUTER CURTAIN FLAP | BANDIERINA ESTERNA(25MM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
626 | TUBO PVC 8-10 GRIS RIGIDO | PVP PIPE 8-10 | TUBO IN PVC GRIGGIO RIGIDO 8-10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
666 | REMATE TUBO TERMOSTATO | THERMOSTAT JOINT | FISSAGGIO TUBO TERMOSTATO | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | MUELLE PUERTA NG | DOOR SPRING NG | MOLLA SPORTELLO NG | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | PASACHAPAS DIAMETRO 50 | HOLE BUSHING RING | PASSACAVO DIAMETRO 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
780 | DESAGÜE CUBA BLANCO | WHITE DRAINAGE TRAY | SCARICO CUVA BIANCO | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | BANCADA NG-40-IQ 85 (808CT) | BASE PLATE NG40 IQ-85 | PIASTRA DI BASE NG-40-IQ 85 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | ABRAZADERA TUBO RICH 101 ( 11.9-13.5) | JUBILEE CLIP RICH 101 (11.9-13.5) | FASCETTA PEER TUBO RICH 101 (11.9-13.5) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
843 | VALV.PARKER SOL 3/8"PM145.6IRSP V10S3 | HOT GAS VALVE | "VALV.PARKER 3/8"" PM145.6IRSP V10S3" | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
856 | PERFIL VINIGOM GRIS-3124- (PL1/109) | PERFIL VINIGOM | PROFILO VINIGOM GRIGGIO-3124- (PL1 / 109) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
884 | MANGUERA 10X16 TRANSP. REFORZADA CR10 Clear 30ml/rollo | PIPE 8*16 | TAGLIO TUBO 10X16 Trasparente CR10 RINFORZATO30 ml / rotollo | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
911 | DISTRIBUIDOR DE AGUA | WATER DISTRIBUTOR P6585145 | DISTRIBUTTORE ACQUA P65-85-145 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
914 | T SOLDAR 3/8 | T WELD 3/8 | TEE SALDATURA 3/8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
976 | CLIP EXPULSORA | EXPELLER CLIP | CLIP SCIVOLLO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1001 | COJINETE PUERTA NG NEGRO | DOOR BUSHING | BUSSOLA PORTA NG NERA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1015 | ESPIGA VALVULA PRESOSTATICA | PRESSOSTATIC VALVE CONNECTION | MANICOTTO VALVOLA PRESSOSTATICA | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 | RESTRICTOR 3.5L/MIN VERDE VALV.ENT.W(1054) | WATER REGULATOR 3.5 L/M' | RESTRITTORE 3.5L / MIN VALV.ENT.W (1054) verde | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | VAVULA DE EXPANSION ORIF.6 | EXPANSION VALVE 0,68 404 | VALV.EXP. TUB 068U2099 ORIF.6 (404) IQ550 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1083 | RACOR PLAS "Y"12(QYPG121212)(MP145) | PLASTIC CONNECTER | """INTONACO """"Y"""" 12 (QYPG121212) (MP145)""" | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1101 | CORTE TUBO CRISTAL 20-25 NG55 DESAG C/W 260 MM | WATER BIN DRAIN PIPE | TUBO DI SCARICO VASCA ACQUA DP40-70 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1365 | M2 RLL.TECNOLEN 33-10 FR BCO+ADH.ST 5(0.250K/M1) | M2 RLL.TECNOLEN 33-10 FR BCO+ADH.ST 5(0.250K/M1) | M2 RLL.TECNOLEN 33-10 FR BCO + ADH.ST 5 (0,250 K / M1) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1473 | VALVULA PARKER | HOT GAS VALVE BODY VE127CLS-2.5-220V | VALV.PARKER127 CLS 2.5 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1582 | DEFLECTOR GOTAS BOMBA EJE 8 | DEFLECTOR DROPS PUMP SHAFT 8 | DEFLETTORE GOCCE POMPA ALBERO 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1599 | ARANDELA DIN 127 M-6 GROVER ZINC | WASHER DIN 127 M-6 | Arand. DIN 127 M-6 GROVER ZINCO | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1690 | PALET NG-40 SIN PATAS IQ85 | PALLET NG 40 WITHOUT FOOT | NG-40 PALLET SENZA PIEDINI IQ85 | Consultar/Consult | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1712 | FILTRO INOX 20X75 | STAINLESS STEEL FILTER | FILTRO INOX 20X75 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1717 | DESHIDRATADOR 30GR 1E 2S 1/4"(SM330S309) | DRIER 30GR 1E 2S 1/4 | DESHIDRATATORE 30GR 1E 2S 1/4(SM330S309) | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1728 | &REJILLA TRASERA NG40 PINTADA | REAR GRILL | & GRIGLIA POSTERIORE NG40 VERNICIATA | Consultar/Consult | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1734 | BANCADA NG-70 (1734CT) | BASE NG 70 | PIASTRA DI BASE NG-70 | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1735 | PUENTE NG-70 (1735CT) | CHASSIS NG 70 | PONTE NG-70 | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1736 | PILAR DELANTERO NG-70 DCHO (1736RB) | FRONT COLUMNE NG 70 RIGHT | PILASTRO ANTERIORE NG-70 DESTRA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1737 | PILAR DELANTERO NG-70 IZDO (1737RB) | FRONT COLUMNE NG 70 LEFT | PILASTRO ANTERIORE NG-70 SINISTRA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1743 | MANGUERA 6X12 1450 (318) | PIPE 6X12 1450 (318) | TAGLIO TUBO 6X12 1450 (318) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1790 | FRENTE INFERIOR NG-70 (1790CT) | LOWER FRONT NG 70 | ANTERIORE INFERIORE NG-70 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1825 | ROLLO PEB BLANCO BRILLO 250X0.114 | GLOSS WHITE PEB ROLL 250X0.114 | ROTOLO PEB BIANCO LUCIDO 250X0.114 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1826 | TE PLASTICO NORMA | "PLASTIC ""T"" (TS STANDARD)" | """T"" AI PLASTICA (NORMA TS)" | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1911 | TAPA BOMBA PEQUEÑA | SMALL PUMP TOP | COPERCHIO POMPA PICCOLA | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1935 | BANDEJA FABRICACION NG-90 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1938 | TAPA REGISTRO NG | PUMP COVER | COPERCHIO REGISTRO NG | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2068 | TOPE REJILLA TRASERA | ELASTIC STOPPERS ON REAR GRILLE | FERMO GRIGLIA POSTERIORE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2148 | TUBO IMPULSION BOMBA NG 40 | WATER PUMP DISCHARGE TUBE | TUBO MANDATA POMPA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2170 | MOTOR VENT.5W+PIE H52 220/50 M4Q045-BD01-01+71882 | FAN MOTOR 5W H52 220/50 | MOTOVENTILATORE 5 W+PIE H52 220/50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2181 | HNG CAJA ELECTRICA | ELECTRIC BOX | SCATOLA ELETTR.HNG | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
2191 | TUBO IMPULSION BOMBA NG-90 | WATER PUMP PIPE NMNG | TUBO MANDATA POMPA NG-90 | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2192 | REJILLA TRASERA NG70 PINTADA | REAR GRILL | GRIGLIA POSTERIORE NG70 VERNICIATA | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2222 | TUBO DESAGUE NG 40 | DRAIN TUBE | TUBO DI SCARICO NG 40 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2287 | INTERRUPTOR AZUL 22x30 BIPOLAR C/CAPUCHON UL SX825C18B1F210000 | ON/OFF SWITCH | INTERRUTTORE GENERALE ON/OFF | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2300 | INTERRUPTOR SIGNAL LUX (SX81111811210000) | SWITCH B5 | INTERRUTTORE SEGNALE LUX (SX81111811210000) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2331 | ANGULO PUENTE NG-70 (2331CT) | ANGLE BRACKET NG80 | ANGOLO DI PONTE NG-70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2347 | TUERCA FIJACION (NEGRO)1420-010-10 | PLASTIC NUT (R/CH) | INSERTO FISSAGGIO NERO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2440 | TUERCA FIJACION ITM (TOR 5'5) | PLASTIC NUT 5.5 | INSERTO IN PLASTICA ITM 5.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2452 | ARANDELA DIN 127 M-8 GROVER ZINC | M 8 GAL GROVER WASHER | RONDELLA. DIN 127 M-8 GROVER ZINCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
2507 | PRESOSTATO 15'5-18KG | CONDENSATION PRESSOSTAT | PRESSOSTATO HTB-3UC29(15.5-18)03HT0003 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2520 | ARO PASACABLES 44'4 (15514) | GROMET | ANELLO DI PASSAGGIO 44'4 (15514) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
2541 | CONDENSADOR STFT 14221 | CONDENSER STFT 14221 | CONDENSATORE STFT 14221 | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2560 | DESHIDRATADOR DML032S | DRIER FILTER DML032S 023Z4822 | DESHIDRATATORE DML032S (023Z482291) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2683 | PRESOST. HTB-3UC47(29.3-24.5KG)UL | SAFETY PRESSOSTAT | PRESSOSTATO SICUREZZA HTB -3UC47(29.3-24.5)UL | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2709 | NG150 TUBO NIVEL 125 MM (1387) | WATER LEVEL PIPE 130MM | TUBO TROPPO PIENO 130MM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2782 | REFRIGERANTE R404A |  |  | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
3258 | BANCADA NG-90 (3258CT) | BASE NG-110 | PIASTRA DI BASE NG-90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3363 | TUBO 3/8 CURV EVAP.MV200 | PIPE 3/8 | + TUBO 3/8 CURVA EVAP.MV200 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3397 | VALVULA CASTEL 6175/33 3/8 | SERVICE VALVE 3/8 | VALVOLA CASTEL 6175/33 3/8 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3398 | VALVULA CASTEL 6175/44 1/2 | CASTEL VALVE 1/2 | VALVOLA CASTEL 6175/44 1/2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3434 | PILAR DELANT DCHO NG-90 (3434RB) | RIGHT FRONT PILAR NG110 | PILASTRO ANTERIORE DESTRO NG-90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3435 | PILAR DELANTERO IZDO NG-90 (3435RB) | LEFT FRONT PILAR NG-110 | PILASTRO ANTERIORE SINISTRA NG-90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3533 | CLIP BRIDA TUBO 1/4 (181286382015) SOPORTE CORTINA | "CLIP TUBE 1/4""" | CLIP TUBO 1/4 (181286382015)SUPPORTO BANDIEINE | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3565 | CARTELA DCHA PUENTE MDP (3565RB) | RIGHT BRIDGE CARD. MDP | SCHEDA DESTRA PONTE MDP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3566 | CARTELA IZDA PUENTE MDP (3566RB) | LEFT BRIDGE CARD. MDP | POSTER IN MDP BRIDGE IZDA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3570 | EXTERIOR CAIDA HIELO MDP (3570TC) | EXIT ICE MDP | MDP GHIACCIO DA ESTERNO (3570TC) | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3571 | INTERIOR CAIDA HIELO MDP (3571TC) | EXIT ICE MDPPS | MDPS PER GHIACCIO INTERNO (3571TC) | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3577 | FRENTE MDP (3577CT) | FRONT PANEL MDP | MDP FRONT | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3634 | CURVA EVAP.P (6500 CR010X) 3/8"x22,9x24x0,5 | EVAPORATOR PART.(6500 CR010X) 3/8x22,9x24x0,5 | """CURVA EVAP.P (6500 CR010X) 3/8 """"x22.9x24x0.5""" | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
3713 | TUBO 1/4 RECTO U/C -25- | STRAIGHT COPPER TUBE 1/4 C/U -25- | RT TUBO 1/4 DRITTO U / C -25- | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3720 | TUBO 1/4 CURV. U/C -80- | CURVED TUBE 1/4. C/U -80- | TUBO 1/4 CURVO U / C -80- | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3747 | TUBO 1/4 CURV. E/W DP55-70 -216- | WATER INLET PIPE 1/4 | TUBO ENTRATA AQUA DP5570 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3763 | CAPILAR 2500 mm 2.3 x1.3 | CAPILLARY TUBE 2,3*1,3 | CAPILLARE 2500 mm 2,3 x1,3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3770 | FRENTE INFERIOR NG-90 (3770CT) | LOWER FRONT PANEL | ANTERIORE INFERIORE NG-90 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3808 | TUBO 1/4 CURV U/C (LINEA LIQ) -130- | CURVED COPPER PIPE 1/4 C/U (LINE LIQ) -130- | TUBO 1/4 CURVO U / C(LINEA LIQ.) -130- | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3814 | RESISTENCIA PVC FLEX.920X5W 220V (FASTON 6.35H+FUNDA) | RESISTANCE PVC 220V (WHITE) | RESISTENZA PVC FLEX.920X5W 220V (FASTON 6.35H + COVER) | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3924 | SOPORTE FILTRO MDP | MDP FILTER SUPPORT | SUPPORTO FILTRO MDP | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3929 | SOPORTE BOMBA MDP (3929RB) | MDP WATER PUMP SUPPORT | SUPPORTO POMPA MDP | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3941 | FILTRO MALLA DIAM 50X50 | WIRE-MESH FILTER DIAM 50X50 | FILTRO MESH DIAM 50X50 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3966 | TUBO 3/8 "L" 65EX260 |  | TUBO 3/8 " L" 65 E X260 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4036 | SOPORTE CONDENSADOR W ALTO | WATER CONDENSER UPPER SUPPORT | SUPPORTO CONDENSATORE W ALTO | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4037 | SOPORTE CONDENSADOR W BAJO | WATER CONDENSER LOWER SUPPORT | SUPPORTO CONDENSATORE W BASSO | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4038 | SOPORTE CONDENSADOR W EXTERIOR | WATER CONDENSER EXTERNAL SUPPORT | SUPPORTO CONDENSATORE W ESTERNO | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4040 | PALA VENT. 200X28º ALUM.73808-2-3634 | FAN BLADE 200X28 PLASTIC | PALA VENTILATORE 200x28º ALLUM.73808-2-3634 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4041 | TUBO 1/4 CURV -LIQ NG90 | CURVED COPPER PIPE 1/4 -LIQ NG90 | TUBO 1/4 CURVO -LIQ NG90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4051 | PALET NG-55 | PALLET 55 | PALLET NG-55 | Consultar/Consult | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4088 | REJILLA TRASERA NG55 PINTADA | REAR GRILL | GRIGLIA POSTERIORE NG55 VERNICIATA | Consultar/Consult | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4098 | TUBO SILICONA 55 MM | SILICON TUBE 60 MM | TUBO SILICONE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4146 | RT OMEGA CUBIERTA NG 70-90 (4146CT) | BACK REINFORCEMENT NG-110 | RT OMEGA TOP NG 70-90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4159 | PUENTE NG-55 (4159CT) | DOOR NG 60 | PONTE NG-55 | Consultar/Consult | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4160 | BANCADA NG 55 (4160CT) | BASE PLATE NG | PIASTRA DI BASE NG 55 | Consultar/Consult | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4165 | PUERTA NG-55 (4165CT) | DOOR NG 60 | SPORTELLO NG-55 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4168 | FRENTE INFERIOR NG-55 (4168CT) | FRONT PANEL NG | ANTERIORE INFERIORE NG-55 | Consultar/Consult | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4285 | REJILLA EXPULSORA NG70 (4285RB) | ICE CUBES RAMP |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4314 | PUENTE NG-140 (4314CT) | CHASSIS NG-150 | PONTE NG-140 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4315 | FRENTE INFERIOR NG-140 (4315CT) | LOWER FRONT PANEL NG-150 | ANTERIORE INFERIORE NG-140 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4326 | OMEGA REFUERZO CUBIERTA NG-140 (4326CT) | REINFORCEMENT TOP COVER NG-150 | OMEGA COPERCHIO RINFORZATO NG-140 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4376 | CONTACTOR MC-18b AC230V 50/60HZ | POWER RELAY CONTACTOR | CONTATTORE MC-18b AC230V 50 / 60HZ | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
4425 | DESAGÜE REBOSADERO NG | DRAIN TUBE NG | TROPPOPIENO SCARICO NG | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4426 | REBOSADERO NIVEL NG | OVERFLOW PIPE | TROPPO PIENO NG | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4427 | TAPA REBOSADERO NG | OVERFLOW PIPE CAP | COPERCHIO TROPPO PIENO NG | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4429 | RODETE BOMBA EJE 8 DIAM 55 NG140 | PUMP PAD 8 DIAM 55 NG140 | TRAVI POMPA ASSE 8 DIAM 55 NG140 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4476 | RESTRICTOR 2.5L/MIN AMARILLO VALV.ENT.W(1007) | WATER REGULATOR 2.5L/MIN AMARILLO VALV.ENT.W(1007) | RESTRICTORE 2.5L / MIN GIALLO VALV.ENT.W (1007) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4496 | JUNTA TORICA 17X2 BLANCA FDA CERTIFICADA | O-RING 17X2 SILICONE | GUARNIZIONE O-RING BIANCA 17x2 FDA CERTIFICATA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4526 | RESTRICTOR 1L/MIN AZUL VALV.ENT.W (1005) | WATER REGULATOR 1L/MIN AZUL VALV.ENT.W (1005) | RESTRICTOR 1L / MIN BLUE VALV.ENT.W (1005) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4527 | RESTRICTOR 1.2L/MIN MARRON VALV.ENT.AGUA | WATER FLOW RESTRICTOR 1.2L/MIN | RESTRICTORE1.2L/MIN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4698 | PALA VENTILADOR BOMBA | FAN BLADE PUMP | PALA VENTOLA POMPA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4789 | BASE CUADRO ELECTRICO NG | ELECTRIC BOX SUPPORT | BASE DI SCATOLA ELETTRICA NG | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4790 | TAPA CUADRO ELECTRICO NG | ELECTRIC BOX COVER | COPERCHIO SCATOLA ELETTRICA NG | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4849 | REJILLA TRASERA NG 140 PINTADA |  | GRIGLIA POSTERIORE NG 140 VERNICIATA | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4859 | SUJECCION BOMBA NG-140 (4859CT) | PUMP FASTENING 140 | POMPA SOGGETTO NG-140 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
4887 | PALA VENT. 200x34º ALUM.73809-2-3634 | FAN BLADE 200X34º | PALA VENTILATORE 200x34º ALLUM.73809-2-3634 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4913 | TAPA ASPIRACION BOMBA NG-140 |  | COPERCHIO ASPIRAZIONE POMPA NG-140 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4994 | PALA VENT. 254x34º ALUM.73815-2-3634 | FAN PADDLE | PALA VENT. ALLUMINIO 254x34º. 73815-2-3634 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5019 | COND.W (10V) 7.08M (REP=5246) | SPARE 5246 - CONDENSER W | COND.W (10V) 7.08M (REP = 5246) | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5030 | PUERTA NG-40 INOX | DOOR ASSEMBLY NG | SPORTELLO NG-40 INOX | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5173 | BOBINA VAL.G.C.220/50-60Hz ENGASTADA | HOT GAS COIL 220V-50/60Hz | BOBINA GAS CALDO 220V-50/60HZ | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5177 | REGLETA CONEXIONES | TERMINAL BLOCK | MAMUT | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5237 | PUERTA NG-70 INOX | DOOR ASSEMBLY NG | SPORTELLO NG-70 INOX | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5400 | BOMBA LARGA 87.5 RODETE 55P(MOT MA-VIB) | PUMP 87.5 TURBINE 55 | ELETTROPOMPA 87.5 TURB. 55 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5405 | BOMBA NG70 R-38 EJE 87.5 NG80 S/N: 14728273 | WATER PUMP 220V/50HZ | POMPA NG70 R-38 ASSE 87.5 NG80 S / N: 14728273 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5406 | NG 70 TAPA EVAPORADOR | EVAPORATOR COVER | COPERCHIO EVAPORATORE NG 70 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5422 | TUBO TERMOSTATO 650 NG 70 | THERMOSTAT TUBE | PORTABULBO 650 NG 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5437 | TUBO TERMOSTATO RECTO 480 HNG-NG55-SPK125 | THERMOSTAT TUBE | PORTABULBO DRITTO 480 HNG-NG55-SPK125 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5491 | NG 90 TAPA EVAPORADOR | EVAPORATOR TOP COVER NG110 | COPERCHIO EVAPORATORE NG 90 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5494 | BOMBA NG90 R-43 EJE 87.5 | WATER PUMP NG 110 | POMPA NG90 ASSE R-43 87.5 | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5563 | BOMBA NG55 R-38 EJE 87.5 GIRADA ATEX | WATER PUMP 220V/50HZ | POMPA NG55 R-38 ASSE 87.5 ATEX ROTATO | 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5791 | PUERTA NG-55 | DOOR ASSEMBLY NG | SPORTELLO NG-55 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5827 | MDP 150 TAPA EVAPORADOR | MDP EVAPORATOR COVER | COPERCHIO EVAPORATORE MDP 150 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5837 | MONTAJE CORTINA NG DP55 L:419mm | CURTAIN ASSEMBLY NG | ASSIEME SUPPORTO BANDIERINE NG | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5857 | PUERTA NG-140 INOX | DOOR NG-150 | PORTA NG-140 INOX | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5900 | MONTAJE CORTINA NG-40 L:348 | CURTAIN ASSEMBLY NG-40 | ASSIEME SUPPORTO BANDIERINE NG-40 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5913 | TUBO TERMOSTATO INOX 400MM | THERMOSTAT TUBE |  | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5927 | BOMBA NG-140 | WATER PUMP NG-150 | POMPA NG-140 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5929 | MONTAJE CORTINA NG-140 L:754 | CURTAIN ASSEMBLY NG-150 | SUPPORTO PER TENDE NG-140 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5933 | TUBO TERMOSTATO INOX NG-150 790MM | THERMOSTAT TUBE NG-150 | TUBO TERMOSTATO INOSSIDABILE NG-150 790MM | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6152 | TORN. FASTITE FT85T TORX 4X7 ZINC | SCREW FASTITE FT85T TORX 4X7 ZINC | VITE. FASTITE FT85T TORX 4X7 ZINCO | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6180 | CLIP PANEL HEMBRA NYLON | CLIP PANEL 14 (FEMALE) | CLIP PANELLO FEMMINA NYLON DCS-7 38000152 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6181 | CLIP PANEL MACHO NYLON | CLIP PANEL 16 (MALE) | CLIP PANNELLO MASCHIO NYLON DCS-1 38000150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6241 | CALDERIN 77x220 130.1073.A | LIQUIDE RECEIVER | RICEVITORE 77x220 130.1073.A | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6357 | TAPA INFERIOR EXPULSORA MNG | BOTTON COVER MR | COPERCHIO DI ESPULSIONE INFERIORE MNG | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6361 | CUERPO BOMBA MNG | PUMP BODY MNG | CORPO POMPA MNG | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6365 | RODETE BOMBA MNG | PUMP IMPELLER MNG | GIRANTE POMPA MNG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6462 | DISTRIBUIDOR SPK 125 -330MM- (911) | WATER INLET | DISTRIBUTORE SPK 125 -330MM- (911) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6515 | COMPRESOR NEK6210GK 8.78cc 220/240-50Hz R404 | COMPRESSOR NEK6210GK 8.78cc 220/240-50Hz R404 | COMPRESSORE R404 da 8.78cc 220 / 240-50Hz NEK6210GK | 303 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6526 | TUBO PVC 16-18 NSF-ABS 40MM | PVC TUBE 16-18 NSF-ABS 40 MM | TUBO IN PVC 16-18 NSF-ABS 40MM | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6929 | CAPILAR 1.2 X 2.2 X 2400 | CAPILLARY TUBE 1,2*2,2 | CAPILLARE 1,2 X 2,2 X 2400 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6930 | CAPILAR 1.2 X 2.2 X 2700 |  | CAPILLARE 1,2 X 2,2 X 2700 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6980 | VALV AGUA LIBRE B 220/50-60HZ | INLET WATER VALVE 1B 220V/50HZ | ELETTROVALV. ACQUA LIBERO B 220 / 50-60HZ | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6981 | VALV AGUA LIBRE B/LIBRE B 220V/50-60HZ | WATER INLET VALVE B 220V/50-60HZ | ELETTROVALV ACQUA LIBERO B / LIBERO B 220V / 50-60HZ | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6985 | TUBO RECTO ENS. 100MM 1/4 | STRAIGHT COPPER TUBE 100MM 1/4 | TUBO DRITTO ALLARGATO 100MM 1/4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7128 | CUBA STOCK NG70 AZUL TERMINADA (7128CO) | STOCK BIN NG-80 | CUVA CONTENITORE NG DP70 (7128CO) | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7322 | CUBA STOCK NG90 AZUL TERMINADA (7322CO) | STOCK BIN NG-110 | CUVA CONTENITORE NG DP90 (7322CO) | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7355 | EVAPORADOR 60GR NG90/44 TERMINADO | EVAPORATOR60GR NG90/44 | EVAPORATORE 60GR NG90 / 44 FINITO | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7363 | PUENTE MDP 150 SOLDADO | MDP WELDED BRIDGE | PONTE SOLDADO MDP 150 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7365 | CUBA MDP TERMINADA (7365CO) | MDP INSULATED BIN | SERBATOIO MDP TERMINATO (7365CO) | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7388 | CUBA STOCK NG55 TERMINADA (7388CO) | STOCK BIN NG-60 | CUVA CONTENITORE NG DP55 (7388CO) | Consultar/Consult | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7432 | COLECTOR NG-70(11DUCHAS)TERM.(561.5) | SPRAY BAR |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7439 | COLECTOR NG-55(8DUCHAS)TERM.(430) | SPRAY BAR | NG-55 COLLECTOR (8DUCHAS) TERM. (430) | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7452 | CUBA STOCK NG-40 TERMINADA (7452CO) | STOCK BIN NG45 | CUVA CONTENITORE NG-40 ISOLATA (7452CO) | 139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7464 | COLECTOR NG-40(6DUCHAS)TERM.(374) | SPRAY BAR | RAMPA SPRUZZATORI NG-40 (6SPRUZZATORI) FINITA (374) | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7487 | CUBA STOCK NG-140 AZUL TERMINADA (7487CO) | STOCK BIN NG-150 | STOCK CUBE NG-140 FINITO (7487CO) | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7706 | TAPON GOMA 9X45 | RUBBER PLUG 9X45 | TAPPO IN GOMMA 9X45 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7724 | EVAP. 62GR MDP150/60 TERMINADO | EVAPORATOR 62GR 401 | EVAP. 62GR MP401 / 60 FINITO | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7764 | CONECTOR INTERRUPTOR SX82CNT1 | SWITCH SX82CNT1 | CONNETTORE INTERRUTTORE SX82CNT1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7769 | SEPARADOR ASPIRACION 75X395 1/2-1/2-3/4 | SUCTION SEPARATOR 75X395 1/2-1/2-3/4 | SEPARATORE ASPIRAZIONE 75X395 1/2-1/2-3/4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7825 | COLECTOR MDP-150 62GR (10 DUCHAS MDP) | SPRAY BAR ECO MDP150 | COLLETTORE MDP-150 62GR (10 DOCCIA MDP) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7847 | BOMBA MRNG | PUMP MRNG | POMPA MRNG | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7849 | EJE CORTINA MRNG L=715 | CURTAIN AXE MRNG | ASSALE TENDA MRNG L = 715 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7851 | REFUERZO CORTINA MRNG (7851CT) | CURTAIN REINFORCEMENT MRNG | RINFORZO TENDINA MRNG | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7852 | CONJUNTO CORTINA MRNG 400 | CURTAIN ASSEMBLY MRNG400 | ASSEMBLEA DELLA TENDA MRNG 400 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7864 | PANEL FRONTAL DISPLAY MRNG (7864CT) | FRONT DISPLAY PANEL MRNG | DISPLAY MRNG PANNELLO FRONTALE | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7881 | CUADRO Y CABLEADO MRNG | ELECTRICAL SWITCHBOX MRNG | TABELLA E CABLAGGIO DEL MRNG | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7936 | TAPA EVAPORADOR MR-400 | TOP COVER EVAPORATOR MR400 | MR-400 COPERCHIO EVAPORATORE | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7999 | VALVULA EXPANSION TUB ORIF.7 3/8X1/2 ODF | VALV.EXP. TUB 068U2100 ORIF.7 3/8X1/2 ODF | VALV.EXP. TUB 068U2100 ORIF.7 3 / 8X1 / 2 ODF | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8099 | TUBO TERMOSTATO INOX MR400 | THERMOSTAT TUBE INOX MR400 | TUBO TERMOSTATO INOX MR400 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8226 | PRESOSTATO BAJA ACB-2UA616 (0.5-2 BAR) | SAFETY PRESSURE SWITCH | BASSA PRESSIONE ACB-2UA616 (0,5-2 BAR) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8251 | SOPORTE VALVULAS MR-400 REMOTA (8251CT) |  | VALVOLE DI SUPPORTO REMOTO MR-400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8411 | PASACABLES A PRESION (UL) RETENEDOR | WIRE HOLE 31.615/6/R | PASSACAVI A PRESSIONE (UL) BLOCCANTE | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8438 | COMPRESOR AE4470Z "FZ" | COMPRESSOR AE4470Z FZ 12.1CC 220/240-50HZ | """COMPRESSORE AE4470Z """"FZ"""" 12.1CC 220 / 240-50HZ (AE-1016-FR-M)""" | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8461 | PANEL DISPLAY NEGRO COMPLETO | DISPLAY BLACK | PANNELLO DISPLAY NERO COMPLETO | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8471 | CAPSULA CIERRE TUERCA 3/8" (222371) | CLOSED CAPSULE 3/8 | """DADO CHIUSURA DADO 3/8 """"(222371)""" | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8676 | REJILLA EXPULSORA NG-140 S.STARPLUS (14 DUCHAS PASO 51.5) (8676RB) |  | GRIGLIA ESPULSORIA NG-140 S.STARPLUS (14 PIASTRA DOCCIA 51.5) | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8712 | CHAPA ALZA CONDENSADOR / VENTILADOR | CONDENSER / FAN RAISING SHEET | PANNELLO RIALZO CONDENSATORE/VENTOLA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8718 | ETIQUETA LOGO ITV 90.3 X 30MM AL BF EFECTO CEPILLADO MARCA 777-095 |  |  | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8872 | AISLAMIENTO VAL. EXP. DANFOSS TUB | DANFOSS INSULATED | ISOLAMENTO VALV. EXP. DANFOSS TUB | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30022 | SONDA NTC 10K IP68 INOX 6X50 (SN8T6N1502) | SENSOR NTC 10K IP68 INOX 6X50 (SN8T6N1502) | SONDA NTOX 10K IP68 INOX 6X50 (SN8T6N1502) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30054 | REFUERZO CUBA INTERIOR MR (30054CT) | BIN SUPPORT MR | RINFORZO INTERNO BASCA MR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30087 | JUEGO TAQUETS PROGRAMADOR CDC- UN SOLO PROGRAMADOR (CON TAQUETS EXTRAS) | CDC PROGRAMMER TAP GAME | SET CAVALIERI PROGRAMMATORE CDC | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30239 | TRASERA P. FRIA MRNG INOX (30239CT) | REAR COLD P. MRNG INOX | POSTERIORE P. FRIA MRNG INOX | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30240 | TRASERA P.CALIENTE MRNG INOX (30240CT) | REAR HOT STORE MRNG INOX | POSTERIORE P.CALIENTE MRNG INOX | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30300 | LAMA EXTERIOR DOBLE LARGA | DOUBLE LONG EXTERNAL LATTICE | BANDIERINA ESTERNA DOPPIA LUNGA | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30308 | MUELLE SUJECION FILTRO BOMBA | FILTER PUMP FASTENING SPRING | MORSETTO FILTRO POMPA A MOLLA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30309 | FILTRO BOMBA MRNG | MRNG PUMP FILTER | FILTRO DELLA POMPA MRNG | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30439 | COMPRESOR CAJ9510Z (AJ2) "F" 18.3CC 220/240-50 (AJKZB1JF603A06-M) | COMPRESSOR CAJ9510Z (AJ2) F 18.3CC 220/240-50 | "COMPRESSORE CAJ9510Z (AJ2) ""F"" 18.3CC 220 / 240-50 (AJKZB1JF603A06-M)" | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30610 | CUBIERTA ELECTROVALVULAS NG150 (30610CT) | ELECTROVANNE COVER 150 | COPERCHIO ELETTROVALVOLE NG150 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30681 | RAMPA CAIDA HIELO MR | ICE FALL RAMP MR | RAMPA DI CADUTA DI GHIACCIO MR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30722 | ARANDELA DIN 9021 M-5 INOX A2 (5.3X15X1.2) | ARAND. DIN 9021 M-5 INOX A2 (5.3X15X1.2) | RONDELLA. DIN 9021 M-5 INOX A2 (5.3X15X1.2) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30789 | ARANDELA BASE DUCHA MR | SPRAY NUZZLE WASHER | RONDELLA BASE DOCCIA MR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30861 | TAPA CAJA ELECTRICA MS C/CONECTORES | ELECTRIC BOX COVER | COPERCHIO SCATOLA ELETTRICA MS C / CONNETTORI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30877 | CAPSULA CIERRE TUERCA 1/2" (222372) | CLOSED CAPSULE 1/2 | "1/2 ""DADO CHIUSURA DADO (222372)" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
30944 | VENTILADOR EC P300 200-240V/50-60HZ S1G300-FO01-13 | FAN EC P300 200-240V/50-60HZ S1G300-FO01-01 | VENTOLA EC P300 200-240 V / 50-60 HZ S1G300-FO01-01 | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
31182 | U TABIQUE CUBA NG140 (31182RB) |  | U TABIQUE BASCA NG140 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
31276 | REFRIGERANTE R452A |  |  | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31738 | SOPORTE CORTINA NG DP70 40GR (31738RB) | CURTAIN HOLDER NG | SUPPORTO TENDA NG DP70 40GR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31758 | TERMOSTATO PARO (R290) | BIN THERMOSTAT | TERMOSTATO CONTENITORE K50B XXXX (R290) | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
31791 | MANGUERA ENTRADA AGUA WATERMARK (59000240) | WATERMARK WATER PIPE | TAGLIO TUBO INGRESSO ACQUA WATERMARK (59000240) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32016 | CANTONERA GRUPO 3 LONGITUD 825-815-790-780 | GROUP 3 LENGTH EDGE 825-815-790-780 | TELAIO GRUPPO 3 LUNGHEZZA 825-815-790-780 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32102 | VALVULA RPV-100 220V/50-60HZ | VALVE RPV-100 220V/50-60HZ | VALVOLA RPV-100 220V/50-60HZ | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
32672 | TUBO PVC 8-10 30mm | OVERFLOW PIPE EVAPORATOR P6585145 | TROPPOPIENO P65-145 (400MM 8X10) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
32731 | CONDENSADOR 11X3 2V P254 T1/4 | CONDENSER 11X3 2V P254 T1/4 | CONDENSATORE 11X3 2V P254 T1/4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32887 | MONTAJE CORTINA NG DP70 40GR | CURTAIN ASSEMBLY NG | ASSIEME SUPPORTO BANDIERINE NG DP70 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33214 | TRASERA P. CALIENTE MRNG REMOTA INOX (33214CT) | REAR SIDE (WARM) MR (REMOTE) | POSTERIORE P. CALDO MRNG REMOTA GALV | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
33216 | SOPORTE VALVULAS MR-400 REMOTA INOX (33216CT) |  | VALVOLE DI SUPPORTO REMOTO MR-400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
34320 | REJILLA EXPULSORA VARILLAS NG-40 |  |  | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34323 | REJILLA EXPULSORA VARILLAS NG-50 S.STAR |  |  | Consultar/Consult | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113A | CLIP REMATE BOCA | CLIP | CLIP FERMO BOCCA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121A | SOPORTE CORTINA NG-40 | CURTAIN HOLDER | SUPPORTO CORTINA NG-40 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140A | COMPAS PUERTA NG DCHO | DOOR RIGHT COMPASS NG MODELS | COMPASSO PORTA NG DESTRA | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141A | COMPAS PUERTA NG IZDO | DOOR LEFT COMPASS NG MODELS | COMPASSO PORTA NG SINISTRA | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153A | TERMOSTATO (CICLO) | CYCLE THERMOSTAT ATB-X367 | TERMOSTATO ATB-X367 (CICLO) K22SS1096000A.01 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161A | PILAR TRASERO NG-40 (161ARB) | BACK SIDE COLUMNE NG | PILASTRO POSTERIORE NG-40 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1792A | CUBIERTA NG-70 (1792ACT) | TOP PANEL | COPERCCHIO NG-70 | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1938G | TAPA REGISTRO GRIS | GRAY REGISTRATION COVER | COPERCHIO REGISTRAZIONE GRIGIO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
207A | PILAR ACOMETIDAS NG-40 (207ARB) | MULTIPLE OUT PUT COLUMNE NG | PILASTRO COLLEGAMENTI NG-40 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2297A | TAPA EVAP. NG 55 | EVAPORATOR COVER | COPERCHIO EVAP. NG 55 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30237A | CUBIERTA MRNG V.INOX (30237ACT) | COVER MRNG V. INOX | COPERCHIO MRNG V.INOX | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
3064B | DESHIDRATADOR 3/8"S | DRIER DML083S 3/8 S (23Z4570) | "DESHIDRATATORE DML083S 3/8 ""S (23Z457091)" | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30755B | CONJUNTO SOLDADO INTERCAMBIADOR D35x360 | WELDED EXCHANGER ASSEMBLY D35x360 | GRUPPO SALDATO SCAMBIATORE 50x360 (codice 7770) | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
3267A | COND.AGUA 6V TUBO 22 (DIAM 250) | CONDENSER W MV200 | COND.WATER 6V TUBE 22 (DIAM 250) | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
333A | BU-FLEX OUTLET HOSE 21C/22 L.1'8 MTS. RUBBER 20 | WATER OUTLET DRAINING HOSE | TUBO DI SCARICO 21C/22,L1.8MT | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3570TC | EXTERIOR CAIDA HIELO MDP TERMOCONFORMADO | OUTSIDE ICE FALL THERMOFORMED MDP | MDP PER GHIACCIO DA ESTERNO | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3571TC | INTERIOR CAIDA HIELO MDP TERMOCONFORMADO | INTERIOR ICE FALL THERMOFORMED MDP | MDPS DI GHIACCIO INTERNO INTERNO | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3773A | CUBIERTA NG-90 (3773ACT) |  | COPERCCHIO NG-90 | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380C | PROGRAMADOR 20' 220/50 C/TAQ.(2 MICROS) | 20' TIMER | PROGRAMMATORE 20 '220/50 C / TAQ. (2 MICROS) 4902CI0BGR000.1000 380C | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4055A | SOPORTE CORTINA NG-55 | CURTAIN HOLDER | SUPPORTO CORTINA | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4063A | REJILLA PLASTICO IQ85 NG-40 |  |  | Consultar/Consult | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
4169A | FRENTE SUPERIOR NG-55 (4169ARB) | UPPER FRONT NG-55 | ANTERIORE SUPERIORE NG-55 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4170A | CUBIERTA NG-55 (4170ACT) | TOP PANEL NG | COPERCHIO NG-55 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4172A | TRASERA NG-55 (4172ACT) | REAR COVER NG | POSTERIORE NG-55 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4186A | REJILLA AIREACION NG-55 |  |  | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4187A | REJILLA AIREACION NG140 |  |  | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4188A | REJILLA AIREACION NG 70/90 | FRONT LOUVER NG70/90 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4193A | SOPORTE CORTINA NG-140 V2 |  |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4317A | CUBIERTA NG-140 (4317ACT) |  | COPERCHIO NG-140 | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4433A | TAPA EVAP. NG-ECO 40 | EVAPORATOR COVER | COPERCHIO EVAP. NG 40 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448A | FILTRO 18x60 1/4-1/4" C/T | FILTER 18x60 1/4-1/4 C/T | """FILTRO 18x60 1 / 4-1 / 4 """"C / T""" | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4513A | TERMOSTATO EVAP. | EVAPORATOR THERMOST. | TERMOSTATO EVAP. K22S1098000 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
489A | LATERAL DCHO NG-40 (489ACT) | RIGHT PANEL NG | FIANCO DESTRO NG-40 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490A | LATERAL IZDO NG-40 (490ACT) | LEFT SIDE PANEL NG | FIANCO SINISTRO NG-40 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5928A | NG 140 TAPA EVAPORADOR | EVAPORATOR TOP COVER NG-150 | COPERCHIO EVAPORATORE NG 140 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635A | TRASERA NG-40 (635ACT) | REAR COVER | POSTERIORE NG-40 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6360B | INYECTOR MNG (B) | NUZZLE MNG | INIETTORE DI MNG (A) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6469A | CONDENSADOR 32X4 MNG-400 | SPARE - CONDENSER 32*4 | CONDENSATORE 32X4 MNG-400 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
6488A | TUBO IMPULSION MNG | MNG IMPULSION PIPE | TUBO DI IMPULSIONE MNG | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6671A | CABLEADO NG 220V |  |  | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6796A | TORNILLO MOLETEADO M-5X23 INOX | SCREW STAINLESS M-5X23 |  | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7032A | EVAPORADOR 60GR NG40/18 TERMINADO | EVAPORATOR 60GR | EVAPORATORE 60GR NG40 / 18 FINITO | Consultar/Consult | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7323A | EVAPORADOR 60GR NG70/33 TERMINADO | EVAPORATOR 60GR | EVAPORATORE 60GR | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7436A | EVAPORADOR 60GR NG55/24 TERMINADO | EVAPORATOR 60GR | EVAPORATORE 60GR NG55 / 24 FINITO | Consultar/Consult | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7476E | MINI PRESOSTATO 16-18 BAR | CONDENSATION PRESSURE SWITCH 16-18 | MINI PRESSOSTATO NSDHF-EW15001 16-18 BAR | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7773A | CUBA FABRICACION MNG TERMINADA (7773ACO) | CUBA MNG MANUFACTURING COMPLETED (7773ACO) | MNG CUBE FABBRICATO FINITO (7773CO) | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7806A | EVAPORADOR 62GR MNG/70 TERMINADO |  |  | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
7842A | COMPRESOR AG4561P-TZ TU M18 400/440-50/60HZ TUBOS (112.5CC) |  |  | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7845A | COJINETE DUCHA MRNG V2 | SHOWER NOZZLE BEARING MRNG | CUSCINETTO DOCCIA MRNG V2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7846A | CONJUNTO BRAZO DUCHA MRNG V2 | NOZZLE ASSEMBLY MRNG V2 | MONTAGGIO BRACCIO DOCCIA MRNG V2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7853A | SOPORTE EVAPORADOR MRNG (7853ARB) | MRNG EVAPORATOR SUPPORT | SUPPORTO EVAPORATORE MRNG | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7882E | PLACA CONTROL MRNG C/PILA C/CONECTORES ATEX |  |  | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8090A | CONJUNTO PANEL FRONTAL MNG | MNG FRONT PANEL ASSEMBLY | MNG SET PANNELLO ANTERIORE | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8097A | MONTAJE ENTRADA AGUA MR400 AIRE | MR400 AIR WATER INLET ASSEMBLY | MONT.ENT.AGUA MR400 AIR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8389A | EXPULSORA MR COMPLETA EJE INOX | EJECTOR MR COMPLETE STAINLESS STEEL SHAFT | EXPULSOR MR ALBERO COMPLETO INOX | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1