## PULSAR
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | Inglés | Italiano | PVP 08/07/2025 | PULSAR 25 A 220/50 | PULSAR 25 W 220/50 | PULSAR 35 A 220/50 | PULSAR 35 W 220/50 | PULSAR 45 A 220/50 | PULSAR 45 W 220/50 | PULSAR 65 A 220/50 | PULSAR 65 W 220/50 | PULSAR 85 A 220/50 | PULSAR 85 W 220/50 | PULSAR 145 A 220/50 | PULSAR 145 W 220/50 | MP145 A 220/50 | MP145 W 220/50
19 | ESCUADRA FIJACION MARCO | TOP SUPPORT BRACKET | SQUADRETTA FISSAGGIO PROFILO | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | TACO TOPE PUERTA PULSAR | PULSAR DOOR STOPPER | TASSELLO PUNTA PORTE | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | MOTOR VENT.10W+PIE H72 220/50 M4Q045-CA03-51+71883 | FAN MOTOR 10W H72 220/50 | MOTOVENTILATORE 10W + PIE H 72 220/50 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
31 | TUBO CAPILAR 1 X 2 (44.8M=1K)(0.02232KM) | CAPILLARY TUBE 1 X 2 | TUBO CAPILLARE 1 X 2 (47.55 M = 1 K) (0.02103 KM) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | TUBO CAPILAR 1'3 X 2'3 (0.02698 KM) | CAPILLARY TUBE 1,3 X 2,3 | TUBO CAPILLARE 1'3 X 2'3 (0.0267KM) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | TUBO CAPILAR 1'5 X 2'5(0,02958 K/Ml) | CAPILLARY TUBE 1.5 X 2.5 | TUBO CAPILLARE 1'5 X 2.5 '(0,030K / Ml) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
39 | PIVOTE CIERRE | TOP COVER SECURING PEG | PERNO CHIUSURA RAPIDA | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | SOPORTE EJE CORTINA P65-85-145 | CURTAIN AXLE SUPPORT P-G | SUPPORTO ASSE CORTINA P65-85-145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
44 | ESPIGA SALIDA CONDENSADOR W | CONDENSER EXIT PEG W | MANICOTTO USCITA CONDENSATORE W | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
49 | CONTRAPESO | DOOR COUNTER WEIGHT | CONTRAPPESO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
51 | EJE TURBINA P65-85-145 | AXLE TURBINE P65-85-135 | ALBERO TURBINA P65-85-145 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
69 | -&-SOPORTE PUERTA P15-25-35 | DOOR SUPPORT | SOSTEGNO PORTA P-P | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | LATERAL DERECHO Q65-85 (89CT) | RIGHT PANEL | LATO DESTRO Q65-85 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | LATERAL IZQUIERDO Q65-85 (90CT) | LEFT PANEL | LATO SINISTRO Q65-85 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | TRASERA SUPERIOR Q85 (102CT) | TOP REAR PANEL P85145 | POSTERIORE SUPERIORE Q 85 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
104 | PILAR ACOMETIDAS Q-P GR. (104CT) | SUPPORT FOR INLET PIPES Q-P | PILASTRO COLLEGAMENTI Q-P GR. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
105 | ABRAZADERA INOX 8-16/9W4 NORMA S/F | JUBILEE CLIP INOX 8-16/9W4 NORMA S/F | FASCETTA INOX 8-16 / 9W4 STANDARD S / F | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
107 | JUNTA ARTICULACION | ARTICULATION JOINT | GUARNIZIONE ARTICULAZIONE | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
110 | CUBIERTA SUPERIOR Q8-85 (110CT) | TOP COVER PANEL | COPERCCHIO SUPERIORE Q8-85 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | FRENTE INFERIOR Q85-145 (116CT) | LOWER FRONT PANEL P85145 | ANTERIORE INFERIORE Q85-145 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
119 | FRENTE SUPERIOR PUERTA Q8-85 (119CT) | DOOR TOP FRONT Q-8,85 | ANTERIORE SUPERIORE PORTA Q8-85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
123 | SEPARADORES MOTOR | MOTOR SEPARATOR | SEPARATORI MOTORE | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
137 | SOP EXT RETEN GRASA RODAMIENTO | GREASE BEARING | SUPP. EXT. TENUTA GRASSO CUSCINETTO | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
147 | SUJECION REJILLA | GRILL SUPPORT FASTENING | FISSAGGIO I GRIGLIA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
150 | EJE SOPORTE PUERTA (LARGO) | DOOR SUPPORT SHAFT (LARGE) | ASSE SOSTEGNO PORTA (LUNGO) | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | EJE SOPORTE PUERTA (CORTO) | DOOR SUPPORT SHAFT (SHORT) | ASSE SOSTEGNO PORTA (CORTO) | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | EJE CORTINA P15-25-35-45(276MM) | CURTAIN AXLE P-S | ASSE CORTINA P-P | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | DESAGÜE CUBA | DRAIN TRAY | SCARICO CUVA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
171 | CASQUILLO PUERTA | BUSHING | SEPARATORE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
179 | SOPORTE LAMAS DCHA -12/76- | GRILL SUPPORT RIGHT | SUPPORTE LAMELLE DESTRO 12/76 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
188 | SOPORTE LAMAS IZDA -12/76- | GRILL SUPPORT LEFT | SUPPORTE LAMELLE SINISTRO 12/76 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
193 | JUNTA FILTRO ENTRADA AGUA 3/4" | WATER INLET FILTER GASKET | "GUARNIZIONE/FILTRO ENTRATA ACQUA 3/4""" | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
196 | RETEN CENTRIFUGO | CENTRIFUGAL SEAL | TENUTA CENTRIFUGA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | RESORTE CIERRE | CLOSING SPRING | MOLLA CHIUSURA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | MUELLE AMORTIGUADOR PUERTA | SPRING ABSORBER DOOR | MOLLA AMMORTIZATORE PORTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
224 | POLEA CONDUCTORA D58 P45 MP | CONDUCTIVE PULLEY D-58 | PULEGGIA CONDUTTRICE D 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
231 | PALET Q8-85 | PALLET | PALLET Q8-85 | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
237 | CAJA CARTON Q34-5 | CARDBOARD BOX 34 5 | SCATOLA DI CARTONE Q34-5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | TORN. DIN 7981 3.5X12.7 INOX | SCREW DIN 7981 INOX | VITE DIN 7981 INOX | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
247 | TORN. DIN 7985 M-5X25 INOX | SCREW DIN 7985 M-5X15 INOX | VITE DIN 7985 M-5X25 INOX | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
248 | TORN. DIN 965 M-5X15 INOX | SCREW DIN 965 M-5X15 INOX | VITE INOX DIN965 M5 x15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | TORN. DIN 933 M-5X10 INOX | SCREW DIN 933 M-5X10 INOX | VITE DIN 933 M-5X10 INOX | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | TUERCA DIN 934 M-5 INOX | NUT M5 STAINLESS D934 | DADO DIN 934 M-5 INOX | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
260 | TUERCA DIN 934 M-4 INOX | NUT M4 STAINLESS D934 | DADO DIN 934 M-4 INOX | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
263 | ARANDELA DIN 125 M-6 INOX | WASHER STAINLESS M6 D 125 | RONDELLA DIN 125 M-6 INOX | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
264 | ARANDELA DIN 125 M-5 INOX | WASHER STAINLESS M5 D125 | RONDELLA. DIN 125 M-5 INOX | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | PASADOR ALETA 2X20 D94 INOX A2(RECOCIDO) | WING PIN 2*20 STAINLESS | SPILLO ALETTA 2x20 D94 INOX A2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
275 | TORN. DIN 7981 4.8X12.7 INOX A2 | SCREW DIN 7981 4.8X12.7 INOX A2 | VITE DIN 7981 4.8*12.7 INOX A2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
278 | TORN. DIN 965 M-5X15 ZINC |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
285 | TUERCA DIN 934 M-8 ZINC | M8 GAL. NUT | DADO DIN 934 M-8 ZINCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
288 | ARANDELA DIN 125 M-8 ZINC | M8 GAL WASHER | RONDELLA. DIN 125 M-8 ZINCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
289 | ARANDELA DIN 125 M-5 ZINC | WASHER M5 D125 GAL | RONDELLA DIN 125 M-5 ZINCATA | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
310 | ABRAZADERA TUBO RICH 102 ( 15.1-16.7) | JUBILEE CLIP RICH 102 ( 15.1-16.7) | FASCETTA PER TUBO RICH 102(15.1-16.7) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
311 | TUERCA 522-1C 213020-3 (5283-PNA) DELTATONE | NUT 522 IA 213019-0 (SMALL) | DADO 522-1C 213020-3 (5283-PNA) DELTATONE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
312 | GRAPA REF. C4434-2 226008-2 | TOP COVER SECURING CLIP | FASCETTA C4434-2 226008-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
318 | MANGUERA 6X12 TRASP. CR06103/CL/0030/ITV | TRANSPARENT HOSE 6X12 | TAGLIO TUBO 6x12 TRASP.CR06103/CL0030 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
321 | TUBO CRISTAL 4-6 C0403/CL/0030/CD | CRYSTAL TUBE 4-6 | TUBO CRISTAL 4-6 C0403 / CL / 0030 / CD | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
329 | VALV AGUA 3.5 B (1152) | INLET WATER VALVE | ELETTROVALV. ACQUA 3.5 B | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
330 | SOPORTE CORTINA MP 145-800 (330CT) | CURTAIN SUPPORT | SUPPORTO CORTINA MP 145-800 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
334 | PRESOSTATO SEGURIDAD (30.3-21.7KG) | SAFETY PRESSURE SWITCH | PRESSOSTATO ACB-2UB62(30.3-21.7)02AC0076 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | VALVULA SCHRADER 1/4" CAP.S/LLAVE OBUS COMPLETO | VALVE FOR REFRIGERANT REFILL | VALVOLA SCHRADER 1/4 CON VALVOLINA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | BRIDA UNEX REF.1201-AGUJEROS- | CLIP TUBE | FLANGIA UNEX RIF.1201-FORI- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
338 | BRIDA NATURAL 2.6x100 (PEQNA) | FLANGE 2.6X100 | FLANGIA NATURALE 2.6x100 (PICCOLA) | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
355 | RESORTE ENT AGUA Q20-30-40 0.8M/M | WATER INLET RESORT | MOLLA ENTR. AQUA 20-30-40 0.8mm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
358 | BOLSA 115x121 FUELLE 27x27 G-300 | BAG 1210X1150 G300 P 62 | BORSA 115x121 FUELLE 27x27 G-300 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | PASACABLES 610-G | WIRE GUIDING 610-G | PASSACAVO 610-G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | POLEA CONDUCIDA D122 P45 MP | CONDUCTIVE PULLEY D-122 | PULEGGIA CONDUTTRICE D 122 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
389 | TUBO CRISTAL 12-15 C1201/CL/0030/CD | GLASS TUBE 12-15 | TUBO CRISTAL 12-15 C1201 / CL / 0030 / CD | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
398 | RODAMIENTO 6202 2RS AISI 440C CUBA | BEARING 6202 2RS AISI 440C BIN | CUSCINETTO 6202 2RS AISI 440C VASCA | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | REGLETA MAY 2 ELEM. TERM.6,35 RP4410007 | SEALED SPADE CONNECTOR 2 WAY | CONNETTORE MAY 2 POSTI 6.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
404 | VALV.AGUA 3.5 B/1 B (1151) | INLET WATER VALVE DOUBLE | ELETTROVALVOLA ACQUA 3.5B/1B | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
406 | JUNTA TORICA 32'4X29'4X1'5 | TORIC JOINT 32'4 | GUARNIZIONE O-RING 32'4X29'4X1'5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
408 | ALARGADERA SHUCKO 4.8-H05VV-F 3X1.5X2.5 BL C-4120 NEGRO VDE | SHUCKO PLUG | CAVO DI ALIMENTAZIONE SHUCKO 4.8-H05W-F 3x1.5 x2.5 BL NERO VDE | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
410 | MOTOR VENTILADOR 18W+PIE H84 220/50 | FAN 250-83 | MOTOVENTILATORE 18W +PIE H84 220/50 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
420 | GRASA LÍTICA ALTA PRESIÓN EP2 | GREASE MULTIFAK | GRASSO MULTIFAK EP2 TEXACO | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
445 | MOTOR VENT.10W+PIE H84 220/50 M4Q045-CA03-49 | FAN MOTOR 10W 250 | MOTOVENTILATORE 10W+PIE H84 220/50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | SEPAR.PART.D.30x250 2S 3/8"(ACC2A30250) | "SEPAR.PART.D.30x250 2S 3/8""(ACC2A30250)" | "BOYLER .D.30x250 2S 3/8 """"(ACC2A30250)""" | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
488 | CONDENSADOR Q8-P65 9X4 C/B | CONDENSER Q8-P65 9X4 C/B | CONDENSATORE Q8-P65 9x4 C/B | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | CONDENSADOR P-25-35 8X3 S/B | CONDENSER P-25-35 8X3 S/B | CONDENSATORE 8X3 | Consultar/Consult | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | CONDENSADOR 10X4 C/B (P-145 R22) | CONDENSER 10X4 | CONDENSATORE 10X4 | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
507 | TAPA REGISTRO NP 45 INOX (507CT) | COVER INOX 45 | COPERCHIO REGISTRO NP 45 INOX | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
543 | TAPA CANAL DESAGUE P65-85-145 | DRAIN PIPE CAP P6585145 | COPERCHIO CANALE DI SCARICO P65-85-145 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
547 | BOBINA YB09 230/50-60Hz 304398(5173) | COIL YB09 230/50-60 | BOBINA YB09 230 / 50-60Hz 304398 (5173) | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
576 | TUBO NIVEL P65-85(58MM 16X18) | LEVEL TUBE P6585 | TUBO DI LIVELLO P65-85 (58MM 16X18) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | TUBO NIVEL P145-MP145-401-801(69MM 16X18) | LEVEL TUBE P145 | TUBO DI LIVELLO P145-MP145-401-801 (69MM 16X18) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
587 | PALA VENT. 172x34º ALUM.73806-2-3634 | FAN BLADE 172X34º | PALA VENTILATORE 172x34º ALLUM.73806-2-3634 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
603 | PALAS TURBINA ''1'' | TURBINE PADDLES 1 | PALETTE TURBINA '' 1 '' | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
604 | CASQUILLO SEPARADOR HEXAGONAL | SEPARATOR CAP | SEPARATORE ESAGONALE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
605 | LAMA CORTINA INTERIOR (10mm) | INNER CURTAIN FLAP | BANDIERINA INTERNA(10MM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
606 | LAMA CORTINA EXTERIOR (25mm) | OUTER CURTAIN FLAP | BANDIERINA ESTERNA(25MM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
607 | POLEA CONDUCTORA D 48 P15 35 | CONDUCTIVE PULLEY D48 P152535 | PULEGGIA DI GUIDA D 48 P15 35 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | POLEA CONDUCIDA D 145 P15 35 | CONDUCIVE POLLEY D145 P152535 | PULEGGIA CONDOTTA D 145 P15 35 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | -&-CUADRO ELECTRICO AZUL | TERMINAL BLOCK BOX | - & - SCATOLA ELETTRICA BLU | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
611 | CASQUILLO SEPARADOR RODAMIENTO | BEARING SEPARATOR CAP | SEPARATORE CUSCINETTO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
613 | SOPORTE EJE CORTINA P15 45 | CURTAIN AXLE SUPPORT P-S | SUPPORTO ASSE TENDA P15 45 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | TAPON UNIVERSAL PULSAR | STANDARD STOPPER | TAPPO UNIVERSALE PULSAR | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
616 | RESBALON CIERRE | CLOSING SLIDE | DIAPOSITIVA DI CHIUSURA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | SOPORTE DEL RODAMIENTO | BEARING SUPPORT | SUPPORTO CUSCINETTO | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
622 | CORREA P2565 (415MM) | BELT P2565 (415MM) | CINGHIA P2565 (415MM) | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | CORREA P85-145 BLANDA C78 A55 640mm | BELT P85145 (640MM) | CINGHIA P85-145 MORBIDA C78 A55 640mm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
624 | CORREA P3545 STAR5070 C78 A55 470MM | BELT P3545 (470MM) | CINGHIA P3545 (470MM) | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | TUBO PVC 8-10 GRIS RIGIDO | PVP PIPE 8-10 | TUBO IN PVC GRIGGIO RIGIDO 8-10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
627 | PALAS TURBINA ''2'' | TURBINE PADDLES 2 | PALETTE TURBINA '' 2 '' | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
629 | CORREA P15-MP BLANDA C78 A55 360mm | BELT P15MP (360MM) | CINTURA P15-MP BIANCO C78 A55 360mm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
630 | TAPA CANAL DESAGUE 15-25-35-45 | DRAIN PIPE CAP P15253545 | SCARICO COPERCHIO CANALE 15-25-35-45 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | PLASTICO TAPA EV.P15-45 210X350X1.2 |  |  | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | TUBO CAPILAR 0'8 x 2 (0.02491 KM) | CAPILLARY TUBE 0.8 X 2 | TUBO CAPILLARE 0'8 x 2 (0.025KM) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | RETEN GRASA | GREASE SEAL | TENUTA GRASSO | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
644 | LATERAL DERECHO P25 (644CT) | RIGHT SIDE PANEL P25 | LATO DESTRO P25 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | LATERAL IZQUIERDO P25 (645CT) | LEFT SIDE PANEL P25 | LATO SINISTRO P25 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | LATERAL DERECHO P35 (646CT) | RIGTH SIDE PANEL P35 | LATO DESTRO P35 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | LATERAL IZQUIERDO P35 (647CT) | LEFT SIDE PANEL P35 | LATO SINISTRO P35 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | CUBIERTA P15-25-35 (648CT) |  |  | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | FRENTE INFERIOR P35 (651CT) | LOWER FRONT PANEL P35 | ANTERIORE INFERIORE P35 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | FRENTE SUPERIOR 15-25-35 (652CT) | DOOR TOP FRONT P152535 | ANTERIORE SUPERIORE 15-25-35 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | TRASERA P25 (654CT) | BACK PANEL P25 | POSTERIORE P25 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | TRASERA P35 (655CT) | BACK PANEL P35 | POSTERIORE P35 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | BOCA CUBA STOCK P15 | ENTRY FRAME P15 | STOCK BASCA BOCCA P15 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | CUBIERTA CANALON P-45 | DRAIN PIPE COVER P45 | CANALON COVER P-45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | SOPORTE CUBIERTA CANALON (P-15) | DRAIN PIPE COVER SUPPORT | SUPPORTO COPERCHIO CANALLE (P-15) | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
669 | CUBIERTA CANALON P25 | DRAIN PIPE COVER P25 | COPERCHIO CANALON P25 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | CUBIERTA CANALON P35 | DRAIN PIPE COVER P35 | COPERCHIO CANALON P35 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | SUPLEMENTO EJE CUBA AGUA Q 20-30 | WATER TRAY SUPPLEMENT Q20-40 | SUPPLEMENTO ASSE BACINELLA DI ACQUA Q 20-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
675 | CUBIERTA CUADRO ELECTR.PULS (675CT) | TERMINAL BLOCK TOP COVER | COPERCCHIO SCATOLA ELETTRICA PULS. | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
694 | SOPORTE TERMOS.CICLO DIA.22MM | CYCLE THERMOSTAT SUPPORT | Sostieni THERMOS.CYCLE DAY.22MM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
731 | PASACHAPAS DIAMETRO 50 | HOLE BUSHING RING | PASSACAVO DIAMETRO 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
758 | CUBIERTA CANALON P-85 | DRAIN PIPE OVER P85 | COPERCHIO CANALON P-85 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
780 | DESAGÜE CUBA BLANCO | WHITE DRAINAGE TRAY | SCARICO CUVA BIANCO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
820 | MUELLE TENSOR CORREA P85-145 | BELT TENSILE SPRING P85145 | MOLLA TENDICINGHIA P85-145 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
821 | EJE CORTINA P65-85-145 | CURTAIN AXLE P6585145 | ALBERO BANDIERINE P65-85-145 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
842 | ABRAZADERA TUBO RICH 101 ( 11.9-13.5) | JUBILEE CLIP RICH 101 (11.9-13.5) | FASCETTA PEER TUBO RICH 101 (11.9-13.5) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
848 | ABRAZADERA TUBO RICH 108 ( 40.5-46.0) | BRACKET INOX | FASCETTA PER TUBO RICH 108 (40.5-46.0) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
856 | PERFIL VINIGOM GRIS-3124- (PL1/109) | PERFIL VINIGOM | PROFILO VINIGOM GRIGGIO-3124- (PL1 / 109) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
875 | REFUERZO BALANCIN TENSOR | REINFORCEMENT TENSOR BALANCING | RINFORZO BLIANCIATORE TENDITORE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
884 | MANGUERA 10X16 TRANSP. REFORZADA CR10 Clear 30ml/rollo | PIPE 8*16 | TAGLIO TUBO 10X16 Trasparente CR10 RINFORZATO30 ml / rotollo | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
896 | SOPORTE CUADRO ELECTR P65-85-145 (896CT) | TERMINAL BLOCK SUPPORT P6585145 | SUPPORTO SCATOLA ELETTRICA P65-85-145 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
899 | ROMPEOLAS P65-85 (899RB) | BREAK WATER P6585 | ROMPEONDE P65-85 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | ROMPEOLAS P-145 (900RB) | BREAK WATER P145 | ROMPEONDE P-145 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
904 | CUBIERTA CANALON P-65 | DRAIN PIPE COVER P65 | COPERCCHIO CANALLE P-65 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | BANCADA MAQUINA P65-85 | BOTTOM PANEL P6585 | PIASTRA DI BASE P65-85 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
911 | DISTRIBUIDOR DE AGUA | WATER DISTRIBUTOR P6585145 | DISTRIBUTTORE ACQUA P65-85-145 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
914 | T SOLDAR 3/8 | T WELD 3/8 | TEE SALDATURA 3/8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
939 | RESIST. FLEX.1200X15W 220V (FASTON 6.35+FUNDA) | FLEXIBLE ELECTRICAL RESISTANCE | RESIST. FLEX.1200X15W 220V (FASTON 6.35 + CASSA) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
944 | DEPOSITO CARGA P65-85 (1PL=3PZ) | LOAD TANK P6585 | DEPOSITO CARICO P65-85 (1PL = 3PZ) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | DEPOSITO CARGA P145 (1PL=2PZ) | LOAD TANK P145 | DEPOSITO CARICO P145 (1PL = 2PZ) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
948 | BALANCIN TENSOR | TENSOR BALANCING | TENDICINGHIA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
949 | POLEA TENSORA | PULLEY TAUTEN | PULEGGIA TENDICINGHIA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
950 | RODAMIENTO 608-2RS-EMQ YW TENSOR | BEARING 608-2RS-EMQ YW TENSOR | CUSCINETTO 608-2RS-EMQ E YW TENDITORE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
952 | TUERCA CUADRADA PATA | SQUARE NUT FEET | MADREVITE CUADRATA PIEDE | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
953 | PATA ROSCADA MACHO | INTERMEDIARY FEET | PIEDE FILETATO MASCHIO | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
954 | SUPLEMENTO PATA (HEMBRA) | FEET COMPLEMENT (FEMALE) | SUPPLEMENTO PIEDINO(FEMMINA) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
955 | CASQUILLO BALANCIN TENSOR | COLLAR SEPARATOR |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
956 | SOPORTE PRESOSTATO SAGINOMIYA | SAGINOMIYA PRESOSTAT SUPPORT | SUPPORTO PRESSOSTATO SAGINOMIYA | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
957 | PALA VENTILACION MOTOR PULSAR | WATER PUMP FAN PULSAR | PALA DI VENTILAZIONE DEL MOTORE PULSAR | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
960 | MOTOR VENTILADOR 10W+PIE 220/50 | FAN MOTOR 10W H52 220/50 | VENTILATORE 200-58 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
967 | TOPE EJE TENSOR | TOP TENSILE AXLE | FERMO ASSE TENDITOR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1016 | ESQUEMA ELECTRICO PULSAR A-W | ELECTRIC DIAGRAM TUR. A-W | SCHEMA ELETTRICO PULSAR A-W | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1035 | VAVULA DE EXPANSION ORIF.6 | EXPANSION VALVE 0,68 404 | VALV.EXP. TUB 068U2099 ORIF.6 (404) IQ550 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1046 | MOTOR TURBINA ELCO 40101986 | TURBINE MOT. 40101986 | MOTORE TURBINA ELCO 40101986 | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1050 | TUERCA 506-2B-213048-1 (5285-MP145) DELTATONE | NUT 506-2B-213048-1 (5285-MP145) DELTATONE | DADO 506-2B-213048-1 (5285-MP145) DELTATONE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1064 | TRASERA SUPERIOR MP145 (F1061) (1064CT) |  |  | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1066 | REJILLA TRASERA MP 145 (1066CT) |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1074 | CUBETA RECOGE AGUA MP145(BATERNO) | WATER BIN 145 | CESTELLO DI RACCOLTA ACQUA MP145 (BATTERIA) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1083 | RACOR PLAS "Y"12(QYPG121212)(MP145) | PLASTIC CONNECTER | """INTONACO """"Y"""" 12 (QYPG121212) (MP145)""" | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1096 | DESHIDRATADOR 40GR 1E 2S 1/4"(SM340S309) | 40 GR DRIER R404 | DESHIDRATATORE 40GR 1E 2S 1/4 (SM340S309) | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1103 | TUBO PVC 12-15 66MM (1388) | 66MM OVERFLOW PIPE | TUBO TROPPO PIENO | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109 | CHAPA INTERIOR CORTINA (1109CT) | INNER CURTAIN PLATE | LAMIERA INTERNA CORTINA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1163 | REBOSADERO BANDEJA EVAP. AZUL |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1335 | CODO 17 INT. PULSAR 65-85-145 | BENT PIPE P6585145 | GOMITO 17 INT. PULSAR 65-85-145 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1336 | CODO 12 INT. PULSAR 15-25-35 | BENT PIPE P15253545 | GOMITO 12 INT. PREMERE 15-25-35 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1365 | M2 RLL.TECNOLEN 33-10 FR BCO+ADH.ST 5(0.250K/M1) | M2 RLL.TECNOLEN 33-10 FR BCO+ADH.ST 5(0.250K/M1) | M2 RLL.TECNOLEN 33-10 FR BCO + ADH.ST 5 (0,250 K / M1) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1430 | VALV AGUA 3.5 B/3.5 B/1- (1075) | WATER INLET VALVE | ELECTRVALVOLA ENTRATA ACQUA | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1473 | VALVULA PARKER | HOT GAS VALVE BODY VE127CLS-2.5-220V | VALV.PARKER127 CLS 2.5 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1717 | DESHIDRATADOR 30GR 1E 2S 1/4"(SM330S309) | DRIER 30GR 1E 2S 1/4 | DESHIDRATATORE 30GR 1E 2S 1/4(SM330S309) | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1743 | MANGUERA 6X12 1450 (318) | PIPE 6X12 1450 (318) | TAGLIO TUBO 6X12 1450 (318) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1825 | ROLLO PEB BLANCO BRILLO 250X0.114 | GLOSS WHITE PEB ROLL 250X0.114 | ROTOLO PEB BIANCO LUCIDO 250X0.114 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2068 | TOPE REJILLA TRASERA | ELASTIC STOPPERS ON REAR GRILLE | FERMO GRIGLIA POSTERIORE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2170 | MOTOR VENT.5W+PIE H52 220/50 M4Q045-BD01-01+71882 | FAN MOTOR 5W H52 220/50 | MOTOVENTILATORE 5 W+PIE H52 220/50 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2347 | TUERCA FIJACION (NEGRO)1420-010-10 | PLASTIC NUT (R/CH) | INSERTO FISSAGGIO NERO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2348 | CUBETA BOYA MP 145 | FLOAT BUCKET MP 145 | SECCHIO BOYA MP 145 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2349 | SOPORTE CUBETA BOYA MP145 (2349CT) | SUPPORT BIN LEVEL | SUPPORTO BENNA BOYA MP145 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2350 | TAPA CUBETA BOYA MP145 (2350CT) | COVER BIN LEVEL | COPERCHIO SECCHIO BOYA MP145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2375 | CARTELA SOPORTE BOYA MP 145 (2375CT) | FRAME SUPPORT 145 | POSTER DI SUPPORTO BOYA MP 145 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2507 | PRESOSTATO 15'5-18KG | CONDENSATION PRESSOSTAT | PRESSOSTATO HTB-3UC29(15.5-18)03HT0003 | 79 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2683 | PRESOST. HTB-3UC47(29.3-24.5KG)UL | SAFETY PRESSOSTAT | PRESSOSTATO SICUREZZA HTB -3UC47(29.3-24.5)UL | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2784 | PLASTICO CAIDA HIELO MP145 |  |  | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2825 | REJILLA TRASERA P15-25-35 |  |  | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3420 | RACOR T-10 (890-69)LATON | RACOR T-10 (890-69)LATON | RACCORDO T-10 (890-69) OTTONE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3533 | CLIP BRIDA TUBO 1/4 (181286382015) SOPORTE CORTINA | "CLIP TUBE 1/4""" | CLIP TUBO 1/4 (181286382015)SUPPORTO BANDIEINE | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3582 | CORTE MANGUERA 6X12 D 2500MM | PIPE 6X12 D 2500MM | TAGLIO TUBO 6X12 D 2500MM | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3586 | CORTE MANGUERA 10x16 800mm | PIPE 10 X 16 800MM | TAGLIO TUBO 10x16 800mm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3634 | CURVA EVAP.P (6500 CR010X) 3/8"x22,9x24x0,5 | EVAPORATOR PART.(6500 CR010X) 3/8x22,9x24x0,5 | """CURVA EVAP.P (6500 CR010X) 3/8 """"x22.9x24x0.5""" | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3672 | TUBO GAS CAL. 1/4 1230MM | GAS PIPE 1/4 1230 | TUBO GAS CALD. 1/4 1230MM | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3674 | TUBO GAS CAL. 1/4 1530MM | GAS PIPE 1/4 1530 | TUBO GAS CALD. 1/4 1530MM | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
3713 | TUBO 1/4 RECTO U/C -25- | STRAIGHT COPPER TUBE 1/4 C/U -25- | RT TUBO 1/4 DRITTO U / C -25- | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3719 | TUBO 1/4 CURV. U/C -264- | TUBE 1/4 CURV. U/C -264- | TUBO1/4 CURVO U / C -264- | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
3720 | TUBO 1/4 CURV. U/C -80- | CURVED TUBE 1/4. C/U -80- | TUBO 1/4 CURVO U / C -80- | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3762 | TUBO CAPILAR - 1751 - 2 X 0'8 | CAPILLARY TUBE 1751 - 2 X 0'8 | TUBO CAPILLARE - 1751 - 2 X 0'8 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3808 | TUBO 1/4 CURV U/C (LINEA LIQ) -130- | CURVED COPPER PIPE 1/4 C/U (LINE LIQ) -130- | TUBO 1/4 CURVO U / C(LINEA LIQ.) -130- | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3814 | RESISTENCIA PVC FLEX.920X5W 220V (FASTON 6.35H+FUNDA) | RESISTANCE PVC 220V (WHITE) | RESISTENZA PVC FLEX.920X5W 220V (FASTON 6.35H + COVER) | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3840 | CAPILAR 2 X 1 2500 | CAPILLARY TUBE 2*2 | CAPILLARE 2 X 1 2500 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4036 | SOPORTE CONDENSADOR W ALTO | WATER CONDENSER UPPER SUPPORT | SUPPORTO CONDENSATORE W ALTO | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
4037 | SOPORTE CONDENSADOR W BAJO | WATER CONDENSER LOWER SUPPORT | SUPPORTO CONDENSATORE W BASSO | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
4038 | SOPORTE CONDENSADOR W EXTERIOR | WATER CONDENSER EXTERNAL SUPPORT | SUPPORTO CONDENSATORE W ESTERNO | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
4495 | PALA VENT. 254X22º ALUM.73813-2-3634 | FAN BLADE 250X22º | PALA VENTILATORE 254x22ºALLUM.73813-2-3634 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4527 | RESTRICTOR 1.2L/MIN MARRON VALV.ENT.AGUA | WATER FLOW RESTRICTOR 1.2L/MIN | RESTRICTORE1.2L/MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4887 | PALA VENT. 200x34º ALUM.73809-2-3634 | FAN BLADE 200X34º | PALA VENTILATORE 200x34º ALLUM.73809-2-3634 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4994 | PALA VENT. 254x34º ALUM.73815-2-3634 | FAN PADDLE | PALA VENT. ALLUMINIO 254x34º. 73815-2-3634 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5019 | COND.W (10V) 7.08M (REP=5246) | SPARE 5246 - CONDENSER W | COND.W (10V) 7.08M (REP = 5246) | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5074 | TUBO TERMOSTATO INOX P15-25-35 | PIPE THERMOSTAT P152535 | TUBO TERMOSTATO INOSSIDABILE P15-25-35 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5075 | TUBO TERMOSTATO INOX P45-DP20-30 | BIN THERMOSTAT TUBE P45 | TUBO TERMOSTATO P45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5077 | TUBO TERMOSTATO INOX P65-85-145 | PIPE THERMOSTAT P85145 | PORTABULBO INOX P65-85-145 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
5097 | RODAMIENTO CUBA DE AGUA | WATER BIN BEARING | CUSCINETTO VASCA DI ACQUA | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5101 | CUBA AGUA C/TURBINA P25-35-45 40GR | WATER BIN WITH TURBINE P2535 (40gr) | ASSIME BACINELLA P253545 | 192 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5105 | CUBA AGUA C/TURBINA P65-85 | WATER BIN WITH TURBINE P6585 | BACINELLA ACQUA TURBINA P65-85 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5110 | CORTINA P15-25-35-45 C/DEFLECTOR | CURTAIN WITH BAFFLE P15253545 | TENDA P15-25-35-45 C / DEFLETTORE | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5111 | CORTINA P65-85 C/DEFLECTOR | CURTAIN WITH BAFFLE P6585 | CORTINA P65-85 C / DEFLETTORE | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5126 | SUPLEMENTO BOCA CUBA P 45 | SUPLEMENT MOUTH PAN P45 | SUPPLEMENTO BOCA BASCA P 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5127 | SUPLEMENTO BOCA CUBA P 65 | SUPLEMENT MOUTH PAN P65 | SUPPLEMENTO BOCCA VASCA P 65 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5130 | TAPA EVAP. P15-25-35 | TOP COVER EVAPORATOR 15 25 35 | COPERTURA EVAP. P15-25-35 | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5131 | TAPA EVAP. P65-85 | TOP COVER EVAPORATOR 65 85 | COPERCHIO EVAP. P65-85 | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5132 | TAPA EVAP. P145 | TOP COVER EVAPORATOR 145 | COPERCHIO EVAP. P145 | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
5135 | TAPAJUNTAS CANALON C/G(TIRAS=83.5) | DRAINPIPE JOINT COVERS C/G | COPERCHIO CANALE C / G (STRISCE = 83.5) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5136 | TAPAJUNTAS CANALON C/P(TIRAS=83.5) | DRAINPIPE JOINT COVERS C/P | CANALON COVERS C / P (STRIPS = 83.5) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5156 | CUADRO Y CABL. P85-145 CDC |  | SCATOLA E CABLAGGIO . P85-145 CDC | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
5173 | BOBINA VAL.G.C.220/50-60Hz ENGASTADA | HOT GAS COIL 220V-50/60Hz | BOBINA GAS CALDO 220V-50/60HZ | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
5177 | REGLETA CONEXIONES | TERMINAL BLOCK | MAMUT | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5181 | CORTINA MP 145-800 | CURTAIN 145 800 | TENDA MP 145-800 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5197 | BISAGRA LARGA DCHA. | LONG RIGHT HINGE | CERNIERA LUNGA DESTRA | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
5198 | BISAGRA LARGA IZDA. | LEFT LONG HINGE | CERNIERA LUNGA A SINISTRA. | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
5250 | INYECCION DEFLECTOR SAL.P15 45 | INYECTION BAFFLE P15253545 | DEFLETTORE INIEZIONE SAL.P15 45 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5251 | INYECCION DEFLECTOR SALP. P65-85 | INYECTION BAFFLE P6585 | INIEZIONE DEFLETTORE P65-85 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5252 | INYECCION DEFLECTOR SALP. P145-MP | INYECTION BAFFLE PMP145 | INIEZIONE DEFLETTORE P145-MP | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
5260 | MOTOR TURBINA P152535 C/POLEA | TURBINE MOT.P152535 WITH PULLEY | MOTORE CON TURBINA P152535 | 302 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5262 | MOTOR TURBINA P-65-85-145 C/SOPORTE | TURBINE MOT.P6585145 WITH SUPPORT | MOTORE TURBINA P65-85-145conSUPPORTO | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5264 | MONTAJE TENSOR CORREA P85 | ASSEMBLE BELT TENSILE P85 | MONTAGGIO TENDITORE CINGHIA P85 | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5340 | VALVULA FLOTADOR VERT. BOYA/ALTA | FLOAT VALVE | VALVOLA GALLEGGIANTE VERT. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6152 | TORN. FASTITE FT85T TORX 4X7 ZINC | SCREW FASTITE FT85T TORX 4X7 ZINC | VITE. FASTITE FT85T TORX 4X7 ZINCO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6241 | CALDERIN 77x220 130.1073.A | LIQUIDE RECEIVER | RICEVITORE 77x220 130.1073.A | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6981 | VALV AGUA LIBRE B/LIBRE B 220V/50-60HZ | WATER INLET VALVE B 220V/50-60HZ | ELETTROVALV ACQUA LIBERO B / LIBERO B 220V / 50-60HZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7004 | -&-PUERTA TERM.EUROICE 20-30 | COMPLETE DOOR P152535 | - & - PUERTA TERM.EUROICE 20-30 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7020 | REJILLA AIREACION P15-25-35 | VENTILATION GRILL P152535 | GRIGLIA D'ARIA P15-25-35 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7021 | REJILLA AIREACION 40 BRONCE | VENTILATION GRILL P45 | GRIGLIA DELL'ARIA GRIGLIA 40 BRONZO | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7023 | REJILLA AIREACION Q8 P65-85-145-MP | VENTILATION GRILL P6585145 | GRIGLIA ANTERIORE Q8 P65-85-145-MP | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7045 | PERFIL SUPERIOR Q3-34-5 (CORTE) | TOP FRAME P45 | PROFILO SUPERIORE Q3-34-5 (TAGLIO) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7047 | PERFIL SUPERIOR Q8-85 (CORTE) | TOP FRAME P6585145 | PROFILO SUPERIORE Q8-85 (TAGLIO) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7048 | PERFIL SUPERIOR P15-25-35 (CORTE) | TOP FRAME P152535 | PROFILO SUPERIORE P15-25-35 (TAGLIO) | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7098 | SOLDAR PUNTOS FRONTIS INF.P25 - FRENTE INFERIOR | LOWER FRONT P25 | PUNTI DI SALDATURA FRONTIS INF.P25 - ANTERIORE INFERIORE | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7099 | SOLDAR PUNTOS FRONTIS INF.P35 | LOWER FRONT P35 | PUNTI DI SALDATURA FRONTIS INF.P35 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7112 | EVAPORADOR P45/24 TERMINADO | EVAPORATOR-40 P253545 | EVAPORATORE P45 / 24 FINITO | 216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7114 | EVAPORADOR P85/60 TERMINADO | EVAPORATOR P85 | EVAPORATORE P85 / 60 FINITO | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7119 | R404 Q40 P35 ASP-CAP | SUCTION-CAPIL. Q40 P35 R404 | ASPIRAZIONE CAPILLARE 40 P35 R404 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7131 | CORTE BURLETE PUERTA 330 MM | RUBBER GASKET | TAGLIO ISOLAMENTO PORTA 330 MM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
7162 | MECANIZADO PERFIL LAT.DCH.Q34-5-6-8 | RIGHT SIDE PROFILE P4565 | PROFILLE LAVORATO LAT.DESTRO.Q34-5-6-8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7163 | MECANIZADO PERFIL LAT.IZD.Q34-5-6-8 | LEFT SIDE PROFILE P4565 | PROFILLE LAVORATO LAT.SINISTRO.Q34-5-6-8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7164 | MECANIZADO PERFIL LAT.DCH.Q65-85 | RIGHT SIDE PROFILE P85145 | PROFILLE LAVORATO LAT.DESTRO.Q65-85 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
7165 | MECANIZADO PERFIL LAT.IZD.Q65-85 | LEFT SIDE PROFILE P85145 | PROFILE LAVORATO LAT.SINISTRO.Q65-85 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
7168 | MECANIZADO PERFIL LAT.DCH.P25 | RIGHT SIDE PROFILE P25 | PROFILO DI LAVORO LAT.DCH.P25 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7169 | MECANIZADO PERFIL LAT.IZD.P25 | RIGHT SIDE PROFILE P25 | PROFILO DI LAVORO LAT.IZD.P25 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7170 | MECANIZADO PERFIL LAT.DCH.P35 | RIGHT SIDE PROFILE P35 | PROFILO DI LAVORO LAT.DCH.P35 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7171 | MECANIZADO PERFIL LAT.IZD.P35 | LEFT SIDE PROFILE P35 | PROFILO DI LAVORO LAT.IZD.P35 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7217 | CUBA STOCK P25 TERMINADA (7217CO) | STORAGE BIN P25 | BASCA STOCAGGIO P25 (7217CO) | 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7218 | CUBA STOCK P35 TERMINADA (7218CO) | STORAGE BIN P35 | BASCA STOCAGGIO P35 (7218CO) | 126 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7219 | CUBA STOCK P45 TERMINADA (7219CO) | STORAGE BIN P45 | BASCA STOCAGGIO P45 (7219CO) | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7220 | CUBA STOCK P65 TERMINADA (7220CO) | STORAGE BIN P65 | CUVA CONTENITORE P65 (7220CO) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7221 | CUBA STOCK P85 TERMINADA (7221CO) | STORAGE BIN P85 | BASCA STOCAGGIO P85 (7221CO) | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7222 | CUBA STOCK P145 TERMINADA (7222CO) | STORAGE BIN P145 | CUVA CONTENITORE P145 (7222CO) | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
7226 | CUBA AGUA AISLADA MP (678) | INSULATE WATER BIN | ISOLATED WATER CUBE MP (678) | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7230 | PUERTA PULSAR 40 ESTANDAR | STANDARD DOOR P45 | PRESSA PORTA 40 STANDARD | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7232 | PUERTA PULSAR 80 ESTANDAR | STANDARD DOOR P6585145 | PORTA PULSAR 80 STANDARD | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
7561 | TUBO REBOSADERO EVAP.P15-45(250MM 8X10) | OVERFLOW PIPE EVAPORATOR P15253545 | TUBO DI RIEMPIMENTO EVAP.P15-45 (250MM 8X10) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7562 | TUBO REBOSADERO EVA.P65-145(400MM 8X10) | OVERFLOW PIPE EVAPORATOR P6585145 | TROPPOPIENO P65-145 (400MM 8X10) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7706 | TAPON GOMA 9X45 | RUBBER PLUG 9X45 | TAPPO IN GOMMA 9X45 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8411 | PASACABLES A PRESION (UL) RETENEDOR | WIRE HOLE 31.615/6/R | PASSACAVI A PRESSIONE (UL) BLOCCANTE | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
8434 | COMPRESOR 4.24CC 220/240-50HZ | COMPRESSOR EMT6144U (4.5CC) CSIR 220-240/50 R290 | COMPRESSORE 4,24CC 220/240-50HZ | 301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8718 | ETIQUETA LOGO ITV 90.3 X 30MM AL BF EFECTO CEPILLADO MARCA 777-095 |  |  | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
8872 | AISLAMIENTO VAL. EXP. DANFOSS TUB | DANFOSS INSULATED | ISOLAMENTO VALV. EXP. DANFOSS TUB | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8991 | CAPILAR 1.3 x 2.3 x 2900 | CAPILLARY TUBE 1,3*2,3 | CAPILARE 1,3 x 2,3 x 2900 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30087 | JUEGO TAQUETS PROGRAMADOR CDC- UN SOLO PROGRAMADOR (CON TAQUETS EXTRAS) | CDC PROGRAMMER TAP GAME | SET CAVALIERI PROGRAMMATORE CDC | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30440 | COMPRESOR CAJ9513Z (AJ2) "F" 24.2cc 220/240-50Hz (AJKZK1JF603A06) | COMPRESSOR CAJ9513Z (AJ2) F 24.2cc 220/240-50Hz | "COMPRESSORE CAJ9513Z (AJ2) ""F"" 24.2cc 220 / 240-50Hz (AJKZK1JF603A06)" | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
31276 | REFRIGERANTE R452A |  |  | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31758 | TERMOSTATO PARO (R290) | BIN THERMOSTAT | TERMOSTATO CONTENITORE K50B XXXX (R290) | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31791 | MANGUERA ENTRADA AGUA WATERMARK (59000240) | WATERMARK WATER PIPE | TAGLIO TUBO INGRESSO ACQUA WATERMARK (59000240) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32016 | CANTONERA GRUPO 3 LONGITUD 825-815-790-780 | GROUP 3 LENGTH EDGE 825-815-790-780 | TELAIO GRUPPO 3 LUNGHEZZA 825-815-790-780 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32017 | CANTONERA GRUPO 4 LONGITUD 745-730-705-675 | GROUP 4 ANGLE LENGTH 745-730-705-675 | TELAIO GRUPPO 4 LUNGHEZZA 745-730-705-675 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32220 | CUBA AGUA C/TURBINA MP145 |  | BACINELLE C / TURBINA MP145 | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
33033 | RESTRICTOR 1.5L/MIN VALV.ENT.AGUA | WATER FLOW RESTRICTOR 1.2L/MIN | RESTRICTORE1.2L/MIN | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33927 | REJILLA EXPULSORA VARILLAS PULSAR P45 | ICE CUBES RAMP | GRIGLIA ESPULSIVA VARILLAS ECO40 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33929 | MOTOR TURBINA P-45 C/SOPORTE | TURBINE MOT.P6585145 WITH SUPPORT | MOTORE TURBINA P65-85-145conSUPPORTO | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34125 | REJILLA EXPULSORA VARILLAS PULSAR P95-P115 | ICE CUBES RAMP | GRIGLIA ESPULSIVA VARILLAS ECO40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
153A | TERMOSTATO (CICLO) | CYCLE THERMOSTAT ATB-X367 | TERMOSTATO ATB-X367 (CICLO) K22SS1096000A.01 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
333A | BU-FLEX OUTLET HOSE 21C/22 L.1'8 MTS. RUBBER 20 | WATER OUTLET DRAINING HOSE | TUBO DI SCARICO 21C/22,L1.8MT | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
380C | PROGRAMADOR 20' 220/50 C/TAQ.(2 MICROS) | 20' TIMER | PROGRAMMATORE 20 '220/50 C / TAQ. (2 MICROS) 4902CI0BGR000.1000 380C | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
448A | FILTRO 18x60 1/4-1/4" C/T | FILTER 18x60 1/4-1/4 C/T | """FILTRO 18x60 1 / 4-1 / 4 """"C / T""" | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7476E | MINI PRESOSTATO 16-18 BAR | CONDENSATION PRESSURE SWITCH 16-18 | MINI PRESSOSTATO NSDHF-EW15001 16-18 BAR | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0