## SCALA REMOTA
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | Inglés | Italiano | PVP 08/07/2025 | SCALA 600 UC REMOTA 220/50 | SCALA 400 UC REMOTA 220/50 | SCALA 1000 UC REMOTA 220/50 | SCALA 1500 UC REMOTA 220/50 | SCALA 2000 UC REMOTA 220/50 | SCALA 3000 UC REMOTA 220/50 | SCALA 5000 UC REMOTA 220/50 | SCALA 10T UC REMOTA 220/50
123 | SEPARADORES MOTOR | MOTOR SEPARATOR | SEPARATORI MOTORE | Consultar/Consult | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | TORN. DIN 7981 3.5X12.7 INOX | SCREW DIN 7981 INOX | VITE DIN 7981 INOX | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | TORN. DIN 933 M-5X10 INOX | SCREW DIN 933 M-5X10 INOX | VITE DIN 933 M-5X10 INOX | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | TUERCA DIN 934 M-4 INOX | NUT M4 STAINLESS D934 | DADO DIN 934 M-4 INOX | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
261 | TUERCA DIN 934 M-6 INOX | NUT M6 D934 STAINLESS | DADO DIN 934 M-6 INOX | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
263 | ARANDELA DIN 125 M-6 INOX | WASHER STAINLESS M6 D 125 | RONDELLA DIN 125 M-6 INOX | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
264 | ARANDELA DIN 125 M-5 INOX | WASHER STAINLESS M5 D125 | RONDELLA. DIN 125 M-5 INOX | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
279 | TORN. DIN 912 M-8X30 8.8 ZINCADO | SCREW M8*30 | VITE ZINCADO DIN 912 M-8X30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
285 | TUERCA DIN 934 M-8 ZINC | M8 GAL. NUT | DADO DIN 934 M-8 ZINCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
288 | ARANDELA DIN 125 M-8 ZINC | M8 GAL WASHER | RONDELLA. DIN 125 M-8 ZINCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
335 | VALVULA SCHRADER 1/4" CAP.S/LLAVE OBUS COMPLETO | VALVE FOR REFRIGERANT REFILL | VALVOLA SCHRADER 1/4 CON VALVOLINA | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
338 | BRIDA NATURAL 2.6x100 (PEQNA) | FLANGE 2.6X100 | FLANGIA NATURALE 2.6x100 (PICCOLA) | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | -&-TUERCA 1/4 SAE |  | - & BOCCHETTONE 1/4 SAE | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | PASACABLES 610-G | WIRE GUIDING 610-G | PASSACAVO 610-G | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
390 | RELE MKS2PAC230 | RELAY MKS2PAC230 | RELÈ MKS2PAC230 | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
391 | BASE RELE PF083A-E | RELAY BASE | BASE RELÈ PF083A-E | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
392 | TORN. DIN 912 M-6X16 INOX A2 | SCREW DIN 912 M-6X16 INOX A2 | VITE DIN 912 M-6X16 INOX A2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
408 | ALARGADERA SHUCKO 4.8-H05VV-F 3X1.5X2.5 BL C-4120 NEGRO VDE | SHUCKO PLUG | CAVO DI ALIMENTAZIONE SHUCKO 4.8-H05W-F 3x1.5 x2.5 BL NERO VDE | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
415 | TUBO CAPILAR 2 X 3(0.03667 KM) | CAPILLARY TUBE 2*3 | TUBO CAPILLARE 2 X 3 (0,0363KM) | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
914 | T SOLDAR 3/8 | T WELD 3/8 | TEE SALDATURA 3/8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | -&- PRESOST. AGUA LCB-PA22(0,6-1,5)01LC0009 | WATER PRESSURE SWITCH LCB-PA22 (0.6-1.5) | - & - PRESOST. ACQUA LCB-PA22 (0.6-1.5) 01LC0009 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1457 | PILOTO LED ROJO 220V (SX28H167XG00023) | RED LED | LAMPADINA LED ROSSO 220V (SX28H167XG00023) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1458 | PILOTO LED AMBAR 220V (SX28H167XH00023) | AMBER LED | LAMPADINA LED GIALLO (SX28H167XH00023) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2289 | PRESOSTATO A/B 1/4"SAE 2 CONTACTOS |  |  | Consultar/Consult | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2347 | TUERCA FIJACION (NEGRO)1420-010-10 | PLASTIC NUT (R/CH) | INSERTO FISSAGGIO NERO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2452 | ARANDELA DIN 127 M-8 GROVER ZINC | M 8 GAL GROVER WASHER | RONDELLA. DIN 127 M-8 GROVER ZINCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2507 | PRESOSTATO 15'5-18KG | CONDENSATION PRESSOSTAT | PRESSOSTATO HTB-3UC29(15.5-18)03HT0003 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2520 | ARO PASACABLES 44'4 (15514) | GROMET | ANELLO DI PASSAGGIO 44'4 (15514) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3072 | CALDERIN 155x349 33 BARS,5.3l |  | RICEVITORE 155x349 (1300307A) (33 BAR, 5.3l) 341020 | 369 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3073 | VALVULA SEGURIDAD 1/4X3/8 (30bar) | VALV. SEC. 1/4X3/8 435IBS CR-01 FAV(KJ118) (30bar) | VALV. SICUREZZA. 1 /4 X 3/ 8 435IBS CR-01 FAV (KJ118) (30bar) | 177 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3424 | TEMPORIZADOR CONEXION H3DS-AL AC/DC 17.5mm | TIMER CONNECTION | TIMER CONNESSIONE H3DS-AL AC / DC 17,5mm | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3979 | REMACHE HEX. M8X16.5 STM8HUPO30 TUERCA REMACHABLE | HEX RIVET M8X16.5 STM8HUPO30 RIVET NUT | DADO RIVETATO HEX. M8X16.5 STM8HUPO30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4144 | PATA NIVELADOR PMDA 40 M-10x22 | LEGS | PIEDE LIVELLAMENTO PMDA 40 M-10X22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4280 | PILOTO LED VERDE 220V (SX28H15XAE00027) EVE00260 | GREEN LED | LAMPADINA LED VERDE 220V (SX28H15XAE00027) EVE00218 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4966 | RELE TERMICO MT-12 7,5A (6-9A) | THERMIC RELAIS | RELÈ TERMICO MT-12 7.5A (6-9A) | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5423 | SONDA NIVEL ENGASTADA | WATER LEVEL SENSOR | SONDA LIVELLO LA931BLUZ060Z | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6155 | TEMPORIZADOR DESCONEXION H3DS-ML 230V 237783 | DISCONNECTION TIMER | TIMER DISCONNESSIONE H3DS-ML 230V 237783 | 218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6175 | TAPA SUPERIOR CUADRO SCALA (6175RB) |  |  | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6185 | TUERCA PARA RACOR P PG16 |  | DADO PER PG 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6214 | TE H-H-H 3/4 LATON |  | TEE F-F-F 3/4 OTTONE | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6215 | MACHON M-M 3/4" LATON |  | GIUNTO M-M OTTONE 3/4 " | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6216 | ACOPLAMIENTO M-M 1/4GASx1/4SAE 222291 |  | GIUNTO M-M 1 / 4GASx1 / 4SAE 222291 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6793 | CONTACTO AUX LATERAL UA-1 1A1B | SIDE POWER RELAY | CONTATTO AUX LATERALE UA-1 1A1B | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7820 | SEPARADOR INTERNO |  |  | Consultar/Consult | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8183 | REDUCCION M-H 3/4 - 1/4 1682713 |  | RIDUZIONE M-H 3/4 - 1/4 1682713 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8241 | BORNA 4MM CARRIL |  |  | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8243 | BORNA 633 TIERRA CARRIL DIN (55.046) | TERMINAL 633 GROUND DIN RAIL (55.046) | CONETTORE 633 MASSA TERRA CARELL DIN (55.046) | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8245 | GUIA UNEX 403077 (CANALETA HVD-3) ( 57.029) |  |  | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8297 | MAGNETOTERMICO BKJ63N 2P C10A |  |  | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8320 | CUADRO SCALA SPLIT CON VARIADOR |  |  | 1259 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8406 | VENTILADOR PALA 400 220/50-60 | VENT. PL.400 220/50-60 | VENTILATORE.400 220 / 50-60 (NON UL) S4E400-AA6-14 | 498 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8407 | SETA PARO EMERGENCIA. CONTACTO NC ZBE-102 |  | PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA. CONTATTO NC ZBE-102 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8718 | ETIQUETA LOGO ITV 90.3 X 30MM AL BF EFECTO CEPILLADO MARCA 777-095 |  |  | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8959 | ABRAZADERA C2 POLIPROPILENO 3/8 (231031) | POLIPROP. JUBILEE CLIP 3/8 (231031) | FASCETTA C2 POLIPROPILENE 3/8 (231031) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30078 | SELECTOR MANUAL 2 POSICION |  |  | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31259 | CAJA SENSOR PARO | STOP SENSOR BOX | ARRESTA SCATOLA SENSORE | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31265 | VALVULA A BOLA SOLDAR 7/8" |  | VALVOLA SFERA A SALDARE 7/8 ""CASTEL 6590/7 (580821)" | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31275 | REFRIGERANTE R449A |  |  | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31860 | CUADRO Y CABLEADO RCU 1000 |  |  | 418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31861 | PALET RCU 1000 |  | PALLET RCU 1000 | Consultar/Consult | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32168 | SETA PARO EMERGENCIA. CABEZA ZB4BS844 |  | PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA. TESTA ZB4BS844 | 143 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
33514 | SOPORTE SENSOR PARO SCALA |  |  | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
33870 | CONVERTIDOR DE FRECUENCIA M100 0.37KW | FRECUENCE CONVERTER J1000 JZAB0P4 0.55KW | CONVERTITORE FREC J1000 JZAB0P4 0,55KW | 561 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
34280 | AISLAMIENTO EVAPORADOR S-7045HE 5/8 X 3/8 SCALA 0.4-0.6T |  |  | Consultar/Consult | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34281 | AISLAMIENTO EVAPORADOR S-7061HE 1 1/8 X 5/8 SCALA 1.5-2T |  |  | Consultar/Consult | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
47397 | MAGNETOTERMICO BKJ63N 4P C16A |  | MAGNETOTERMICO BKN 4P C16A 06140123R0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47486 | SETA PARO EMERGENCIA. BASE FIJACION CONTACTOS ZB4BZ009 |  | PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA. BASE DI FISSAGGIO CONTATTI ZB4BZ009 | 197 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3030A | COMPRESOR 400/440-50/60Hz TUBOS |  |  | 1878 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3064B | DESHIDRATADOR 3/8"S | DRIER DML083S 3/8 S (23Z4570) | "DESHIDRATATORE DML083S 3/8 ""S (23Z457091)" | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32241A | SENSOR PARO SCALA (temporizado) |  |  | 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
536A | CONTACTOR MC-9a AC240V 50/60Hz 1a | CONTACTOR 220V/50HZ | CONTATTORE MC-9a AC240V 50 / 60Hz 1a | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6174CT | CAJA ELECTRICA SCALA |  |  | Consultar/Consult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7894A | CONDENSADOR 20X4 10 KW |  | CONDENSATORE 20X4 10 KW CG10 | Consultar/Consult | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
942A | VISOR 3/8 SOLDAR CASTEL (60 BAR) | SIGHT DANFOSS SGN 10S 3/8 | SPIA LIQUIDO 3/8 SALDAR | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0